### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de Empresa de Serviço de Eficiência Energética (ESCO), para representar a CESAMA junto à CEMIG apresentando PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA com propostas de ações que redundem na redução do consumo de Energia Elétrica e execução do projeto aprovado

- JUSTIFICATIVAS

CONSIDERANDO que a Resolução Normativa n° 556 da ANEEL que trata dos Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE, combinado com os incentivos promovidos pelas Leis n° 9.991/2000, n° 13.203/2015, n° 13.280/2016, em prol da realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica;

CONSIDERANDO ser a CEMIG a concessionária com a finalidade de selecionar propostas de projetos de conservação de energia e uso racional de energia elétrica para integrar o Programa de Eficiência Energética, é obrigada por lei a realizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética;

CONSIDERANDO que o programa de eficiência energética necessitará de prévia e necessária análise e diagnóstico a respeito da possibilidade de aplicação de tecnologias inovadoras;

CONSIDERANDO que ainda será promovido pela concessionária CEMIG o Edital de Regulamento de Chamada Pública de Projetos PEE CEMIG 001/2019, referente ao Programa de Eficiência Energética no atual exercício;

CONSIDERANDO que o PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE PROJETOS promovido pela concessionária CEMIG estará com edital aberto para proposição de projetos de eficiência energética com prazo limite de apresentação de Proposta e, somado ao exíguo prazo para apresentação da Proposta de Projetos da Chamada Pública concebido pela concessionária, em razão da grande extensão territorial e complexidade de instalações estruturais e elétricas de todo o Estado;

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA alicerça sua determinação de participar do PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, que entrará em curso na concessionária CEMIG, em busca da redução do consumo de Energia Elétrica das suas instalações. O Projeto se justifica pelas evidências de possibilidades de ganhos no sistema hoje operante, melhorando equipamentos, atualmente revelados pouco eficientes quando comparados aos com novas tecnologias disponibilizadas no mercado – motores e painéis de alta eficiência e baixo consumo.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos para os desembolsos que serão efetuados pela CEMIG D a CESAMA, para a consecução dos objetivos deste CONTRATO, encontram-se inseridos no Programa de Eficiência Energética da CEMIG.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

    - A Empresa participante arcará única e exclusivamente com todas as despesas necessárias à elaboração do Projeto e, independente se for o Projeto selecionado ou não no Programa de Eficiência Energética, não será devido nenhum valor pela CESAMA.

4.1.2. Sendo o Projeto selecionado pela CEMIG, sua execução será realizada integralmente pela ESCO selecionada nesta chamada, sendo a mesma contratada diretamente pela CESAMA na modalidade de contratação Turn Key – fornecimento dos serviços, equipamentos e materiais necessários para implantação do projeto, conforme previsto no Edital da CPP 001/2018 CEMIG e que deverá se repetir no Edital da CPP 001/2019, o qual irá prevalecer e deverá ser respeitado.

    - A CESAMA esclarece desde já que a empresa ESCO participante vencedora deverá pautar na formatação dada pelo EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA da CEMIG 001/2018 na sua íntegra, bem como no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA da CEMIG 001/2019 a ser lançado, considerando também as regras do PROGRAMA DE EFICIÊNCIA promovido pelas Leis n° 9.991/2000, n° 13.203/2015, n° 13.280/2016 e na Resolução Normativa n° 556 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de 18 de junho de 2013.

    - A CESAMA, além de beneficiária, atuará como intermediária financeira, sendo responsável pelos repasses dos recursos recebidos da CEMIG à ESCO vencedora.

    - Portanto, a obrigação de pagar o valor do projeto recairá única e exclusivamente sobre a CEMIG, devendo a CESAMA apenas repassá-lo à ESCO vencedora.

    - A empresa interessada em participar da seleção que implica esta convocação, já a partir da data de publicação deste, poderá acessar ou baixar o arquivo (do EDITAL DE REGULAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS PEE da CEMIG em PDF no site da CEMIG: http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/Eficiencia_Energetica/Paginas/CHAMADA-P%C3%9ABLICA-2018.aspx bem como no Anexo A deste Termo.

4.1.7. A CESAMA recomenda que a proponente tome conhecimento pleno de todas as exigências do referido EDITAL DE REGULAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS PEE CEMIG 001/2018, da CEMIG, bem como nas exigências e condições presentes neste Termo.

- 4.1.8. O prazo de execução do PROJETO - Anexo A objeto deste CONTRATO, será de 12 (doze) meses, contados da data de reunião de Kick-off do PROJETO realizada entre a CESAMA, CONTRATADA e CEMIG D ou outro prazo definido pela CEMIG D.

4.1.9. O prazo de execução somente poderá ser alterado mediante aprovação da CESAMA e CEMIG D, conjuntamente.

4.1.10.  Na impossibilidade de cumprimento da condição avençada no parágrafo anterior, desde que devidamente justificado o fato superveniente, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CESAMA, para que essa possa comunicar a CEMIG D sobre o ocorrido, requerendo a dilação do prazo, possibilitando-lhe consultar a ANEEL sobre a prorrogação do prazo para conclusão do Projeto.

  - RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A relação dos equipamentos e materiais para execução do Projeto de eficientização energética da CESAMA está estabelecida no Anexo A do PROJETO, podendo ser alterada pela CONTRATADA, desde que respeite as especificações técnicas e valores previstos no PROJETO e não gere impacto na Relação Custo Benefício – RCB aprovado pela CEMIG D.

  - DIVULGAÇÃO

    - Sempre que houver a divulgação na mídia impressa, falada e televisiva através de releases, do apoio recebido, a CONTRATADA deverá indicar o Projeto como integrante do Programa de Eficiência Energética executado pela CEMIG D, regulamentado pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.

    - A seu exclusivo critério, a CESAMA se reserva o direito de divulgar, a qualquer tempo, o PROJETO, bem como os seus resultados, sem a necessidade de comunicação prévia, ou de solicitação de autorização da CONTRATADA.

  - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- Lei Federal nº. 9.991/00;

- Lei Federal nº. 13.203/15;

- Lei Federal nº 13.280/16;

- Resolução Normativa nº556/13 da ANEEL; e

- Edital de Regulamento da Chamada Pública de Projetos PEE CEMIG e o Termo de Cooperação Técnica assinado entre a CESAMA e a CEMIG D.

- VALORES CONTRATADOS

# O valor disponibilizado para o Chamamento Público em tela é referente ao valor do Projeto apresentado pela representante da CESAMA – empresa vencedora e aprovado pela CEMIG.

- 6. RECEBIMENTO DO OBJETO

- 6.1. Executado o Contrato ou as etapas do mesmo, o seu objeto deverá ser recebido:

- a)	provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; ou

- b)	definitivamente, pelo fiscal e pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório.

- 6.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo Contrato.

- 7. REPASSE DE VALORES E DOCUMENTAÇÃO DO REPASSE

- 7.1. Repasse de Valores

- 7.1.1. Os recursos para os desembolsos que serão efetuados, exclusivamente pela CEMIG D a CESAMA, para a consecução dos objetivos deste CONTRATO, encontram-se inseridos no Programa de Eficiência Energética.

- 7.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer o cronograma de repasses dos recursos necessários para a consecução do presente CONTRATO, como também a responsabilidade de quem cabe fazê-lo.

- 7.1.3. Os repasses que a CESAMA venha a ser obrigada a fazer em favor da CONTRATADA face aos objetivos declinados no presente CONTRATO, desde que expressamente aprovados e autorizados, será realizado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

- 7.1.4. Os repasses que venham a ser realizados pela CESAMA em favor da CONTRATADA deverão observar obrigatoriamente o calendário de desembolso da CEMIG D para a CESAMA, devendo ser pagos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento pela CESAMA da CEMIG D. Caso o vencimento caia em dia não útil, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

- 7.1.5. Os valores envolvidos na consecução dos objetivos serão definidos pela CEMIG D, limitando-se aos seus montantes.

- 7.1.6. A CESAMA não se responsabiliza por eventual atraso no repasse dos valores pela CEMIG D, bem como nos casos de recusa de repasse por qualquer motivo referente ao objeto deste chamamento, e também por eventual justificativa de ausência de recurso. Não cabendo qualquer direito de indenização regressiva contra a CESAMA.

- 7.2. Documentação do Repasse

- Na hipótese de ocorrência dos dispostos no item 7.1 deste Termo, a CONTRATADA deverá apresentar documentação comprovando os pagamentos efetuados, procedendo-se o pagamento no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento dos repasses da CEMIG D pela CESAMA.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CESAMA

## 8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. Além das obrigações descriminadas abaixo, também deverão ser consideradas como responsabilidade da CONTRATADA aquelas assumidas pela CESAMA perante a CEMIG D com relação à execução do projeto aprovado.

8.1.2. Elaborar, fornecer materiais/equipamentos e executar o PROJETO de Eficiência Energética aprovado pela CEMIG D na Chamada Pública 001/2019, com recursos financeiros oriundos do Programa de Eficiência Energética - PEE, com a implementação de ações de eficiência energética em usos finais de energia elétrica nas dependências da instituição beneficiada indicada da CESAMA, de acordo com o Projeto Aprovado – Diagnóstico Energético.

8.1.3. Designar, a seu critério, coordenador para o "Projeto", ficando este responsável pelos contatos, emissão de relatórios e entendimentos necessários à execução do presente CONTRATO, devendo informar, via correspondência, nome, endereço, telefone, fax e e-mail.

8.1.4. O coordenador designado pela CONTRATADA deverá pertencer ao seu quadro funcional.

8.1.5. Responsabilizar-se pela especificação e aquisição dos materiais e equipamentos relacionados no detalhamento do PROJETO, que serão utilizados nas instalações.

8.1.6. Disponibilizar um responsável, em tempo integral, para acompanhar a realização dos serviços.

8.1.7.	Supervisionar a execução do PROJETO, responsabilizando-se inteiramente por sua execução.

8.1.8.	Fornecer profissionais e recursos humanos, por conta própria ou por terceiros, necessários e suficientes para a consecução do PROJETO, se responsabilizando integralmente pela qualidade da mão de obra e dos serviços empregados na consecução do PROJETO.

8.1.9. Prestar toda e qualquer informação sobre o PROJETO, bem como disponibilizar pessoal técnico próprio para acompanhar o pessoal contratado e/ou seus prepostos para execução dos serviços.

8.1.10. Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos tributários, sociais e trabalhistas dos empregados que vierem a atuar na execução do PROJETO objeto deste CONTRATO, exigindo a observância da Norma Regulamentadora NR 10 e NR35, se for o caso, por empresas e empregados envolvidos na execução do PROJETO.

8.1.11. Apresentar a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao CREA, referente à elaboração do PROJETO objeto deste CONTRATO.

8.1.12. Apresentar a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao CREA, referente à execução do PROJETO objeto deste CONTRATO, devendo ser encaminhado a CEMIG D antes do início da execução dos serviços.

8.1.13. Apresentar a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D, no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização das medições e verificações iniciais, plano de medição e verificação dos benefícios do Projeto, o qual deverá ser prévia e formalmente aprovado pela CEMIG D.

8.1.14. Iniciar a execução do PROJETO somente após a apresentação e aceitação expressa e por escrito pela CEMIG D das medições da situação existente, conforme definido no item 8.1.13, sob pena da CEMIG D não efetuar os desembolsos financeiros para CESAMA.

8.1.15. Apresentar a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D os comprovantes fiscais referentes à compra de materiais, equipamentos e mão de obra para a consecução do PROJETO, atendendo ao disposto constante no item anterior.

8.1.16. Comprometer-se a não reutilizar os materiais substituídos pelos contemplados no presente CONTRATO, responsabilizando-se pela descontaminação e pelo descarte adequado dos materiais substituídos, devendo ser apresentado a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D certificado de comprovação e/ou laudo de descarte e/ou descontaminação realizada, fornecido por empresa contratada para os fins específicos.

8.1.17. Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituídos no PROJETO, que não contenham resíduos agressivos ao meio ambiente, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, devendo ser apresentado a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D, a Declaração de Descarte dos materiais e/ou equipamentos substituídos junto à solicitação de reembolso de materiais e/ou equipamentos, como também o Alvará de Funcionamento da empresa responsável pelo descarte.

8.1.18. Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituídos no projeto, que não se enquadrem no item anterior, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 e as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cuja comprovação se dará por meio da apresentação de "Certificado de Destinação Final de Resíduos", emitido por órgão ou empresa com competência reconhecida, referente ao descarte de materiais e/ou equipamentos que contenham resíduos agressivos ao meio ambiente. O "Certificado de Destinação Final de Resíduos" deverá ser apresentado a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D junto à solicitação de reembolso de materiais e/ou equipamentos, para que a CESAMA, após receber os valores da CEMIG, realize o reembolso a CONTRATADA.

8.1.19. A empresa subcontratada pela CONTRATADA para a realização do descarte e/ou descontaminação dos materiais substituídos, descritos no item anterior, deverá possuir os seguintes documentos:

a) Alvará de funcionamento.

b) Licença Ambiental do Instituto Ambiental de São Paulo ou equivalente.

c) Registro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA.

d) Certidão Negativa de Débito emitida pelo IBAMA.

e) Atender o disposto na ABNT NBR 15833.

8.1.20. Elaborar e encaminhar mensalmente a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao período em análise, os relatórios de acompanhamento e execução do PROJETO.

8.1.21. Informar antecipadamente por escrito a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D a respeito de toda e qualquer divulgação que venha a fazer referente ao PROJETO, devendo constar no material de divulgação, em posição de destaque e fácil visualização, que se trata do Programa de Eficiência Energética executado pela CEMIG D, regulamentado pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.

8.1.22. Apresentar Relatório de Medição e Verificação, contendo todas as informações e registros dos dados previstos no Plano de Medição e Verificação, devendo ser justificadas as eventuais diferenças apresentadas em relação às metas inicialmente previstas no projeto.

8.1.23. Comprometer-se a repassar a CESAMA, para que esta apresente a CEMIG D, a qualquer tempo, informações necessárias para compor o relatório final do Projeto, que deverá ser encaminhamento a ANEEL.

8.1.24. Disponibilizar dados técnicos de economia de energia, de demanda e outros necessários para a mensuração dos resultados do projeto, objeto deste CONTRATO, autorizando a CESAMA e CEMIG D divulgar publicamente os casos de sucesso.

8.1.25. Os materiais e apresentações a serem utilizados durante as ações de treinamento e capacitação deverão ser previamente apresentados e aprovados pela CEMIG D.

8.1.26. Receber, a qualquer momento, as equipes de auditores técnicos e financeiros, indicados pela CESAMA e CEMIG D, a fim de verificar a consistência das informações apresentadas com a realidade de campo.

8.1.27. A CONTRATADA se obriga a manter sob sua única e exclusiva responsabilidade todo o pessoal necessário à execução das obras e serviços contratados, reconhecendo, também, que é de sua única e exclusiva responsabilidade os danos que vier a causar à CESAMA, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, por si ou por seu empregado, responsabilizando-se pelos ressarcimentos e indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar, em decorrência da execução dos serviços, objeto do presente Contrato, sem qualquer ônus para a CESAMA, seja na esfera administrativa ou judicial, não reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CESAMA;

8.1.28. A CONTRATADA se obriga pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis com sua postura profissional, a critério da CESAMA.

8.1.29. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços dentro dos padrões técnicos recomendáveis, das especificações fornecidas e do cronograma, responsabilizando-se pela solidez, segurança e boa execução dos serviços e dos materiais empregados, comprometendo-se até a entrega e aceitação total dos objetos deste Contrato a substituir gratuitamente e a efetuar quaisquer reparos necessários, por força de vício, defeito, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material por ela aplicado ou mão-de-obra empregada que torne o serviço impróprio, perigoso ou imperfeito para as finalidades a que se destina, tomando as precauções necessárias à segurança de terceiros;

8.1.30. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os ônus tributários, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o objeto contratado, bem como cumprir, rigorosamente todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos e normas de segurança e higiene do trabalho, relativos ao objeto contratado.

8.1.31. A CONTRATADA deverá manter fiscalização e supervisão da qualidade dos serviços por pessoa credenciada a representá-la sempre que necessário junto a CESAMA.

8.1.32. A CONTRATADA se obriga, neste ato, a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação;

8.1.33. Fica a CONTRATADA obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer, rigorosamente, as normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos e, até mesmo, suspensão de todo o trabalho, respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência) será de responsabilidade, e, exclusiva, da CONTRATADA;

8.1.34. A CONTRATADA assume as seguintes obrigações:

a) Garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada, fresca, fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, na impossibilidade de instalar bebedouro dentro dos limites  referidos no  subitem 18.37.2.1 da NR-18, sendo proibido o uso de copos coletivos no fornecimento de água potável (subitem 18.37.2.2 da NR-18);

b) Dotar canteiro de obras de local exclusivo para o aquecimento de refeições, com equipamento adequado e seguro para o aquecimento (subitem 18.4.2.11.3 da NR-18);

c) Fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual (EPI) em perfeito estado de conservação e funcionamento, devendo ser adquiridos somente equipamentos com certificado de aprovação (C.A.) e adequados aos riscos de cada atividade (conforme PPRA).

c1) A CONTRATADA deve exigir o uso do EPI, orientando e treinando o empregado sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituindo-o imediatamente, quando danificado ou extraviado, responsabilizando-se pela higienização e manutenção periódica, obedecendo às determinações da NR-6.

8.1.35. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto da Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho e da Previdência, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

8.1.36. A CONTRATADA se responsabiliza, integralmente e exclusivamente, pelas obrigações com mão de obra, materiais, transporte, refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, cíveis e criminais, resultantes da execução deste Contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos.

8.1.37. A CONTRATADA se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas sobre os serviços executados quando solicitados pela CESAMA. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços e responderá por quaisquer danos causados às dependências e aos equipamentos da Companhia, quando evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus empregados ou prestadores de serviços, e ainda por deficiência ou negligência na execução das tarefas, bem como decorrentes da qualidade dos materiais empregados.

8.1.38. A CONTRATADA deverá encaminhar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA, através de e-mail (smt@cesama.com.br), os documentos abaixo relacionados, sem os quais não será emitida a Ordem de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

8.1.39. Havendo alteração na equipe de trabalho que atua na execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 8.1.38, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

8.1.40. As atividades modificadoras do meio ambiente deverão apresentar comprovação de sua regularidade ambiental de forma compatível com essas atividades.

    - A CONTRATADA deverá executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e no Edital e em seus anexos.

## A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

    - A CONTRATADA deverá responder pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, independentemente de comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

    - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

    - A CONTRATADA deverá ressarcir eventuais prejuízos sofridos pela CESAMA em virtude do seu inadimplemento em relação ao cumprimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, incluindo-se nesse dever custas judiciais, honorários advocatícios entre outros regularmente suportados pela CESAMA;

    - A CONTRATADA deverá atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Fiscal e/ou Gestor do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

    - A CONTRATADA deverá atender os prazos estabelecidos neste Contrato e outros que venham a ser pactuados, para execução e realização dos serviços;

    - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços;

    - A CONTRATADA deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Contrato, no Edital e seus anexos, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

    - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

    - A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela CESAMA ou CEMIG D ou Tribunal de Contas, a prestar conta dos recursos ora repassados, através do presente CONTRATO.

## 8.2. São obrigações da CESAMA

8.2.1. Designar, a seu critério e informar a CONTRATADA via correspondência, nome, endereço, telefone, fax e e-mail, do seu coordenador para o Projeto, ficando este responsável pelos contatos e entendimentos necessários à execução do presente CONTRATO, devendo assinar todos os diários de obras e relatórios que serão disponibilizados para a CEMIG D. Ocorrendo a necessidade de ausência do coordenador designado pela CESAMA por mais de 1 dia útil, essa deverá definir novo coordenador e informar a CONTRATADA.

8.2.2. Fiscalizar a execução e implantação dos serviços, constantes no PROJETO., devendo encaminhar mensalmente os relatórios de acompanhamento e execução do PROJETO para a CEMIG D, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao período em análise.

8.2.3. Repassar a CONTRATADA e/ou a seus fornecedores indicados, no prazo de até 3 (três) dias úteis corridos, contados do depósito realizado pela CEMIG D, os valores previstos no PROJETO, conforme especificado no Anexo III.

| Itens | Valores máximos R$ |
| --- | --- |
| I. Diagnóstico energético e Estratégia de M&V | R$ xxx |
| II. Aquisição de Materiais e equipamentos | R$ xxx |
| III. Medição do período de linha de base e Plano de M&V | R$ xxx |
| IV. Execução das ações de eficiência energética | R$ xxx |
| V. Descarte dos materiais e equipamentos substituídos | R$ xxx |
| VI. Ações de marketing | R$ xxx |
| VII. Ações de treinamento e capacitação | R$ xxx |
| VIII. Medição do período de determinação da economia e relatório de M&V | R$ xxx |
| IX. Avaliação dos resultados do projeto e relatório final | R$ xxx |
| TOTAL | R$ xxx |

8.2.4. Atestar a realização do Projeto, nos termos definidos no Anexo I.

8.2.5. A realização dos desembolsos previstos no Cronograma Financeiro - Anexo III vincula-se sempre ao cumprimento da etapa imediatamente anterior, devendo a CESAMA certificar-se do atendimento pela CONTRATADA.

8.2.6. Garantir o acesso de suas instalações que serão eficientizadas, para a execução do PROJETO.

8.2.7. Supervisionar a execução do PROJETO, responsabilizando-se inteiramente por sua manutenção e ampliação futura.

8.2.8. Comprometer-se a não reutilizar os materiais substituídos pelos contemplados no presente CONTRATO na manutenção ou ampliação das instalações.

8.2.9. Disponibilizar local seguro e adequado para a guarda dos materiais e equipamentos novos adquiridos para a execução do PROJETO, bem como para os materiais e equipamentos obsoletos retirados.

8.2.10. Estar adimplente perante a CEMIG D durante toda a execução deste contrato e apresentar, juntamente com as medições mensais e cartas de solicitação de repasse, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, certidão negativa de débito expedida pelo INSS, certificado de regularidade do FGTS - CRF e certidão negativa de inadimplência perante a Justiça do Trabalho.

8.2.11. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

8.2.12. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

8.2.13. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência;

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

  - A proposta deverá conter os seguintes documentos:

- Comprovação de Projetos apresentados para chamadas públicas do PROPEE/ ANEEL para o CPP da CEMIG de anos anteriores;

- Comprovação de Projetos apresentados para chamadas públicas de Projetos de eficiência da ANEEL;

- Comprovação de que possui profissional com CMVP/EVO nos quadros da empresa ou sócio, que ficará a cargo dos relatórios de Medição e Verificação – M&V. não podendo terceirizar esse profissional;

- Comprovação de que possui engenheiro com certificação PMP (Project Management Professional Certification) emitido pelo PMI (Project Managemant Institute) pertencente aos quadros da empresa ou sócio, que ficará a cargo do gerenciamento do projeto junto a CEMIG, sendo vedada a terceirização deste profissional;

- Proposta de cronograma (em dias e considerando a territorialidade e complexidade do objeto a ser implementado) para a conclusão do processo a ser entregue à CEMIG, (diagnóstico energético, justificativas para inserção do projeto no programa e formalização da documentação exigida);

- Comprovação de credenciamento no sistema de Gestão CPP (SG-CPP) da CEMIG através do link www.cemig.com.br/eficienciaenergetica.

- Comprovação de cadastro completo de fornecedor da CEMIG;

    - Em caso de empate a classificação se dará a ESCO que contenha o maior número de projetos estabelecidos na alínea “a” e em seguida, o maior número de profissionais mencionados na alínea “d”. Permanecendo o empate a classificação será feita por sorteio.

  - A habilitação deverá conter os seguintes documentos:

a) Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem. O visto do CREA/MG só será solicitado ao vencedor da licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

c) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

- PENALIDADES

10.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

10.2. O descumprimento de quaisquer das cláusulas do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado pela CESAMA e a CEMIG D, de forma não justificada, sujeitará a quem lhe der causa às penalidades previstas no referido TERMO.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência, a proposta do licitante vencedor e seus anexos, o Edital de Regulamento da Chamada Pública de Projetos PEE CEMIG.

  - Também fará parte integrante do CONTRATO como se nele estivessem transcritos, após a aprovação do Projeto pela CEMIG D:

Anexo A – Cópia do Projeto elaborado pela CESAMA e aprovado pela CEMIG D.

Anexo B – Cronograma físico

Anexo C – Cronograma financeiro

Anexo D – Responsabilidade de desembolso

Anexo E – Modelo de relatório de acompanhamento e execução do Projeto

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado  como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 11.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

    - O prazo de execução do objeto será conforme previsto no edital da CEMIG e Termo de Cooperação Técnica assinado entre a CESAMA e a CEMIG D.

    - Prorrogação, reajuste e rescisão serão definidos conforme previsto no edital da CEMIG e Termo de Cooperação Técnica assinado entre a CESAMA e a CEMIG D.

11.8. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

11.11. Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

11.12. Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

11.13. A CONTRATADA poderá utilizar a subcontratação até o limite de 30% (trinta por cento), desde que esteja previsto no edital da CEMIG. Neste caso, a subcontratação deverá seguir os mesmos parâmetros aplicados à CONTRATADA, ficando esta responsável perante a CESAMA pela perfeita execução dos serviços contratados

11.14. O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da CESAMA, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

11.15. Ao requerer autorização para subcontratação dos serviços, conforme item 11.13, a CONTRATADA deverá comprovar perante a CESAMA a regularidade jurídico / fiscal e trabalhista da subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato.

11.16. A relação que se estabelece na assinatura do Contrato é exclusivamente entre a CESAMA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, o edital da CEMIG e o Termo de Cooperação Técnica assinado entre a CESAMA e a CEMIG D.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 12.5 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no Original

Sérgio Queiroz de Almeida

Gerência de Automação e Telecomunicações área

Assinado no Original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretoria Operacional