### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos, para a CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

Aquisição de materiais elétricos para reposição gradual do estoque conforme demanda. Os itens são utilizados em manutenções e instalações diversas na CESAMA realizadas pelo DEME, DEAU e DEFO/SMC.

A quantidade estimada informada corresponde ao consumo de 12 meses.

Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos e representam previsões para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – ABRACADEIRA CHAVETA (TIPO "D" COM CUNHA) 3/4"

Descrição: Abraçadeira para fixação de eletrodutos

Material: Aço Carbono

Acabamento: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento: Natural

Acompanha cunha/chaveta

Bitola (Pol): 3/4".

Quantidade: 70

Unidade: Peça

ITEM 02 – BUCHA DE REDUCAO ALUMINIO 3/4" X 1/2"

Descrição: Bucha de Redução Com Rosca em Alumínio 3/4"x1/2"

Rosca BSP em alumínio de 3/4" X 1/2".

Fabricada em alumínio SAE 306, acabamento sem pintura.

Dimensões (mm): A 22; B 14

Quantidade: 30

Unidade: Peça

ITEM 03 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V AMARELO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 04 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V BRANCO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 300

Unidade: Metro

ITEM 05 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V CINZA

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 300

Unidade: Metro

ITEM 06 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 600

Unidade: Metro

ITEM 07 – CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V VERMELHO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 08 – CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM2 1KV PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 09 – CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2 1KV AZUL

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 10 – CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2 1KV PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 11 – CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2 1KV VERDE

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 12 – CABINHO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 13 – CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 14 – CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 500

Unidade: Metro

ITEM 15 – CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 600

Unidade: Metro

ITEM 16 – CABO FLEXIVEL 25MM2 1KV PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 17 – CABO FLEXIVEL 6MM2 1KV PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 18 – CABO FLEXIVEL 750V - 95MM2 - PRETO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG, CORFIO.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 19 – CABO PP 4 X 2,50MM

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.		.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 20 – CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W

Descrição: Luminária Fluorescente Comercial Chanfrada 2x40W - Fabricado em chapa de aço, aplicação de tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática a pó na cor branco.

- Para duas lâmpadas fluorescente tubular 40W.		.

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 21 – CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X

Descrição: CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM REF.: 308 01.

Quantidade: 40

Unidade: Peça

ITEM 22 – CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO

Descrição: 220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL.

REF.: LORENZETTI.

Quantidade: 30

Unidade: Peça

*Obs: Devido o saldo em estoque de resistências para manutenção dos chuveiros, adquiridas no PE SRP 76/18 da marca LORENZETTI, é necessário que o item 22 seja ofertado da marca que consta na referência, desta forma evitaremos o desperdício, visando também a economicidade tornando desnecessária a aquisição de outras resistências de marcas diferentes caso os chuveiros também sejam.

ITEM 23 – CONDUITE PEVEDUTO 1"

Descrição: DUTO CORRUGADO PARA CONDUÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS TIPO PEVEDUTO, PAREDE SIMPLES (CORRUGADO INTERNA E EXTERNAMENTE).

COR PRETA, RESISTENTE A COMPRESSAO E IMPACTOS.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 24 – CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO X DE 3/4"

Descrição: COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 25 – CONDULETE MULTIPLO X 1"

Descrição: COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 116MM, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM.

Quantidade: 30

Unidade: Peça

ITEM 26 – CONECTOR PARA ELETRODUTO MULTIPLO 3/4

Descrição: Conector de 3/4" em alumínio com Rosca BSP para caixa múltipla. Produzido em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura.

Comprimento(mm): 25

Largura(mm): 30

Altura(mm): 30

Quantidade: 60

Unidade: Peça

ITEM 27 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2

Descrição: Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm²

Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral.

Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo.

Norma:  NBR-5370 / NBR-5410

Material:  Cobre Eletrolítico

Acabamento: Estanhado

Tipo: Fendido

Bitola: 25mm²

Derivação: 2,5 à 25mm²

Dimensões Aproximadas:

Altura: 1,40 Centímetros

Largura: 3,00 Centímetros

Profundidade: 3,00 Centímetros

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 28 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2

Descrição: Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm²

Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral.

Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo.

Norma:  NBR-5370 / NBR-5410

Material:  Cobre Eletrolítico

Acabamento: Estanhado

Tipo: Fendido

Bitola: 35mm²

Derivação: 2,5 à 35mm²

Dimensões Aproximadas:

Altura: 1,40 Centímetros

Largura: 3,00 Centímetros

Profundidade: 3,00 Centímetros

Quantidade: 12

Unidade: Peça

ITEM 29 – CONECTOR PRENSA CABO PVC 1/2”

Descrição: Com rosca padrão BSP. Possui uma bucha cônica de aperto e vedação para a acomodação do cabo elétrico.

Diâmetro da bucha: 6 mm a 12 mm.

Comprimento: 25 mm

Largura: 25 mm

Altura: 40 mm

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 30 – CONTATOR 3RT1025-1AN10 220V

Descrição: CONTATOR 3RT1025-1AN10 220V

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 31 – CURVA "S" PVC ELETRODUTO 3/4"

Descrição: CURVA S PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL PRETO DE 3/4"                                                 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima.

Referência: Tigre, Krona, Amanco

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 32 – CURVA ELETRODUTO 90. (064) DE 1"

Descrição: Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;-, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima.

Referencia: Tigre, Krona ou Amanco

Quantidade: 40

Unidade: Peça

ITEM 33 – DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 25A - DIN

Descrição: NORMA DIN

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 34 – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20A C/ CONEXAO EM TRILHO DIN

Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20A C/ CONEXAO EM TRILHO DIN, TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380(VCA), FABRICADO EM TERMOFIXO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS, VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRAS, TEMPERATURA AMBIENTE DE 50°C, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, HOMOLOGAÇÃO CEMIG. CERTIFICAÇÃO INMETRO (ATÉ 60ª), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA (KA):3, FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM PADRÃO, MOLA DE OPERAÇÃO DO MECANISMO EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PRESILHA, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA, LARGURA MÁXIMA PARA BARRAMENTOS DE 12,7MM, CORRENTE GRAVADA NO MANÍPULO. DISJUNTOR NEMA.

Referência: Soprano

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 35 – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A C/ CONEXAO EM TRILHO DIN

Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A C/ CONEXAO EM TRILHO DIN

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 36 – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A

Descrição: TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380(VCA). FABRICADO EM TERMOFIXO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VIDA ÚTIL MECÂNICA DE 4.000 MANOBRAS. VIDA ÚTIL ELÉTRICA DE 6.000 MANOBRAS. TEMPERATURA AMBIENTE DE 50°C. FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. HOMOLOGAÇÃO CEMIG. CERTIFICAÇÃO INMETRO (ATÉ 60A). CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA (KA): 5. FIXAÇÃO TRILHO DIN 35MM PADRÃO. MOLA DE OPERAÇÃO DO MECANISMO EM AÇO INOXIDÁVEL.  POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PRESILHA.  POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA.  LARGURA MÁXIMA PARA BARRAMENTOS DE 12,7MM. CORRENTE GRAVADA NO MANÍPULO, EVITANDO ADULTERAÇÕES. DISJUNTOR NEMA.

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 37 – FUSIVEL ULTRA RAPIDO 250A NH2 800V

Descrição: Corpo cerâmico de alta qualidade, preenchimento com areia de quartzo impregnada, elemento fusível em prata pura e terminais/facas em cobre prateado.

Esta construção proporciona ótimo isolamento elétrico, robustez mecânica e capacidade de resistência contra choques térmicos durante o desligamento do fusível e valores de I²t reduzidos.

Corrente (A): 250A; I²t - pré-arco(690 VCA (A²s)): 3390; I²t total - arco(690 V CA (A²s)): 24370;

Potência dissipada (W): 45,5A

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 38 – FUSIVEL ULTRA-RAPIDO 250A REF.: NH 3NE4 327-OB 800VCA

Descrição: FUSIVEL ULTRA-RAPIDO 250A REF.: NH 3NE4 327-OB 800VCA

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 39 – HASTE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADO A FOGO 2,4M X 3/16"

Descrição: HASTE EM AÇO CARBONO, PARA ATERRAMENTO DE REDE ELÉTRICA. DEVE SER APROVADA PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE E ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT   VIGENTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CANTONEIRA: 25 X 25 MM ESPESSURA: 5,00 MM COMPRIMENTO: 2400 MM COMPONENTES: ACOMPANHAM CONECTOR, PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. ACABAMENTO/PROTEÇÃO: GALVANIZADO À FOGO.

Quantidade: 01

Unidade: Peça

ITEM 40 – INTERRUPTOR UMA SEC. SIMPLES C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4"

Descrição: LINHA A/1 SEÇÃO: INTERRUPTOR SIMPLES/COM PLACA/SEM SUPORTE/COR BRANCO/MATERIAL EM PVC	.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 41 – KIT SOLDA EXOTERMICA N 115

Descrição: Pó exotérmico destinado a interligar cabos, hastes e estruturas metálicas. Metais em forma de pó (óxido de cobre e alumínio), que através de uma reação exotérmica escorre sobre os condutores dentro do molde de grafite soldando- os entre si. Fornecido com disco de retenção e palito ignitor. Deverá ser fornecido em embalagem aluminizada.

Quantidade: 30

Unidade: Kit

ITEM 42 – LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127V 25W

Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA. POTÊNCIA: 25 W, TENSÃO 127V (90 A 130V). CORRENTE: 3313 MA FREQÜÊNCIA: 50-60 HZ BASE E27 FLUXO LUMINOSO: 1402 LUMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA 61 LM/W TEMPERATURA DE COR: 6.500K(BRANCA). FATOR DE POTENCIA: 0.55 IRC: 80 EQUIVALÊNCIA: 1 INCANDESCENTE DE 90W TEMPERATURA MAX INVOCULO DA LÂMPADA: TC 85 °C.

A empresa que fornecer lâmpadas deverá recolher e dar destinação adequada ao material usado. Assim sendo, a fornecedora deverá, sem ônus a CESAMA recolher até o limite da quantidade fornecida, ou indicar, dentro dos limites do município previsto para entrega do material, local para descarte.

Quantidade: 180

Unidade: Peça

ITEM 43 – LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W 127V E27

Descrição: Lâmpada Fluorescente Compacta Espiral - 36W - 127V - 6400K -  bocal E27

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA. POTÊNCIA: 36 W, TENSÃO 127V (90 A 130V). CORRENTE: 3313 MA FREQÜÊNCIA: 50-60 HZ BASE E27 FLUXO LUMINOSO: 1402 LUMENS EFICIÊNCIA LUMINOSA 61 LM/W TEMPERATURA DE COR: 6.500K(BRANCA). FATOR DE POTENCIA: 0.55 IRC: 80 EQUIVALÊNCIA: 1 INCANDESCENTE DE 130W, TEMPERATURA MAX INVOCULO DA LÂMPADA: TC 85 °C.

A empresa que fornecer lâmpadas deverá recolher e dar destinação adequada ao material usado. Assim sendo, a fornecedora deverá, sem ônus a CESAMA recolher até o limite da quantidade fornecida, ou indicar, dentro dos limites do município previsto para entrega do material, local para descarte.

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 44 – LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 65W X 220V E-27

Descrição: Lâmpada Compacta 65w x 220v Espiral

Potência 65W

Voltagem 220V

Fluxo luminoso 5.500lm

Temperatura de cor 6500 K

Eficiência luminosa 61lm/W

Vida Útil 6.000 horas

Base E-27

Comprimento máximo: 260 mm.

A empresa que fornecer lâmpadas deverá recolher e dar destinação adequada ao material usado. Assim sendo, a fornecedora deverá, sem ônus a CESAMA recolher até o limite da quantidade fornecida, ou indicar, dentro dos limites do município previsto para entrega do material, local para descarte.

Quantidade: 200

Unidade: Peça

ITEM 45 – LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 85W X 220V - E40

Descrição: EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE: 240W. FLUXO LUMINOSO: 3834 LM. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 64,0 LM/W. FATOR POTÊNCIA: 0,92. IRC: 80%. CORRENTE: 510 MA. COR: FRIA 6500K(BRANCA). VOLTAGEM: 220 V. DIMENSÕES: ALTURA 230 MM X DIÂMETRO 90 MM. BOCAL E-40. FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ.

A empresa que fornecer lâmpadas deverá recolher e dar destinação adequada ao material usado. Assim sendo, a fornecedora deverá, sem ônus a CESAMA recolher até o limite da quantidade fornecida, ou indicar, dentro dos limites do município previsto para entrega do material, local para descarte.

Quantidade: 120

Unidade: Peça

ITEM 46 – LAMPADA MISTA 220V 160W E-27

Descrição: BASE (ROSCA) E-27. MEDIDAS: 75 MM DIÂMETRO/LARGURA, 170 MM ALTURA TOTAL, 75 MM PROFUNDIDADE. TENSÃO: 220V. FLUXO LUMINOSO: 3.500 LM. TEMPERATURA DE COR: 3.600K. TEMPERATURA BULBO: 350°C. TEMPERATURA BASE: 200°C. POTÊNCIA: 160 W.  EFICIÊNCIA LUMINOSA: 19LM/W.

A empresa que fornecer lâmpadas deverá recolher e dar destinação adequada ao material usado. Assim sendo, a fornecedora deverá, sem ônus a CESAMA recolher até o limite da quantidade fornecida, ou indicar, dentro dos limites do município previsto para entrega do material, local para descarte.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 47 – LUVA ELETRODUTO PVC 1"

Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, ANTICHAMA 1"

Ref.: Tigre, Krona, Amanco.

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 48 – LUVA ELETRODUTO PVC CR (096) DE 1.1/ 2"

Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, ANTICHAMA 1 1/2"

Ref.: Tigre, Krona, Amanco.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 49 – PLACA CEGA 4 X 2 CINZA

Descrição: PLACA INTERRUPTOR TOMADA

TIPO: SOBREPOR

FIXACAO: APARAFUSADA

MATERIAL: ABS

POSTO: CEGA

TAMANHO: 4 X 2

COR: CINZA

SUPORTE: SEM SUPORTE

MODELO REF: SILENTOQUE 8510 PIAL.

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 50 – PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A

Descrição: Plug Macho Preto 10A 2P+T NBR14136 57403/103, Componentes condutores e pino maciço em liga de cobre

Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1.

Quantidade: 35

Unidade: Peça

ITEM 51 – TARRACHA RAPIDA 1/2"

Descrição: TARRACHA RAPIDA MANUAL 1/2", PARA ROSQUEAR (BSP) TUBOS PVC 1/2"

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 52 – TERMINAL COMPRESSAO DE 95MM2

Descrição: TERMINAIS A COMPRESSÃO TF (95 mm²), FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TÊM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. DIÂMETRO DO FURO M14. UMA COMPRESSÃO

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 53 – TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2

Descrição: TERMINAIS A COMPRESSÃO TF PARA CABO DE 50mm², FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TÊM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO

Diâmetro do furo : 10,5 mm

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 54 – TERMINAL PRE-ISOLADO OLHAL AZ (10MM)

Descrição: PEÇAS UTILIZADAS NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES, COM CAPA PLÁSTICA PARA ISOLAÇÃO NA REGIÃO DA CONEXÃO DO CONDUTOR COM O TERMINAL. PRODUZIDOS EM COBRE ELETROLÍTICO, COM ACABAMENTO ESTANHADO (TIPO ANEL). DIÂMETRO DO FURO: M6(1/4”). BITOLA DO CONDUTOR 10 MM.

Diâmetro do furo: 10,5 mm

Quantidade: 50

Unidade: Peça

ITEM 55 – TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ENCAIXE MACHO AZUL 2,5MM

Descrição: TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ENCAIXE MACHO AZUL 2,5MM. PEÇAS UTILIZADAS NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES, COM CAPA PLÁSTICA PARA ISOLAÇÃO NA REGIÃO DA CONEXÃO DO CONDUTOR COM O TERMINAL. PRODUZIDOS EM COBRE ELETROLÍTICO, COM ACABAMENTO ESTANHADO.

Quantidade: 170

Unidade: Peça

ITEM 56 – TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHADO VERMELHO 1,5MM FURO 8MM

Descrição: TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHADO VERMELHO 1,5MM FURO 8MM. PEÇAS UTILIZADAS NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES, COM CAPA PLÁSTICA PARA ISOLAÇÃO NA REGIÃO DA CONEXÃO DO CONDUTOR COM O TERMINAL. PRODUZIDOS EM COBRE ELETROLÍTICO, COM ACABAMENTO ESTANHADO.

REF.: 5/16 M8 V

Quantidade: 120

Unidade: Peça

ITEM 57 – TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL AZUL 2,5MM FURO 6MM

Descrição: TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHADO VERMELHO 1,5MM FURO 8MM. PEÇAS UTILIZADAS NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES, COM CAPA PLÁSTICA PARA ISOLAÇÃO NA REGIÃO DA CONEXÃO DO CONDUTOR COM O TERMINAL. PRODUZIDOS EM COBRE ELETROLÍTICO, COM ACABAMENTO ESTANHADO.

REF.:1/4 M6 AZ

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 58 – TERMINAL TUBULAR 35MM2

Descrição: TERMINAL TUBULAR 35MM2. PEÇAS UTILIZADAS NA TERMINAÇÃO DE CONDUTORES, COM CAPA PLÁSTICA PARA ISOLAÇÃO NA REGIÃO DA CONEXÃO DO CONDUTOR COM O TERMINAL. PRODUZIDOS EM COBRE ELETROLÍTICO, COM ACABAMENTO ESTANHADO.

Quantidade: 25

Unidade: Peça

ITEM 59 – TOMADA PADRAO BRASILEIRO 20A

Descrição: TOMADA FÊMEA 2P +T DE 20 AMPERES/250V COMPLETA COM PLACA

Tomada VERTICAL para Condulete 2P+T 20A

CORRENTE: 20A

TENSAO: 250V

Fabricada em plástico nylon termoplástico natural, com componentes em metal.

Cor: Branca

Ref: Pial

-Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 60 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AZUL

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX,

INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 61 – LÂMPADA LED BULBO 10W

Descrição: Modelo: Lâmpada Led Bulbo 10W

Temperatura de cor: 6.000K

Dimensões: Diâmetro 80mm - Comprimento 142mm

Ângulo de abertura: 180º

Tensão de Trabalho: 85 a 265V AC

Potência: 10W

Fator de Potência: = 0,95

Vida Útil: 40.000 horas

Certificação: CE

IRC: Ra > 70

Base: E27.

Quantidade: 120

Unidade: Peça

ITEM 62 – LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W

Descrição: Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 9W

Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K

Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 600mm

Ângulo de abertura: 120º

Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC

Potência: 9W

Fator de Potência: = 0,95

Vida Útil: 50.000 horas

Certificação: CE

IRC: Ra > 70

Base: G13.

Quantidade: 120

Unidade: Peça

ITEM 63 – LÂMPADA LED TUBULAR FOSCA 36W

Descrição: Modelo: Lâmpada Led Tubular Fosca 36W

Temperatura de cor: 6.000K – 6.500K

Dimensões: Diâmetro 30mm - Comprimento 2400mm

Ângulo de abertura: 120º

Tensão de Trabalho: 85 a 264V AC

Potência: 36W

Fator de Potência: = 0,95

Vida Útil: 50.000 horas

Certificação: CE

IRC: Ra > 70

Base: G13.

Quantidade: 60

Unidade: Peça

- VALORES ESTIMADOS

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010.001.0011-1 | ABRACADEIRA CHAVETA ( TIPO "D" COM CUNHA) 3/4" | 70 | 1,03 | 72,10 |
| 2 | 010.058.0012-0 | BUCHA DE REDUCAO ALUMINIO 3/4" X 1/2" | 30 | 3,41 | 102,30 |
| 3 | 010.232.0043-0 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V AMARELO | 200 | 0,54 | 108,00 |
| 4 | 010.232.0045-7 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V BRANCO | 300 | 0,52 | 156,00 |
| 5 | 010.232.0044-9 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V CINZA | 300 | 0,52 | 156,00 |
| 6 | 010.232.0041-4 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V PRETO | 600 | 0,52 | 312,00 |
| 7 | 010.232.0042-2 | CABINHO FLEXIVEL 1,0 MM2 750V VERMELHO | 100 | 0,52 | 52,00 |
| 8 | 010.232.0047-3 | CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM2 1 KV PRETO | 100 | 1,01 | 101,00 |
| 9 | 010.232.0053-8 | CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2 1 KV AZUL | 100 | 1,34 | 134,00 |
| 10 | 010.232.0051-1 | CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM2 1 KV PRETO | 200 | 1,34 | 268,00 |
| 11 | 010.232.0062-7 | CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM2 1 KV VERDE | 100 | 2,24 | 224,00 |
| 12 | 010.232.0088-0 | CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL | 100 | 6,97 | 697,00 |
| 13 | 010.232.0031-7 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE | 200 | 1,05 | 210,00 |
| 14 | 010.232.0033-3 | CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V AZUL | 500 | 1,05 | 525,00 |
| 15 | 010.232.0032-5 | CABO FLEXIVEL 2,5MM2 750V PRETO | 600 | 1,05 | 630,00 |
| 16 | 010.232.0013-9 | CABO FLEXIVEL 25MM2 1KV PRETO | 100 | 11,53 | 1.153,00 |
| 17 | 010.232.0068-6 | CABO FLEXIVEL 6MM2 1KV PRETO | 100 | 2,81 | 281,00 |
| 18 | 010.232.0109-7 | CABO FLEXIVEL 750V - 95MM2 - PRETO | 200 | 38,35 | 7.670,00 |
| 19 | 010.235.0036-1 | CABO PP 4 X 2,50MM | 100 | 4,31 | 431,00 |
| 20 | 010.099.0001-3 | CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W | 5 | 14,24 | 71,20 |
| 21 | 010.108.0008-6 | CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X | 40 | 4,18 | 167,20 |
| 22 | 010.165.0002-5 | CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO | 30 | 46,68 | 1.400,40 |
| 23 | 010.181.0002-0 | CONDUITE PEVEDUTO 1" | 100 | 1,74 | 174,00 |
| 24 | 010.180.0055-0 | CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO X DE 3/4" | 100 | 7,95 | 795,00 |
| 25 | 010.180.0043-0 | CONDULETE MULTIPLO X 1" | 30 | 9,95 | 298,50 |
| 26 | 010.016.0004-5 | CONECTOR PARA ELETRODUTO MULTIPLO 3/4 | 60 | 1,59 | 95,40 |
| 27 | 010.185.0033-2 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 | 5 | 8,02 | 40,10 |
| 28 | 010.185.0037-1 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 | 12 | 7,45 | 89,40 |
| 29 | 010.342.0010-0 | CONECTOR PRENSA CABO PVC 1/2" | 20 | 2,89 | 57,80 |
| 30 | 010.200.0024-4 | CONTATOR 3RT1025-1AN10 220V | 1 | 230,98 | 230,98 |
| 31 | 010.203.0010-8 | CURVA "S" PVC ELETRODUTO 3/4" | 5 | 1,94 | 9,70 |
| 32 | 010.203.0004-3 | CURVA ELETRODUTO 90. (064) DE 1" | 40 | 4,52 | 180,80 |
| 33 | 010.213.0003-9 | DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 25A - DIN | 1 | 19,75 | 19,75 |
| 34 | 010.206.0002-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20A C/ CONEXAO EM TRILHO DIN | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 35 | 010.209.0006-7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A C/ CONEXAO EM TRILHO DIN | 1 | 24,10 | 24,10 |
| 36 | 010.209.0029-6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A | 1 | 31,42 | 31,42 |
| 37 | 010.259.0006-5 | FUSIVEL ULTRA RAPIDO 250A NH2 800V | 4 | 653,32 | 2.613,28 |
| 38 | 010.259.0009-0 | FUSIVEL ULTRA-RAPIDO 250A REF.: NH 3NE4 327-OB 800VCA | 4 | 280,51 | 1.122,04 |
| 39 | 010.268.0006-4 | HASTE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADO A FOGO 2,4M X 3/16" | 1 | 50,50 | 50,50 |
| 40 | 010.265.0011-7 | INTERRUPTOR UMA SEC. SIMPLES C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4" | 10 | 9,31 | 93,10 |
| 41 | 010.378.0005-2 | KIT SOLDA EXOTERMICA N 115 | 30 | 18,47 | 554,10 |
| 42 | 010.272.0011-7 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127V 25W | 180 | 13,40 | 2.412,00 |
| 43 | 010.272.0020-6 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W 127V E27 | 20 | 24,16 | 483,20 |
| 44 | 010.272.0027-3 | LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 65W X 220V E-27 | 200 | 55,13 | 11.026,00 |
| 45 | 010.272.0024-9 | LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 85W X 220V - E40 | 120 | 52,62 | 6.314,40 |
| 46 | 010.276.0002-6 | LAMPADA MISTA 220V 160W E-27 | 10 | 16,33 | 163,30 |
| 47 | 010.280.0011-1 | LUVA ELETRODUTO PVC 1" | 20 | 1,10 | 22,00 |
| 48 | 010.280.0001-4 | LUVA ELETRODUTO PVC CR (096) DE 1.1/ 2" | 10 | 1,37 | 13,70 |
| 49 | 010.336.0010-5 | PLACA CEGA 4 X 2 CINZA | 15 | 1,33 | 19,95 |
| 50 | 010.347.0003-0 | PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A | 35 | 4,34 | 151,90 |
| 51 | 010.402.0001-0 | TARRACHA RAPIDA 1/2" | 5 | 13,67 | 68,35 |
| 52 | 010.405.0010-2 | TERMINAL COMPRESSAO DE 95MM2 | 20 | 6,34 | 126,80 |
| 53 | 010.405.0009-9 | TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 | 20 | 3,46 | 69,20 |
| 54 | 010.395.0029-3 | TERMINAL PRE-ISOLADO OLHAL AZ (10MM) | 50 | 1,06 | 53,00 |
| 55 | 010.395.0001-0 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ENCAIXE MACHO AZUL 2,5MM | 170 | 0,20 | 34,00 |
| 56 | 010.395.0037-4 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHADO VERMELHO 1,5MM FURO 8MM | 120 | 0,62 | 74,40 |
| 57 | 010.395.0041-2 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL AZUL 2,5MM FURO 6MM | 100 | 0,81 | 81,00 |
| 58 | 010.403.0005-0 | TERMINAL TUBULAR 35MM2 | 25 | 3,00 | 75,00 |
| 59 | 010.290.0021-2 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO 20A | 20 | 5,51 | 110,20 |
| 60 | 010.232.0080-5 | CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AZUL | 200 | 0,68 | 136,00 |
| 61 | 010.021.0000-4 | LAMPADA LED BULBO 10W | 120 | 13,40 | 1.608,00 |
| 62 | 010.021.0000-1 | LAMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W | 120 | 15,46 | 1.855,20 |
| 63 | 010.021.0000-3 | LAMPADA LED TUBULAR FOSCA 36W | 60 | 64,90 | 3.894,00 |
|  |  | Total |  |  | 50.222,77 |

*Obs.: Cotação de preços realizada através de pesquisa no Banco de Preços, conforme art. 17 do RILC. Para os itens os quais não obtivemos sucesso na pesquisa, houve a consulta direta a fornecedores. O preço de referência foi obtido através da média entre os valores considerados válidos, após análise do orçamentista. Somente para os itens 37, 38 e 58 não foram apresentados três preços ou mais na composição da média unitária estimada. O último custo apresenta-se somente como parâmetro.

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

  - A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no chat do Portal de Compras Governamentais.

    - O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no chat do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.

    - O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.

    - Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.

  - O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.

  - A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.

  - A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.

  - A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR VALOR UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

O(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) pelo(s) proponente(s) NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no original

FABIANA VICENTE DE MESQUITA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE

Assinado no original

ROBSON DUTRA FERREIRA

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

Assinado no original

RAFAELA MEDINA CURY

DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA