Juiz de Fora, 14 de abril de 2020.

Pregão Eletrônico nº 018/20.

Objeto: Aquisição de CONVERSOR PARA MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO SERIE MAG 5000 para a Cesama.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 018/20 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1. "Na especificação técnica é citada a marca de referencia da Siemens, gostaríamos primeiramente de saber se podemos cotar outra marca ou se precisa necessariamente ser Siemens. Também é citado a construção do conversor em fibra de vidro, nosso conversor é feito em alumínio com pintura especial para contra intempéries. Podemos cotar com tal involucro?"

R1: Tem que ser como esta no edital pois se trata de substituiçao de peças danificadas!

Q2: 6.7. A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.

6.8. Os laudos previstos no item 6.7 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor

R2: Não foi incluido no preço médio, pois consideramos que todo fornecedor deva ter seu proprio controle de qualidade de seus produtos.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br