### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada em investigação geológica, geotécnica e ensaios laboratoriais para as barragens de Chapéu D'Uvas, Dr. João Penido e São Pedro para a CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - A necessidade de contratação do presente serviço decorre da realização da inspeção de barragens, procedimento rotineiro e contratado externamente que tem como objetivo avaliar o estado de conservação e segurança das barragens operadas pela CESAMA.

  - De forma a atender a Lei que define a política nacional de segurança de barragens, desde 2017 a CESAMA efetua inspeções regulares nas barragens por ela operadas. Por ocasião da última inspeção realizada em março de 2020, a empresa HidroBR identificou a necessidade de se efetuar o cálculo de estabilidade do maciço, de forma a obter importante parâmetro para definição da segurança do paramento. Sem esse cálculo, a estabilidade é obtida por meios indiretos que se baseiam em informações subjetivas oriundas de dados dos projetos e informações visuais em campo. Todavia, em especial o barramento de Chapéu Duvas, no último período chuvoso apresentou volume de acumulação recorde, fruto da grande pluviometria na segunda metade do período chuvoso. Desta forma, se tornou de grande importância o cálculo de maneira objetiva dos parâmetros de estabilidade do maciço daquela barragem, e por decorrência das demais (João Penido e São Pedro), para uma correta avaliação da estrutura.

  - Para essa indispensável análise, faz-se necessário uma série de ensaios padronizados, que fazem uso de amostras retiradas em campo do maciço, além de sondagens in loco.

  - As especificações para tais investigações geotécnicas foram elaboradas pela empresa HidroBR, contratada responsável, dentro do escopo das inspeções anuais de segurança das barragens.

  - Esta contratação refere-se à execução de serviço de engenharia de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos em edital por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 3º, inciso VIII do Decreto Federal nº. 10.024/19.

    - Infere-se que trata-se de contratação de serviços de engenharia, conforme entendimento do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas em sua Orientação Técnica nº IBR-002/2009, que define e exemplifica:

“Item 4: Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais referentes aos serviços técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento.

(...)

6. LISTA EXEMPLIFICATIVA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(...)

6.3. As atividades relacionadas a seguir também enquadram-se como Serviços de Engenharia:

- Estudos de Viabilidade técnica e econômica;

- Elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo; Estudos técnicos; Pareceres;

- Perícias e avaliações;

- Assessorias ou consultorias técnicas;

- Auditorias de Obras e Serviços de Engenharia;

- Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

- Estudos de Impacto Ambiental;

- Ensaios tecnológicos;

- Levantamentos topográficos, batimétricos e geodésicos;

- Levantamentos aerofotogramétricos;

- Sondagens ou outros procedimentos de investigação geotécnica”

    - E trata-se de natureza comum porque os serviços objeto da contratação se caracterizam em especificações que os detalham a ponto de que os resultados obtidos por qualquer empresa que seja contratada podem ser avaliados em termos de qualidade técnica da execução, e seu objeto pode ser determinado objetivamente como feito na ampla pesquisa de mercado.

  - Em razão das características de cada ensaio, a adoção de mão de obra específica para os serviços bem como os equipamentos envolvidos, a contratação parcelada por item de serviço se mostra inviável técnica e financeiramente pois no primeiro caso, para que se garanta os resultados do ensaio, as coletas devem ser realizadas pela mesma empresa e, da mesma forma o relatório final deverá ser compilado por um mesmo responsável técnico, sendo inviável tecnicamente, levando a não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou esta contratação. Do ponto de vista financeiro, a utilização de empresas distintas para cada tipo de ensaio demandará custos extras de mobilização que inviabilizam seu parcelamento, tornando-o mais custoso. Portanto, como existe a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, não há razão em fragmentar inadequadamente os serviços a serem contratados, que neste caso são técnica e economicamente inviáveis.

  - Neste sentido, será adotado o Sistema de Registro de Preços, pois, pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado em cada barragem pela Cesama, visto que a necessidade vai depender dos resultados que forem sendo obtidos, pelas medições feitas, pelo índice pluviométrico, volume de acumulação, entre outros fatores que podem influenciar no montante a ser utilizado.

Pela observação da planilha de quantidades elaborada verificamos que alguns ensaios tem sua execução medida em metros e o quantitativo previsto foi estimado com base no tamanho das barragens e considerando ainda uma margem de segurança. Pois, como adequa-se ao inciso III do artigo 113 do RILC, a execução e pagamento se processará pelos quantitativos efetivamente realizados e atestados pela fiscalização.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos para execução da presente contratação serão suportados pelos recursos de proteção de mananciais, recursos próprios, e de destinação específica, uma vez que as barragens são para viabilização dos mananciais atualmente em uso pela CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - O ANEXO I descreve as especificações técnicas para investigações geológico-geotécnicas e ensaios laboratoriais a serem eventualmente realizados nas barragens de Chapéu D'Uvas, Dr. João Penido e São Pedro de propriedade da Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) de Juiz de Fora/MG.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

  - Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado e ainda em sítios eletrônicos especializados publicações técnicas (Informador das Construções) além de duas instituições públicas prestadores deste serviço (LATEC e UFBA), vide art. 17 do RILC.

  - A planilha de orçamento, com os valores máximos unitários e totais aceitáveis encontram-se na planilha de orçamento, constante no ANEXO II, totalizando os quantitativos estimados para atender às três barragens.

  - O preço de referência foi obtido através da média aritmética entre os valores considerados válidos, após a análise do orçamentista houve a desconsideração de valores visando a economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços.

  - O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 419.235,62 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), preferencialmente conforme cronograma físico-financeiro no ANEXO III.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A forma de execução e o prazo para apresentação resultados encontram-se no ANEXO I, de acordo com as necessidades da CESAMA. Os prazos máximos para execução e resultados dependem do serviço a ser executado, e iniciam a contagem do prazo após solicitação feita através das Ordens de Execução de Serviço.

  - Durante os serviços a contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

  - A CESAMA irá designar fiscalização para atestar a efetiva execução dentro da especificação constante no ANEXO I deste Termo.

  - O serviço será recusado na hipótese de não corresponder às especificações deste Edital, devendo ser repetidos, com início no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do serviço executado com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Das medições

    - As medições serão elaboradas mensalmente pelo Gestor do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela CESAMA, preferencialmente de acordo com o Cronograma físico-financeiro.

    - As medições serão realizadas mediante apresentação das Ordens de Execução de Serviço devidamente recebidas pelo requisitante, através de assinatura, que deverão conter local do serviço e autorização de execução (nome do responsável que autorizou), sendo totalizadas mensalmente.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

    - Serão medidos e quantificados os serviços solicitados pela CESAMA, bem como aqueles constatados em campo (aprovados pela CESAMA) e notificados à CESAMA durante sua execução.

    - Os serviços serão aceitos, medidos e faturados em estrita observância às quantidades efetivamente executadas, atendendo as condições estabelecidas na descrição dos serviços, no ANEXO I.

    - As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 8.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

  - Dos pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

    - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

      - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ata de Registro de Preços.

8.2.3. O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

    - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviço, no que couber.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos das Ordens de Execução de Serviço.

    - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

    - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Executar os serviços dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, reexecutando, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviço.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordens de Execução de Serviço.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e Ordens de Execução de Serviço, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

  - A empresa deverá apresentar:

- Certidão de registro do responsável técnico da licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem. O visto do CREA/MG só será solicitado ao vencedor da licitação.

- Comprovação de aptidão para desempenho da empresa licitante ou do seu responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, com ensaios laboratoriais semelhantes e compatíveis, em barragens.

b.1) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da licitante na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Execução de Serviço.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

MARCELO MELLO DO AMARAL

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO

Disponíveis em: <http://www.geotecnia.ufba.br/arquivos/tabela_precos.pdf> e <https://www.univates.br/latec/tabela-de-precos>. Acesso em 20 de julho de 2020.