### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de vidrarias, reagentes e kits para análises. Para uso no laboratório de controle de tratamento de esgoto da CESAMA.

- JUSTIFICATIVAS

  - Aquisição conforme demanda informada pelo DETE, os materiais solicitados são de uso na rotina do laboratório para análises de controle de esgoto.

  - Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos, baseiam-se no consumo dos últimos meses e representam previsões para as compras futuras durante o prazo de vigência da ata (12 meses).

  - O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois além da natureza do bem – materiais de consumo, a serem meramente utilizados nos controles dos processos do Tratamento de Esgoto, há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de manter o estoque e garantir a manutenção das atividades da Companhia, pois não é possível definir a exata quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de chuvas e variações próprias do esgoto bruto recebido nas Estações de Tratamento.

  - Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.

Item  01

N-HEXANO P.A. - 	Quantidade: 12 litros

Descrição do Item 	HEXANO (REAGENTE ACS), CAS 110-54-3, FORMULA CH3 (CH2)4CH3

EMBALAGEM: 1000ML PUREZA (SOMA DOS 5 ISÔMEROS, TOTAL HEXANO PLUS

METILCICLOPEN TANO) (POR GC) MIN. 98,5%; COR (APHA) MAX. 10; RESÍDUO

APOS EVAPORAÇÃO MAX. 0,001%; ACIDO TITULÁVEL SOLÚVEL EM ÁGUA, MEQ

/G MAX. 0,0003; COMPOSTOS SULFÚRICOS (COMO S) MAX. 0,005%. TIOFENO

PASSA NO TESTE, ENSAIO (COMO N-HEXANO) (POR GC, CORRIGIDO P/ ÁGUA)

MIN. 95%.

Item 02-

BEQUER COM GRADUAÇÃO E BICO 250 ML            Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	Duran®, DIN 12331/ISO 3819. Com graduação e bico.

Capacidade (mL)    Forma    Diâmetro x altura (mm)    Ref. Brand

250                     Baixa           70 x 95                       912 36

Item 03-

BEQUER COM GRADUAÇÃO E BICO 5000 ML          Quantidade: 03 peças

Descrição do Item 	Duran®, DIN 12331/ISO 3819. Com graduação e bico.

Capacidade (mL)    Forma    Diâmetro x altura (mm)    Ref. Brand

5000             Baixa          170 x 270                       912 73

Item 04-

BALÃO VOLUMÉTRICO CAP.  100ML COM TAMPA DE TEFLON          Quantidade: 10 peças

Item 05-

BALÃO VOLUMÉTRICO CAP. 1000ML COM TAMPA DE TEFLON          Quantidade: 02 peças

Item 06-

CONE DE SEDIMENTAÇÃO INHOFF           Quantidade: 05 peças

Descrição do Item 	CONE DE SEDIMENTAÇÃO INHOFF EM POLICARBONATO, TAMPA ROSCA DE

POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, A PROVA DE

VAZAMENTOS, CAPACIDADE 1000ML, TAMANHO DA TAMPA 13MM,DIAM. DO

TOPO 106MM.

Item 07-

COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO 250ML          Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	COM BICO, CORPO COM PAREDES UNIFORMES, RESISTÊNCIA AO CHOQUE

TÉRMICO E RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESCALA MÉTRICA DUPLA PARA IN DICAR

VOLUMES APROXIMADOS, MARCAÇÕES RESISTENTES A ÁCIDO. ESCALA DE

GRADUAÇÃO: 50-200ML INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 50ML DIÂMETRO

INTERNO X ALTURA: APROX. 68 X 90MM

Item 08-

DESSECADOR DE VIDRO COM TAMPA          Quantidade:  01 peça

Descrição do Item 	Tampa com torneira Duran®. Com esmerilhados planos trabalhados com precisão.

Superfície de base anelar para aumentar a estabilidade. Tampa intercambiável.

Junta esmerilhada da torneira, com torneira intercambiável.

Tamanho nominal (mm)    Ø (mm)    Altura (mm)    Referência

250                       320          425                 Brand® 652 43

Item 09-

ELETRODO PARA POTENCIÔMETRO MOD. 4A01           Quantidade: 02 peças

Descrição do Item 	ELETRODO COMBINADO MEDIDOR DE PH, CORPO EM KYNAR NÃO RECARREGAVEL PARA USO GERAL COM 1M DE CABO E CONECTOR BNC. PH = 0 A 14,

TEMP = 0 A 100ºC, ISOPOTENCIAL = 7 +/- 0,5 TIPO DE JUNÇÃO = ANULAR,

CORPO = EPOXY/KYNAR, RESISTÊNCIA = 500 MOHMS, SISTEMA DE REFERENCIA = AG/AGCL, DIMENSÕES= 105MM X 12MM.

Item 10-

ERLENMEYER GRADUADO CAP  250ML          Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	MARCAÇÕES RESISTENTES A ACIDO, ESPAÇO EXTRA PARA MARCAÇÃO DE

IDENTIFICAÇÃO DA VIDRARIA, VIDRARIA COM PAREDES MAIS GROSSAS PARA

OBTENÇÃO DE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIÂMETRO INTERNO (BASE) X

DIÂMETRO (BOCA) X ALTURA: APROX. 80 X 5 X 140MM INTERVALO DE

GRADUAÇÃO: 50ML

Item 11-

FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250ML COM TAMPA DE TEFLON          Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	FUNIL DE SEPARACAO TIPO PERA C/ TORNEIRA DE TEFLON DE 250ML

Item 12-

PIPETA GRADUADA CAP. 5ML          Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	PIPETA DE VIDRO, GRADUADA, 5 ML

Item 13-

IODETO DE POTÁSSIO PA - FRASCO 100GR          Quantidade: 10 frascos

Descrição do Item 	CAS: 7681-11-0, Fórmula:  KI, EMBALAGEM: 100G ESTADO FÍSICO: Pó

CRISTALINO, COR: BRANCO, ODOR: INODORO TEMPERATURAS Específicas OU

FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO

FÍSICO: LIMITE DE EXPLOSIVIDADE E EM AR: NÃO POSSUI, PONTO DE

AUTOIGNIÇÃO: NÃO POSSUI DENSIDADE (19°C): 3120 KG/M3, PONTO DE Fusão:

680°C PH EM Solução 05/09/11 SOLUBILIDADE EM água 127:G/L A 0°C

Item 14-

SÍLICA GEL (P/ DESSECADOR)          Quantidade: 02 frascos

Descrição do Item 	SÍLICA GEL AZUL 4-8MM

FRASCO C/ 500 GR

Item 15-

PISETA 500ML	          Quantidade: 05 peças

Descrição do Item 	PISETA CAPACIDADE 500,00 ML

Item 16-

SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,01 A 25°C          Quantidade: 02 frascos

Descrição do Item 	FORNECIDO EM FRASCO C/ 250ML REF. DM-S1B

Marca: Digimed

Item 17-

SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 6,86 A 25°C          Quantidade: 02 frascos

Descrição do Item 	FORNECIDO EM FRASCO C/ 250ML REF. DM-S1B

Marca:Digimed

Item 18-

SPECTROQUANT - REAGENTE P/ FOSFATO 0,2 A 15MG/L COD 14543          Quantidade: 07 caixas

KIT P/25 TESTES

Marca: Merck

Item 19-

SPECTROQUANT - REAGENTE PARA DQO 10-150 MG/L COD. 14540          Quantidade: 07 caixas

KIT P/25 TESTES

Marca: Merck

Item 20-

SPECTROQUANT - REAGENTE P/ NITROGÊNIO 0,5 A 15MG/L COD14537          Quantidade: 07 caixas

KIT P/25 TESTES

Marca: Merck

Item 21

SPECTROQUANT - REAGENTE P/ DQO 25 – 150 MG/L COD14541          Quantidade: 07 caixas

KIT P/25 TESTES

Marca: Merck

Item 22-

SURFACTANTES  CÓDIGO: 14697	          Quantidade: 07 caixas

Descrição do Item 	SPECTROQUANT SURFACTANTE

KIT P/ 25 TESTES

Marca: Merck

Item 23-

GRAXA DE SILICONE PARA ALTO VÁCUO - FRASCO COM 50GR          Quantidade: 01 frasco

Descrição do Item 	SOLUBILIDADE: PASSA NO TESTE

PENETRAÇÃO EM REPOUSO: CERCA DE 220-240 MPR

APLICAÇÃO DE TESTE: PASSA NO TESTE

Item 24-

ELETRODO DE OD MOD. DM-C02E          Quantidade: 02 peças

Descrição do Item 	Eletrodo de OD – mod DM-C02E 15B1846             PA  MACHO

Marca- DIGIMED.

Item 25-

BASTÃO DE VIDRO	          Quantidade: 05 peças

Descrição do Item 	BASTÃO DE VIDRO ALCALINO DIAM. 5 X 300MM

Item 26-

CANECA COLETORA GRADUADA - POLIPROPILENO - 1000ML C/ ALÇA          Quantidade: 10 peças

Item 27-

CAPSULA DE PORCELANA          Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	CAPSULA EM PORCELANA COM CAPACIDADE APROX. 200ML

Item 28-

PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO          Quantidade: 10 caixas

Descrição do Item 	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO - FAIXA PRETA (Filtração Rápida) - 12 CM DE 	 	DIÂMETRO CAIXA COM 100 UNIDADES.

Item 29-

PROVETA GRADUADA 100ML EM POLIPROPILENO          Quantidade: 10 peças

Descrição do Item 	PROVETA EM POLIPROPILENO GRADUADA, COM BASE HEXAGONAL

AUTOCLAVÁVEL - CAPACIDADE DE 100 ML.

Item 30-

SOLUÇÃO ELETROLÍTICA P/ CÉLULA 02 DM-CO2E          Quantidade: 03 peças

Marca: Digimed			Descrição do Item

SOLUÇÃO ELETROLÍTICA PARA CÉLULA DE OD

SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DE O2, FRASCO COM 50 ML (CÓDIGO DO FABRICANTE DM-S10G)

OBS: Os reagentes que tem a marca discriminada (referente aos itens 16, 17, 18,19 20,21, 22, 24  e 30), devem ser adquiridos desta forma em função de serem utilizados em equipamentos da marca de referência, evitando assim desvios analíticos. Dessa forma, o que se pode afirmar, em complemento ao exposto, é que o uso de reagente de marca diversa da do equipamento em que será utilizado, não permite a realização das análises necessárias.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

  - Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| RC 70959 - 72317 e 78408 - DECE/DETE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Código | Descrição do material | Unid. | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 002.112.0001-8 | N-HEXANO P.A. | Litro | 12 | R$ 108,93 | R$ 1.307,16 |
| 2 | 002.026.0008-0 | BEQUER COM GRADUAÇÃO E BICO 250 ML | Peça | 10 | R$ 20,09 | R$ 200,90 |
| 3 | 002.026.0010-0 | BEQUER COM GRADUAÇÃO E BICO 5000 ML | Peça | 3 | R$ 141,39 | R$ 424,17 |
| 4 | 002.028.0001-6 | BALAO VOLUMETRICO CAP 100ML COM TAMPA DE TEFLON | Peça | 10 | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| 5 | 002.028.0003-2 | BALAO VOLUMETRICO CAP 1000ML COM TAMPA DE TEFLON | Peça | 2 | R$ 75,16 | R$ 150,32 |
| 6 | 002.041.0003-8 | CONE DE SEDIMENTACAO IMHOFF | Peça | 5 | R$ 168,27 | R$ 841,35 |
| 7 | 002.046.0008-1 | COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO 250ML | Peça | 10 | R$ 8,70 | R$ 87,00 |
| 8 | 002.042.0003-2 | DESSECADOR DE VIDRO COM TAMPA | Peça | 1 | R$ 695,83 | R$ 695,83 |
| 9 | 002.043.0008-8 | ELETRODO PARA POTENCIOMETRO MOD. 4A01 | Peça | 2 | R$ 351,59 | R$ 703,18 |
| 10 | 002.050.0001-0 | ERLENMEYER GRADUADO CAP 250ML | Peça | 10 | R$ 16,52 | R$ 165,20 |
| 11 | 002.059.0003-8 | FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250ML COM TAMPA DE TEFLON | Peça | 10 | R$ 103,35 | R$ 1.033,50 |
| 12 | 002.122.0002-0 | PIPETA GRADUADA CAP 5ML | Peça | 10 | R$ 8,51 | R$ 85,10 |
| 13 | 002.075.0003-7 | IODETO DE POTASSIO PA - FRASCO 100GR | Frasco | 10 | R$ 86,19 | R$ 861,90 |
| 14 | 002.165.0003-6 | SILICA GEL (P/ DESSECADOR) | Frasco | 2 | R$ 40,46 | R$ 80,92 |
| 15 | 002.019.0004-1 | PISETA 500ML | Peça | 5 | R$ 7,86 | R$ 39,30 |
| 16 | 002.140.0041-9 | SOLUCAO TAMPAO DE PH 4,01 A 25°C | Frasco | 2 | R$ 96,39 | R$ 192,78 |
| 17 | 002.140.0042-7 | SOLUCAO TAMPAO DE PH 6,86 A 25°C | Frasco | 2 | R$ 97,88 | R$ 195,76 |
| 18 | 002.142.0005-1 | SPECTROQUANT - REAGENTE P/ FOSFATO 0,2 A 15MG/L COD 14543 | Caixa | 7 | R$ 1.319,73 | R$ 9.238,11 |
| 19 | 002.142.0002-7 | SPECTROQUANT - REAGENTE PARA DQO 10-150 MG/L COD. 14540 | Caixa | 7 | R$ 503,63 | R$ 3.525,41 |
| 20 | 002.142.0006-0 | SPECTROQUANT - REGENTE P/ NITROGENIO 0,5 A 15MG/L COD14537 | Caixa | 7 | R$ 1.132,83 | R$ 7.929,81 |
| 21 | 002.142.0003-5 | SPECTROQUANT- REAGENTE PARA DQO 25-150 MG/L COD.14541 | Caixa | 7 | R$ 433,30 | R$ 3.033,10 |
| 22 | 002.148.0001-6 | SURFACTANTES 14697 | Caixa | 7 | R$ 723,12 | R$ 5.061,84 |
| 23 | 002.063.0001-8 | GRAXA DE SILICONE PARA ALTO VACUO - FRASCO COM 50GR | Frasco | 1 | R$ 45,59 | R$ 45,59 |
| 24 | 002.043.0013-2 | ELETRODO DE OD MOD. DM-C02E | Peça | 2 | R$ 7.279,47 | R$ 14.558,94 |
| 25 | 002.009.0001-3 | BASTAO DE VIDRO | Peça | 5 | R$ 3,61 | R$ 18,05 |
| 26 | 002.047.0001-9 | CANECA COLETORA GRADUADA - POLIPROPILENO - 1000ML C/ ALCA | Peça | 10 | R$ 28,11 | R$ 281,10 |
| 27 | 002.019.0007-6 | CAPSULA DE PORCELANA | Peça | 10 | R$ 24,57 | R$ 245,70 |
| 28 | 002.120.0004-7 | PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO | Caixa | 10 | R$ 54,30 | R$ 543,00 |
| 29 | 002.135.0012-4 | PROVETA GRADUADA 100ML EM POLIPROPILENO | Peça | 10 | R$ 7,75 | R$ 77,50 |
| 30 | 002.140.0012-5 | SOLUCAO ELETROLITICA P/ CELULA 02 DM-CO2E | Peça | 3 | R$ 580,10 | R$ 1.740,30 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 53.822,72 |
| Pesquisa feita diretamente com fornecedores conforme art. 17 do RILC. Para as requisições de compra nº 70959, 72317 e 78408 foi utilizado o valor do último custo devidamente atualizado monetariamente, exceto para os itens 21, 24, 25 e 28. O preço de referência foi obtido através da média entre os valores válidos, sendo que houve a desconsideração de valores praticados abaixo do mercado e valores elevados, visando a economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços exceto para o item 24 - a média foi baseado em apenas dois valores conforme justificativa em anexo. |  |  |  |  |  |  |

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através das Ordens de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 6.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ata de Registro de Preços.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ata de Registro de Preços.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais em desacordo com o edital, conforme descrito no capítulo 6 deste Termo. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através das Ordens de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

  - O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO

  - Para a habilitação exigir-se-á no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original                                                             assinado no original ___________________________			________________________

Ricardo Gomes Albuquerque				    Francisco de Assis Araújo

DETE						    GEOP

Aprovado por:

assinado no original

__________________________

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DRTO