### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Aquisição de materiais elétricos diversos para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVAS

  - Aquisição de materiais elétricos diversos para reposição imediata do estoque da CESAMA, os materiais solicitados são utilizados em manutenções e novas instalações elétricas, eletromecânicas e de automação executadas pelo DEME, DEAU e DEFO/SMC.

  - A manutenção dos itens em estoque é imprescindível para a continuidade dos serviços prestados pelos departamentos citados acima. Julgamos mais adequada a aquisição via pregão eletrônico no momento de pandemia, por questões mercadológicas do segmento onde verificamos a instabilidade de preços.

  - Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"

Descrição:  Abraçadeira para fixação de eletrodutos

Material: Aço Carbono

Acabamento: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento: Natural

Acompanha cunha/chaveta

Bitola (Pol): 3/4"

Quantidade: 250

Unidade: Peça

ITEM 02 – ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2"

Descrição: Abraçadeira para fixação de eletrodutos

Material: Aço Carbono

Acabamento: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento: Natural

Acompanha cunha/chaveta

Bitola (Pol): 1 1/2"

Quantidade: 250

Unidade: Peça

ITEM 03 – ABRACADEIRA TIPO D DE 1"

Descrição: Abraçadeira para fixação de eletrodutos

Material: Aço Carbono

Acabamento: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento: Natural

Acompanha cunha/chaveta

Bitola (Pol): 1"

Quantidade: 220

Unidade: Peça

ITEM 04 – BUCHA 3/4" PARA ELETRODUTO

Descrição: Bucha em alumínio para eletroduto 3/4", fundida em liga de alumínio silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência. Fornecido com rosca BSP (GÁS), Bitola: 3/4", Dimensões:  31,0 x 9,0 x 20,0 mm.

Quantidade: 110

Unidade: Peça

ITEM 05 – CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 250

Unidade: Metro

ITEM 06 – CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 250

Unidade: Metro

ITEM 07 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM AZUL 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 250

Unidade: Metro

ITEM 08 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 500

Unidade: Metro

ITEM 09 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750V

Descrição: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 500

Unidade: Metro

ITEM 10 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 500

Unidade: Metro

ITEM 11 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 150

Unidade: Metro

ITEM 12 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE 1 KV

Descrição: Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 13 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV

Descrição: Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70ºC; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 14 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 300

Unidade: Metro

ITEM 15 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERMELHO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 250

Unidade: Metro

ITEM 16 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV

Descrição: Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70ºC; Tensão de Isolamento: 1kV ;Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado.

Quantidade: 250

Unidade: Metro

ITEM 17 – CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 18 – CABO PP 2 X 1,5MM

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

Quantidade: 250

Unidade: Metro

ITEM 19 – CABO PP 3 X 2,5MM

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

Quantidade: 350

Unidade: Metro

ITEM 20 – CHAVE BOIA 15A

Descrição: INDICADA PARA O CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ATRAVÉS DO COMANDO DE BOMBAS E ALARME. CONTROLE DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR. ELETROMECÂNICO (ISENTO DE MERCÚRIO). CONTRAPESO COM SISTEMA DE TRAVA.CORRENTE MÁXIMA DE 15 AMPERES.COMPRIMENTO DO CABO: 2 METROS.

Quantidade: 25

Unidade: Peça

ITEM 21 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2

Descrição: Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B.

Quantidade: 150

Unidade: Peça

ITEM 22 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2

Descrição: Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm²

Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral.

Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo.

Norma:  NBR-5370 / NBR-5410

Material: Cobre Eletrolítico

Acabamento: Estanhado

Tipo: Fendido

Bitola: 25mm²

Derivação: 2,5 à 25mm²

Dimensões Aproximadas:

Altura: 1,40 Centímetros

Largura: 3,00 Centímetros

Profundidade: 3,00 Centímetros.

Quantidade: 250

Unidade: Peça

ITEM 23 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2

Descrição: Aplicação: Condutores de Alumínio ou Cobre de 2,5mm² a 240mm²

Rede de energia elétrica (baixa, média) e aterramento em geral.

Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo.

Norma:  NBR-5370 / NBR-5410

Material:  Cobre Eletrolítico

Acabamento: Estanhado

Tipo: Fendido

Bitola: 35mm²

Derivação: 2,5 à 35mm²

Dimensões Aproximadas:

Altura: 1,40 Centímetros

Largura: 3,00 Centímetros

Profundidade: 3,00 Centímetros.

Quantidade: 250

Unidade: Peça

ITEM 24 – CURVA ELETRODUTO PVC 2"

Descrição: CURVA ELETRODUTO PVC ROSCADA DE 2", 90°                                                                  As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima.

Quantidade: 150

Unidade: Peça

ITEM 25 – CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"

Descrição: CURVA ELETRODUTO PVC ROSCADA DE 3/4", 90°                                                                  As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima.

Quantidade: 200

Unidade: Peça

ITEM 26 – DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 27 – DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 100A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 09

Unidade: Peça

ITEM 28 – FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, classe térmica 70ºC (NBR 13249).

Tensão de Isolamento: 300V

Normas Utilizadas:

NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.

Quantidade: 250

Unidade: Metros

ITEM 29 – INTERRUPTOR UMA SECAO COM PLACA

Descrição: Interruptor uma seção simples 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca.

Quantidade: 35

Unidade: Peça

ITEM 30 – INTERRUPTOR UMA SECAO COM TOMADA

Descrição: Interruptor uma seção simples +Tomada 2P+T 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor Branca.

Quantidade: 40

Unidade: Peça

ITEM 31 – KIT SOLDA EXOTERMICA N 115

Descrição: Pó exotérmico destinado a interligar cabos, hastes e estruturas metálicas. Metais em forma de pó (óxido de cobre e alumínio), que através de uma reação exotérmica escorre sobre os condutores dentro do molde de grafite soldando-os entre si. Fornecido com disco de retenção e palito ignitor. Deverá ser fornecido em embalagem aluminizada.

Quantidade: 200

Unidade: Kit

ITEM 32 – LUMINARIA - PLAFON PLASTICO C/ PORTA LAMPADA LOUCA E-27

Descrição: PLAFON DE TETO NA COR BRANCA, MATERIAL PLASTICO/PVC, SOQUETE DE LOUÇA/PORCELANA E-27.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 33 – LUVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2"

Descrição: Luva de PVC para Eletroduto Roscável 1.1/2" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 34 – LUVA ELETRODUTO PVC 1"

Descrição: Luva de PVC para Eletroduto Roscável 1" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1.

Quantidade: 240

Unidade: Peça

ITEM 35 – LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"

Descrição: Luva de PVC para Eletroduto Roscável 3/4" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda às Normas NBR 15465 e NBR 5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1.

Quantidade: 250

Unidade: Peça

ITEM 36 – PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V

Descrição: MEMORIA DE PROGRAMACAO, BATERIA RECARREGAVEL, 220V, VCA, DIS PLAY LCD, FIXACAO EM TRILHO DIN, ACIONAMENTO MANUAL OU AUTO- MATICO. REF.: MODELO RTST-20.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 37 – RELE DE NIVEL TIPO PN 220V

Descrição: DESTINADO PARA CONTROLE DE NÍVEL COM SINALIZAÇÃO DE ELETRODO IMERSO, PODENDO FUNCIONAR EM LÍQUIDOS DE DIFRERENTES CONDUTIBILIDADES. PARA EVITAR PROBLEMAS DE CORROSÃO DOS ELETRODOS POR ELETRÓLISE, OS MESMOS FUNCIONAM EM CORRENTE ALTERNADA DA ORDEM DE MICRO AMPÈRES. POSSUI LED DE COLORAÇÃO VERDE QUE SINALIZA A IMERSÃO DE QUAISQUER DOS ELETRODOS (E1, E2 OU AMBOS) NO LÍQUIDO. CAIXAS MM NORMATIZADAS DIN 22,5MM PARA INSERÇÃO EM TRILHO 35MM. FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ, CONSUMO MAX: 3,5 VA, AJUSTE SENSIBILIDADE: 0 A 100 K OHMS, DIST MAX ENTRE SENSOR E APARELHO: 30 METROS, NUMERO DE CONTATOS: 1 R (1SPDT), CORRENTE MAX NOS CONTATOS: VCA=5 A-250 VCA, TEMPO DE RESET: 500 MS, MATERIAL DA CAIXA: ABS AUTO- EXTINGUÍVEL, GRAU DE PROTEÇÃO: INVÓLUCRO=IP-51; TERMINAIS=IP-10, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA: 220 VCA..

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 38 – RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO 60HZ

Descrição: RELÉ PARA PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE E INVERSÃO DE FASE (SEQUENCIA DE FASE)

alimentação =220 volts Vca

Frequência= 50/60 Hz

tolerância  de alimentação: + - 10%

repetibilidade=< 1 %

saída= 1 relé  com contato reversível(spdt) 8A(IMAX para 250 Volts)

fixação= trilho din

retardo no desligamento= instantâneo

temperatura de operação= 0 a 50 °C

histerese=3% tensão nominal

grau de proteção= IP20

terminal de saída=parafuso com alojamento fixo.

Quantidade: 20

Unidade: Peça

ITEM 39 – TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2

Descrição: TERMINAIS A COMPRESSÃO TF, FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TÊM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO

Diâmetro do furo: 8,5 mm.

Quantidade: 150

Unidade: Peça

ITEM 40 – TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2

Descrição: TERMINAIS A COMPRESSÃO TF PARA CABO DE 50mm², FABRICADOS EM COBRE E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. POSSUEM VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERÇÃO DO CABO. TÊM A BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. UMA COMPRESSÃO

Diâmetro do furo : 10,5 mm.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 41 – UNIDUT 1”

Descrição: ADAPTADOR PRÁTICO, FABRICADO EM ALUMÍNIO, SENDO UM LADO COM ROSCA BSP E OUTRO LADO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEIO DE PARAFUSO, UTILIZADO NOS CONDULETES MÚLTIPLOS. ACABAMENTO PADRÃO ALUMÍNIO.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 42 – VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 3/4 220V

Descrição: VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS, NORMALMENTE FECHADA (NF), ROSCA 3/4" BSP (interna), 220V. PRESSÃO MÁXIMA: 16 KGF/CM2, FLUIDO: ÁGUA, TEMPERATURA DO FLUIDO: - 20°C A + 90°C, CORPO: LATÃO, VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA NBR, COEFICIENTE DE VAZÃO: 2,6 BOBINA DE 220 V/60 Hz.

Quantidade: 06

Unidade: Peça

ITEM 43 – ABRACADEIRA PLASTICA 20CM

Descrição:MATERIAL NYLON 66, TENSÃO MÍNIMA 13,6 KGF, TEMP. TRABALHO - 20° A 80°

MEDIDA 3,8 X 200MM

Quantidade: 600

Unidade: Peça

ITEM 44 – ARRUELA 1 1/2" P/ ELETRODUTO

Descrição:ARRUELA EM ZAMAK DE 1 ½”. PRODUZIDO EM LIGA DE ZINCO (ZAMAK) DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA.POSSUI ROSCA PADRÃO BSP TIPO GÁS.

Quantidade: 60

Unidade: Peça

ITEM 45 – ARRUELA ALUMINIO 1"

Descrição:ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1", COM ROSCA BSP (GAS), BITOLA 1", BOA RESISTENCIA MECANICA E ACABAMENTO LISO.

DIMENSOES: 42,5 x 4 ,5MM

Quantidade: 60

Unidade: Peça

ITEM 46 – BRACO RETO 30CM PARA CHUVEIRO

Descrição:Braço Reto 30cm para Chuveiro Elétrico com Canaleta para Fio, construído em Alumínio Anodizado.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 47 – BRACO RETO 40CM PARA CHUVEIRO

Descrição:Braço Reto 40cm para Chuveiro Elétrico com Canaleta para Fio, construído em Alumínio Anodizado.

Quantidade: 06

Unidade: Peça

ITEM 48 – BUCHA ALUMINIO 1 1/2

Descrição:FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO. ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO LISO E DE BOA APARÊNCIA. COM ROSCA BSP (GÁS), DE APLICAÇÃO RÁPIDA E SEGURA, EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS.BITOLA: 1 ½”.

Quantidade: 30

Unidade: Peça

ITEM 49 – BUCHA ALUMINIO 1"

Descrição:Bucha em Alumínio para Eletroduto 1”, fundida em Liga de Alumínio Silício. Ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, fornecida com rosca BSP (GÁS), de aplicação rápida e segura. Bitola: 1”; Dimensões:  38,5 x 10,0 x 26,5 mm.

Quantidade:50

Unidade: Peça

ITEM 50 – CABO DE COBRE NU 50MM2

Descrição: Cabo de cobre Nu eletrolítico com alto grau de pureza, na têmpera mole. Encordoamento classe 2A, Número de Fios: 19 fios, no Padrão: ABNT NBR 6524, NBR 5349 e NBR 5111 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul, homologado pelo INMETRO.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 51 – CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750V

Descrição: Cabo Flexível de Cobre 1,5 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 4 (extra flexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

Quantidade: 150

Unidade: Metro

ITEM 52 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM AMARELO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 53 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM BRANCO 750V

Descrição:Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 54 – CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 200

Unidade: Metro

ITEM 55 – CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V

Descrição:Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 56 – CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 57 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 58 – CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V

Descrição:Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados

Quantidade: 150

Unidade: Metro

ITEM 59 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL1 KV

Descrição:Cabo Flexível de Cobre 25 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 60 – CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV

Descrição: Características Construtivas:

Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC

Tensão de Isolamento: 1kV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 61 – CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750 V

Descrição:Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 62 – CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750 V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 63 – CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE1 KV

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 1 KV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 64 – CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO1 KV

Descrição:Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 1 KV

Normas Utilizadas:

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 65 – CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 66 – CABO PP 4 X 2,50MM

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

Quantidade: 150

Unidade: Metro

ITEM 67 – CABO PP 4 X 4 MM

Descrição: Características Construtivas:

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta

Tensão de Isolamento: 750V

Normas Utilizadas:

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.

Quantidade: 100

Unidade: Metro

ITEM 68 – CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA

Descrição: Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg..

Quantidade: 50

Unidade: Peça

ITEM 69 – CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W

Descrição:Calha de ponta Fechada para duas lâmpadas 20W (2x20W), produzida em chapa de aço carbono fosfatizada com pintura eletrostática a pó híbrida Poliester/Epoxi, com furação para instalação dos acessórios.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 70 – CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W

Descrição:Luminária Fluorescente Comercial Chanfrada 2x40W - Fabricado em chapa de aço, aplicação de tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática a pó na cor branco.

- Para duas lâmpadas fluorescente tubular 40W.

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 71 – 010.108.0008-6 - CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X

Descrição:CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM.

Quantidade: 30

Unidade: Peça

ITEM 72 – CHAVE MAGNETICA 5,0 CV 220V

Descrição:CHAVES DE PARTIDA EM CAIXA TERMOPLÁSTICA; DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS TIPOS DE ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/RESET/AUTO); DIMENSÕES REDUZIDAS E DESIGN MODERNO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCIL E RÁPIDA; PROJETADA E FABRICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IEC/EN 60947.MODELO DE REFERÊNCIA: PDW04 5CV 220V 60HZ.CAPACIDADE: PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 5 CV OU 3,7 KW. FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 11A A 17A. MÁXIMA CORRENTE NOMINAL LE: 17A.FUSÍVEL RECOMENDADO: 35A.GRAU DE PROTEÇÃO IP54.

Quantidade: 08

Unidade: Peça

ITEM 73 – CHUVEIRO TIPO MAXI-DUCHA 220V BRANCO

Descrição:220 VOLTS/5.500 WATTS COM PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA), GRAU DE PROTEÇÃO IP 24 COM MANGUEIRA E COM DUCHA MANUAL.

Quantidade: 15

Unidade: Peça

ITEM 74 – CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1"

Descrição: COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 116MM, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM.

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 75 – CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4"

Descrição:COM ROSCA BSP PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO. ACABAMENTO SEM PINTURA, COM TAMPA E PARAFUSOS DE FIXACAO. DIMENSOES: COMPRIMENTO 93MM, LARGURA 51MM E ALTURA 40MM.

Quantidade: 100

Unidade: Peça

ITEM 76 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2

Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 16 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B.

Quantidade: 50

Unidade: Peça

ITEM 77 – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

Descrição:CONECTOR À PRESSÃO OU PARAFUSO FENDIDO DESTINADO A CONEXÃO DE 2 CABOS DE COBRE. PRODUZIDO EM LATÃO COM ACABAMENTO ESTANHADO, COM PORCA SEXTAVADA.

Quantidade:50

Unidade: Peça

ITEM 78 – CURVA "S" PVC ELETRODUTO 3/4"

Descrição: CURVA S PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL PRETO DE 3/4"                                                 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Oseletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima.

Quantidade: 50

Unidade: Peça

ITEM 79 – CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2"

Descrição:Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;-, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima..

Quantidade: 50

Unidade: Peça

ITEM 80 – CURVA ELETRODUTO PVC 1"

Descrição:Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;-, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de EletrodutoRoscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima..

Quantidade: 50

Unidade: Peça

ITEM 81 – DISJUNTOR BIPOLAR 10 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 10A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm² EVITANDO ADULTERAÇÕES. DISJUNTOR NEMA.

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 82 – DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 16A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 83 – DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A

Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 10

Unidade: Peça

ITEM 84 – DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A

Descrição:Disjuntor Termomagnético Bipolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 85 – DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 86 – DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A

Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 10A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 04

Unidade: Peça

ITEM 87 – DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A

Descrição:Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 88 – DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm².

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 89 – DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 03

Unidade: Peça

ITEM 90 – DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A

Descrição:Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².

Quantidade: 02

Unidade: Peça

ITEM 91 – DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A

Descrição:TENSÃO MÁX DE SERVIÇO “C.A”: 440 V TENSÃO DE TRABALHO (V): 230/400 CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA AMBIENTE: 30 °C        CURVA DE DISPARO: C MANOBRAS MECÂNICAS: 20000 MANOBRAS ELÉTRICAS: 4000 GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20 ENCAIXE PERFIL DIN 35M.

Quantidade: 05

Unidade: Peça

ITEM 92 – DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A

Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 70A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 10 a 35 mm².

Quantidade: 01

Unidade: Peça

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório

| ITEM | Código | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010.001.0011-1 | ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4" | 250 | 0,92 | 230,00 |
| 2 | 010.001.0026-0 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" | 250 | 2,30 | 575,00 |
| 3 | 010.001.0001-4 | ABRACADEIRA TIPO D DE 1" | 220 | 1,71 | 376,20 |
| 4 | 010.211.0022-6 | BUCHA 3/4" PARA ELETRODUTO | 110 | 0,91 | 100,10 |
| 5 | 010.232.0079-1 | CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO | 250 | 1,35 | 337,50 |
| 6 | 010.232.0056-2 | CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL | 250 | 8,18 | 2.045,00 |
| 7 | 010.232.0046-5 | CABO FLEXIVEL DE 1 MM AZUL 750 V | 250 | 1,07 | 267,50 |
| 8 | 010.232.0041-4 | CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V | 500 | 1,11 | 555,00 |
| 9 | 010.232.0042-2 | CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V | 500 | 1,11 | 555,00 |
| 10 | 010.232.0021-0 | CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V | 500 | 1,35 | 675,00 |
| 11 | 010.232.0081-3 | CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750V | 150 | 1,45 | 217,50 |
| 12 | 010.232.0070-8 | CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE 1 KV | 200 | 9,19 | 1.838,00 |
| 13 | 010.232.0017-1 | CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV | 100 | 15,75 | 1.575,00 |
| 14 | 010.232.0100-3 | CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO 750 V | 300 | 13,19 | 3.957,00 |
| 15 | 010.232.0034-1 | CABO FLEXIVEL DE 2,5MM VERMELHO 750V | 250 | 2,15 | 537,50 |
| 16 | 010.232.0060-0 | CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV | 250 | 28,63 | 7.157,50 |
| 17 | 010.232.0064-3 | CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V | 200 | 4,29 | 858,00 |
| 18 | 010.235.0030-2 | CABO PP 2 X 1,5MM | 250 | 4,77 | 1.192,50 |
| 19 | 010.235.0031-0 | CABO PP 3 X 2,5MM | 350 | 7,63 | 2.670,50 |
| 20 | 010.153.0001-4 | CHAVE BOIA 15A | 25 | 41,06 | 1.026,50 |
| 21 | 010.185.0007-3 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 | 150 | 23,82 | 3.573,00 |
| 22 | 010.185.0033-2 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2 | 250 | 8,58 | 2.145,00 |
| 23 | 010.185.0037-1 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 | 250 | 10,61 | 2.652,50 |
| 24 | 010.203.0006-0 | CURVA ELETRODUTO PVC 2" | 150 | 4,43 | 664,50 |
| 25 | 010.203.0002-7 | CURVA ELETRODUTO PVC 3/ 4" | 200 | 1,77 | 354,00 |
| 26 | 010.209.0034-2 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | 15 | 76,91 | 1.153,65 |
| 27 | 010.212.0008-5 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A | 9 | 125,85 | 1.132,65 |
| 28 | 010.233.0004-4 | FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM | 250 | 3,04 | 760,00 |
| 29 | 010.265.0002-8 | INTERRUPTOR UMA SECAO COM PLACA | 35 | 5,67 | 198,45 |
| 30 | 010.265.0004-4 | INTERRUPTOR UMA SECAO COM TOMADA | 40 | 12,66 | 506,40 |
| 31 | 010.378.0005-2 | KIT SOLDA EXOTERMICA N 115 | 200 | 22,48 | 4.496,00 |
| 32 | 010.285.0017-3 | LUMINARIA - PLAFON PLASTICO C/ PORTA LAMPADA LOUCA E-27 | 100 | 3,51 | 351,00 |
| 33 | 010.280.0001-4 | LUVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2" | 100 | 1,86 | 186,00 |
| 34 | 010.280.0011-1 | LUVA ELETRODUTO PVC 1" | 240 | 0,76 | 182,40 |
| 35 | 010.280.0013-8 | LUVA ELETRODUTO PVC 3/4" | 250 | 0,62 | 155,00 |
| 36 | 010.346.0003-6 | PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V | 10 | 133,42 | 1.334,20 |
| 37 | 010.370.0002-1 | RELE DE NIVEL TIPO PN 220V | 20 | 158,32 | 3.166,40 |
| 38 | 010.370.0013-7 | RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO 60HZ | 20 | 107,45 | 2.149,00 |
| 39 | 010.405.0007-2 | TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 | 150 | 3,53 | 529,50 |
| 40 | 010.405.0009-9 | TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2 | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 41 | 010.016.0002-9 | UNIDUT 1" | 100 | 3,51 | 351,00 |
| 42 | 010.520.0006-1 | VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 3/4 220V | 6 | 438,98 | 2.633,88 |
| 43 | 010.001.0023-5 | ABRACADEIRA PLASTICA 20CM | 600 | 0,18 | 108,00 |
| 44 | 010.211.0032-3 | ARRUELA 1 1/2" P/ ELETRODUTO | 60 | 1,50 | 90,00 |
| 45 | 010.211.0025-0 | ARRUELA ALUMINIO 1" | 60 | 1,00 | 60,00 |
| 46 | 010.056.0001-5 | BRACO RETO 30CM PARA CHUVEIRO | 10 | 7,62 | 76,20 |
| 47 | 010.056.0002-3 | BRACO RETO 40CM PARA CHUVEIRO | 6 | 9,92 | 59,52 |
| 48 | 010.058.0007-3 | BUCHA ALUMINIO 1 1/2 | 30 | 2,33 | 69,90 |
| 49 | 010.059.0003-5 | BUCHA ALUMINIO 1" | 50 | 1,52 | 76,00 |
| 50 | 010.229.0024-2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 | 100 | 27,25 | 2.725,00 |
| 51 | 010.232.0080-5 | CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750 V | 150 | 1,21 | 181,50 |
| 52 | 010.232.0043-0 | CABO FLEXIVEL DE 1 MM AMARELO 750V | 200 | 1,05 | 210,00 |
| 53 | 010.232.0045-7 | CABO FLEXIVEL DE 1 MM BRANCO 750 V | 200 | 1,05 | 210,00 |
| 54 | 010.232.0044-9 | CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V | 200 | 1,05 | 210,00 |
| 55 | 010.232.0090-2 | CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V | 100 | 8,02 | 802,00 |
| 56 | 010.232.0088-0 | CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 750 V | 100 | 13,05 | 1.305,00 |
| 57 | 010.232.0033-3 | CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V | 100 | 2,02 | 202,00 |
| 58 | 010.232.0032-5 | CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V | 150 | 1,99 | 298,50 |
| 59 | 010.232.0057-0 | CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL 1 KV | 100 | 23,69 | 2.369,00 |
| 60 | 010.232.0013-9 | CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV | 100 | 23,69 | 2.369,00 |
| 61 | 010.232.0102-0 | CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750 V | 100 | 27,71 | 2.771,00 |
| 62 | 010.232.0089-9 | CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750 V | 100 | 3,20 | 320,00 |
| 63 | 010.232.0073-2 | CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE 1KV | 100 | 37,39 | 3.739,00 |
| 64 | 010.232.0068-6 | CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV | 100 | 4,51 | 451,00 |
| 65 | 010.232.0109-7 | CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V | 100 | 80,72 | 8.072,00 |
| 66 | 010.235.0036-1 | CABO PP 4 X 2,50MM | 150 | 8,53 | 1.279,50 |
| 67 | 010.235.0032-9 | CABO PP 4 X 4MM | 100 | 15,70 | 1.570,00 |
| 68 | 010.209.0036-9 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA | 50 | 14,04 | 702,00 |
| 69 | 010.099.0007-2 | CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W | 10 | 25,94 | 259,40 |
| 70 | 010.099.0001-3 | CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W | 15 | 30,83 | 462,45 |
| 71 | 010.108.0008-6 | CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X | 30 | 6,12 | 183,60 |
| 72 | 010.157.0018-7 | CHAVE MAGNETICA 5,0 CV 220V | 8 | 251,37 | 2.010,96 |
| 73 | 010.165.0002-5 | CHUVEIRO MAXI-DUCHA 220V BRANCO | 15 | 62,57 | 938,55 |
| 74 | 010.180.0043-0 | CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 1" | 10 | 11,61 | 116,10 |
| 75 | 010.180.0055-0 | CONDULETE MULTIPLO TIPO X DE 3/4" | 100 | 8,21 | 821,00 |
| 76 | 010.185.0034-0 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2 | 50 | 8,31 | 415,50 |
| 77 | 010.185.0030-8 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 | 50 | 14,55 | 727,50 |
| 78 | 010.203.0010-8 | CURVA "S" PVC ELETRODUTO 3/4" | 50 | 3,44 | 172,00 |
| 79 | 010.203.0003-5 | CURVA ELETRODUTO PVC 1 1/ 2" | 50 | 5,29 | 264,50 |
| 80 | 010.203.0004-3 | CURVA ELETRODUTO PVC 1" | 50 | 3,09 | 154,50 |
| 81 | 010.209.0029-6 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A | 4 | 36,39 | 145,56 |
| 82 | 010.213.0002-0 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 A | 4 | 30,73 | 122,92 |
| 83 | 010.212.0041-7 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A | 10 | 36,97 | 369,70 |
| 84 | 010.213.0003-9 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A | 4 | 30,16 | 120,64 |
| 85 | 010.212.0010-7 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A | 4 | 35,14 | 140,56 |
| 86 | 010.206.0001-2 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 4 | 12,19 | 48,76 |
| 87 | 010.209.0028-8 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 5 | 12,32 | 61,60 |
| 88 | 010.212.0058-1 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A | 3 | 180,25 | 540,75 |
| 89 | 010.212.0019-0 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A | 3 | 51,40 | 154,20 |
| 90 | 010.212.0061-1 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | 2 | 45,91 | 91,82 |
| 91 | 010.209.0047-4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A | 5 | 45,39 | 226,95 |
| 92 | 010.212.0009-3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A | 1 | 116,49 | 116,49 |
|  |  | Total |  |  | 94.812,96 |

*Obs.: Pesquisa de preços realizada conforme art. 17 do RILC - consulta direta a fornecedores, ferramenta eletrônica Banco de Preços, sítios eletrônicos e contratos anteriores (último custo devidamente atualizado monetariamente). Como metodologia, foi aplicada a média entre os valores considerados válidos para obtenção do valor máximo aceitável por item, após análise do orçamentista houve desconsideração de valores menores e maiores visando a economicidade e a competitividade do certame. Houve ampla consulta e apenas para os itens - 31, 42, 68, 69 e 72 não foi possível apresentar três preços ou mais.

- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.

  - Diante da grande quantidade de itens genéricos no mercado que estão fora das normas e que podem causar prejuízo para a empresa, será aceito somente o laudo técnico do INMETRO com validade vigente até o ato da entrega dos materiais.

    - O laudo de conformidade do INMETRO tem o objetivo de estabelecer os requisitos para a avaliação da conformidade para fios, cabos e cordões flexíveis elétricos, com foco na segurança, através do mecanismo de certificação, com o objetivo de reduzir o risco decorrente da utilização do produto.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de pára-choque a pára-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

  - Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 7.6 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E SUA RESCISÃO

  - A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal n° 13.303 de 30/6/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - O prazo contratual é de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

  - São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

  - A licitante vencedora se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/16.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

    - Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

  - Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

  - No que se refere a inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

  - A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais em desacordo com o edital, conforme item 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.2. O(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) pelo(s) proponente(s) NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

14. 	DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no original                                                                          assinado no original

Fabiana Vicente de Mesquita						Robson Dutra Ferreira

DECE								GEFC

Aprovado por:

Assinado no original

Rafaela Medina Cury

DRFA