TERMO DE REFERÊNCIA

# 1 - OBJETO

# Contratação de Serviços de Limpeza de Elevatórias e Tanques de Esgotos e de Areia com uso de Caminhões de Sucção à Vácuo, que venham a atender à demanda da Gerência de Operação – DRTO, em todo o município de Juiz de Fora.

# 2 - JUSTIFICATIVAS

2.1 A CESAMA já se utiliza de Serviços de Limpeza de Elevatórias e Tanques de Esgoto e de Areia com uso de Caminhões de Sucção à Vácuo, contratados com empresas terceirizadas;  existe porém a necessidade de se adaptar o escopo atual de serviços, em virtude da necessidade de se compatibilizar a oferta com as atuais demandas surgidas,com uma maior assistência às Elevatórias e Estações de Tratamento de Esgoto e demais unidades operacionais.

2.2 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

2.3. Esta licitação refere-se à contratação de serviço de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão.

# 3 - RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# 4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Serviços de Limpeza de Elevatórias e Tanques de Esgotos e de Areia com uso de Caminhões de Sucção à Vácuo que venham a atender à demanda da Gerência de Operação ao longo de todo município de Juiz de Fora.

4.1 - CONDIÇÕES GERAIS

O caminhão à sucção necessário à realização dos serviços previstos neste Termo de Referência ficará  à disposição da CESAMA de segunda à sexta-feira, das 08h as 18h, com intervalo de 01h para almoço (11:30 as 12:30h), podendo a jornada ser estendida a critério da Cesama conforme necessidade dos serviços.

Levando-se em consideração que aos sábados, domingos e feriados o caminhão estará trabalhando, no horário de 08h as 17h, com intervalo de 01h para almoço (12h as 13h), o custo destas horas extras deverá ser diluído no custo da hora, de forma ponderada, ofertada na planilha de preço das propostas.

As horas especificadas entre normais e extras encontram-se no item 4.2, para que os licitantes possam elaborar suas propostas de forma ponderada.

A jornada de trabalho do caminhão inicia-se com a apresentação dos mesmos, com equipe completa, nos seus devidos locais, comprovada através de GPS.

O caminhão que não estiver com a equipe completa, não terá as horas apontadas e ficará sujeito a aplicação das penalidades previstas no termo de referência.

A CESAMA reserva-se ao direito de requisitar o caminhão fora do período estabelecido previamente, inclusive sábados, domingos e feriados, mediante justificativas.

A contagem das horas será diária, com a emissão das respectivas Ordens de Serviços (O.S.), ficando seu controle a cargo do responsável da CESAMA;

As programações para os serviços serão preferencialmente efetuadas no final do expediente do dia anterior, exceto em casos urgentes, aonde o responsável pela CESAMA poderá deslocar as máquinas e equipamentos de acordo com a necessidade.

O caminhão deverá conter sistema de Gerenciamento eletrônico de combustíveis, atendendo norma de emissão de poluentes vigente.

Ano de fabricação do caminhão não será superior a 5 anos da data de abertura da licitação.

A CONTRATADA deverá, em caso de acidentes, problemas mecânicos e/ou técnicos, obrigatoriamente, substituir a máquina ou equipamento no prazo máximo de 04 (quatro) horas para que não haja prejuízo aos serviços. O caminhão substituto deverá atender a todas as exigências contidas no termo de referência, podendo passar por inspeção.

A qualquer tempo e sem qualquer prévia comunicação a CESAMA se reserva o direito de vistoriar o caminhão da CONTRATADA.

4.1.1. SEGURO DO CAMINHÃO

O caminhão deverá ter Seguro que cubra no mínimo danos materiais, corporais e morais causados a próprios e a terceiros, devendo a CESAMA receber da CONTRATADA, cópias autenticadas das apólices.

Nos sinistros ocorridos com as máquinas e equipamentos, será de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de danos materiais, morais e corporais, inclusive de terceiros.

A CONTRATADA deverá providenciar a renovação do seguro sob pena de arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o veículo permanecer parado por falta de providências, incorrendo ainda multa prevista no Edital.

4.1.2. LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO

A CONTRATADA se obriga a fornecer sempre no prazo legal, ao Gestor de seu Contrato, a documentação relativa ao licenciamento das máquinas ou equipamentos, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o caminhão estiver parado por falta de providência, incorrendo ainda na multa prevista Edital.

4.1.3. IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHÃO

A CONTRATADA deverá providenciar adesivo (fixo ou ímã) de acordo com o modelo fornecido pela CESAMA e deverá ser fixado no caminhão, com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA CESAMA”.

Caso o caminhão, objeto desta licitação, pertencente à CONTRATADA for utilizado para serviços particulares da mesma ou por uso indevido de seus colaboradores, não poderá portar os adesivos especificados no item acima.

4.1.4. MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO

A CONTRATADA se comprometerá a manter o caminhão em boas condições operacionais, mecânicas, elétricas, funilaria, pintura, adesivos visuais, pneus e higienização interna e externa, executando regulagens e reparos necessários e substituindo peças que por defeito ou desgaste normal prejudiquem o seu funcionamento.

Ficará a critério da CESAMA devolver o caminhão a qualquer tempo, caso fique total ou parcialmente fora de condições de uso, fraco desempenho devido a problemas mecânicos e elétricos, ou outros problemas de origem não diagnosticada que venham a prejudicar a produtividade do setor usuário.

A CESAMA notificará a CONTRATADA sobre qualquer defeito no caminhão, comprometendo-se a não efetuar regulagens, consertos ou substituições de peças por conta própria ou de terceiros.

Em casos de multas de trânsito aplicadas às máquinas ou equipamentos, estas serão de total responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.5. SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VIA WEB

A CONTRATADA deverá fornecer à CESAMA no início da vigência do Contrato ferramentas de gestão informatizadas para a utilização do sistema de rastreamento e monitoramento, compatíveis com o sistema utilizado pela CESAMA.

A CONTRATADA deverá dar total manutenção a este sistema, para que o mesmo esteja sempre atendendo às necessidades da CESAMA.

A CONTRATADA deverá providenciar a imediata manutenção do sistema quando informada pela CESAMA, e deverá informar por escrito as providencias tomadas.

4.1.6. MOTORISTAS E AUXILIARES

Cada caminhão deverá ter um motorista devidamente habilitado (Mínimo categoria “D”), treinado para executar as operações da máquina e do equipamento.

O motorista e seus auxiliares deverão estar identificados com uniformes fornecidos pela CONTRATADA e portarem crachás visíveis. Os uniformes deverão estar sempre limpos, conservados, sem remendos e terão gravados a sigla e o nome da CONTRATADA, bem como os dizeres “A SERVIÇO DA CESAMA”. Deverá compor o uniforme: calças, camisas e capa de chuva.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual – EPI’s (capacete, botinas, luvas, protetor solar e outros específicos para atendimento as particularidades de cada serviço) aos seus funcionários, obrigando-se a fiscalizar a utilização de tais equipamentos pelos mesmos.

Caso os funcionários apresentem baixo rendimento na execução dos serviços ou problemas comportamentais, os mesmos deverão ser substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação da CESAMA.

Todas as despesas diretas e indiretas decorrentes dos salários e encargos sociais dos funcionários serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

O caminhão quando a serviço da CESAMA não poderá transportar terceiros, sob pena de infração contratual sujeita a penalidade, ficando a CONTRATADA responsável por qualquer dano pessoal sofrido.

A CESAMA usará o GPS como apoio para apontamento das horas efetivamente trabalhadas.

4.1.7. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar um tablet com acesso 4G (pacote de dados), as suas custas, para cada equipe para que recebam via sistema as Ordens de Serviços programadas pela CESAMA.

A CESAMA deverá instalar o programa de gerenciamento de serviços nos tablets da CONTRATADA.

Especificação mínima para o Tablet:

Android 6.0, 2 gb de memória RAM, tela de 7¨, wi-fi, 4G.

As Ordens de Serviços deverão ser preenchidas via tablet, sempre que um serviço for concluído.

Se apuradas e constatadas divergências nas informações fornecidas através do preenchimento da Ordem de Serviço no sistema, com os serviços efetivamente prestados, a CONTRATADA ficará sujeita a penalidades previstas neste termo de referência.

Os Tablets conforme especificados deverão ser entregues à Gerência de Operação para que seja providenciada por parte da CESAMA a instalação do aplicativo por onde serão encaminhadas as ordens de serviço, sendo o mesmo indispensável ao trabalho e sua falta ou impedimento de funcionamento de maneira correta, fator impeditivo para liberação da equipe para campo.

4.1.8. PREPOSTO

A CONTRATADA deverá designar preposto para tratar de quaisquer assuntos relativos à execução do contrato junto a CESAMA, informando na entrega dos caminhões: nome, celular/telefone e e-mail deste preposto.

O responsável pela CESAMA poderá entrar em contato por telefone solicitando o deslocamento de equipes quando necessário.

4.1.9. TREINAMENTO

Todos os empregados deverão estar devidamente capacitados e preparados para exercer suas atividades, assim como serem conscientizados dos riscos inerentes às mesmas, de acordo com a legislação pertinente.

Para o item relativo aos equipamentos de informática, a Cesama disponibilizará um treinamento referente ao uso do software de gestão de serviços via tablet.

4.1.10. VIGÊNCIA

O contrato terá duração de 12 (doze) meses.

4.1.11. PRAZO DE ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO CAMINHÃO

O caminhão deverá ser apresentado pela CONTRATADA aos Gestores dos respectivos contratos da CESAMA no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

A emissão da ordem de serviço inicial estará sujeita ao aceite das máquinas e equipamentos por parte da CESAMA (termo de aceite).

4.1.12. VISTORIA E INSPEÇÃO DAS MÁQUINAS E DOS EQUIPAMENTOS

Cada caminhão disponibilizado, passará por uma inspeção por empregados da CESAMA para verificação das condições exigidas e, após vistoriados, serão cadastrados.

Na inspeção de aceite para cada caminhão  será vistoriado o seguinte:

      - Ano de fabricação (apresentação de documentação que comprove as datas de fabricação);

      - Documentação, licenciamento e seguros;

      - Pneus com tolerância de desgaste com aceite até o limite máximo permitido pelas normas legais;

      - Aros sem danificações;

      - Balanceamento e alinhamento;

      - Motor, parte elétrica (inclusive faróis e lanternas);

      - Freios, embreagem, câmbio e toda parte mecânica;

      - Limpadores e lavadores de para-brisa, espelhos retrovisores direito e esquerdo;

      - Condições internas do caminhão das máquinas ou equipamentos, todos os instrumentos e componentes para sua operação, inclusive os cintos de segurança de acordo com as normas legais de trânsito em vigor;

      - Condições de lataria, pintura do caminhão e caçamba;

      - Condições do motor do caminhão, incluindo injeção eletrônica ou bomba injetora de combustível;

      - Capacidade e condições das caçambas;

      - Adesivos de identificação “A SERVIÇO DA CESAMA”;

      - Tacógrafo e discos;

      - Sistema de rastreamento e monitoramento (através de documentação que comprove a instalação no caminhão).

No ato da inspeção e vistoria será lavrado o termo de aceite assinado pela CONTRATADA e pela CESAMA, indicando as condições gerais do caminhão recebido.

A CONTRATADA deverá apresentar relação dos nomes dos seus empregados à área responsável da CESAMA, para fins de cadastramento, no ato da apresentação das máquinas e equipamentos.

4.2 – CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO

O Caminhão deverá ter Tanque cilíndrico basculante com capacidade de18m³ sendo 15 m³ para remoção de resíduos e 3 m³ de água para desentupimento. Bomba de ar/vácuo/pressão, com sistema de sopradores de lóbulos, de deslocamento positivo, tipo Roots, resfriados por injeção de ar, com poder de sucção de até, aproximadamente, 21 m de profundidade. Carretel lateral com lance de 60 m de mangueiras de  5/8” de duas tramas. Carretel traseiro hidráulico articulado, com lance de 130 m de mangueira de 3/4” , sendo 10m de mangueira de borracha preta com duas tramas de aço para segurança. Mangueiras de sucção com lance de 50m.

O caminhão deverá ser dotado de dispositivo para o carregamento e transporte de todo o equipamento e ferramental necessários à execução dos serviços.

O descarte de materiais líquidos só poderá ser efetuado em locais específicos (ETE Barbosa Lage ou ETE Barreira do Triunfo) e o descarte de materiais sólidos no aterro sanitário a serem indicados pela CESAMA, sendo a Contratada responsável por qualquer despejo efetuado em locais sem prévia autorização da CESAMA.

Em caso de necessidade de operação entre 22hs e 5hs, aos sábados, domingos e feriados deverão ser considerados todos os encargos sociais, sendo estas, horas extraordinárias.

O número de horas previstas será de 2.660 Hs (duas mil seiscentas e sessenta)

Como o contrato estabelecerá 1 Caminhão de Sucção à Vácuo em dias de semana e em feriados/domingos e sábados, as horas previstas estarão distribuídas da seguinte forma:

- 2.516 horas normais

- 457 horas sábado

- 470 horas Domingos/Feriados

# 5 - VALORES ESTIMADOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 Os valores para a contratação dos serviços são estimativos e foram apurados através de pesquisa no banco de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Preços – Sinapi.

Justifica-se a publicidade dos valores estimados por se tratar de modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, sob o critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

5.2 O Orçamento estimado para a situação proposta, com BDI, está apresentado abaixo, de acordo com os quantitativos previstos, mas de forma estimativa.

| DESCRIÇÃO DO OBJETO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpeza de Elevatórias e Tanques de Esgotos com uso de Caminhões de Sucção à Vácuo | H | 2.660 | 267,67 | 712.002,20 |

Os preços de referência orçamentária bem como as composições de preços da Cesama estão no ANEXO I.

5.3. O pagamento será efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente executado mensalmente, não restando para a CESAMA a obrigação de executar ou pagar pela quantidade estimada na planilha de referência da contratação.

# 6 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

6.1 Medições

6.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo Gestor dos Contratos, designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços realizados e aceitos no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela CESAMA.

6.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro anexado a este instrumento.

6.1.3 As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

6.2 Do Pagamento

6.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

6.2.1.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

6.2.1.2 A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

6.2.1.3 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e do Contrato.

6.2.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

6.2.2.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e, em caso de boletos, os mesmos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

6.2.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá:

a) Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

b) Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

b.1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

c) Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constante no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

d) Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

e) Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

6.2.3.1. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

6.2.3.2. O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal;

6.2.3.3 A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

6.2.4 O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

c) Após o cumprimento  do disposto no item 6.2.3.

6.2.5. Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

6.2.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.7. O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

6.2.8. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

6.2.9. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

6.2.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.2.11. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

6.2.12. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

6.2.13. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Contrato.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido neste Termo, no Edital e em seus anexos.

  - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, executando novamente, e imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes neste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em neste Termo ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

- JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO que incidirá linearmente sobre os respectivos preços unitários da planilha de orçamento da CESAMA e regime de empreitada por preço unitário.

- EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA / HABILITAÇÃO

Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante executado SERVIÇOS COMPATÍVEIS com as características ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os serviços e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

A empresa deverá ter licença ambiental para transporte de classe II – A, ou Declaração emitida pelo órgão ambiental de isenção de licença por tratar-se de pequeno volume de resíduo transportado, conforme legislação vigente.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

# 12 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

12.3.1 O prazo definido no item 12.3 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor  para a assinatura do Contrato, o mesmo   será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

  - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.

  - O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Por se tratar de serviços continuados, o Contrato poderá ser prorrogado por até 05 (cinco) anos, obedecendo aos artigos 147 e 150 do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cesama.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - . Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

13 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere à inexecução e à rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências cabíveis.

  - Constituem motivos para rescisão do contrato os especificados nos art. 184 e seguinte do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original                                              assinado no original

Ricardo Gomes Albuquerque		Francisco de Assis Araujo

DETE					GEOP

Aprovado por:

assinado no original

_______________________

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DRTO

ANEXO I

VALORES REFERÊNCIAS

TABELA DE CUSTO SINAPI DESONERADO MINAS GERAIS – 01/2021

Caminhão de sucção

| 92106 Pag. 245/246 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 186,55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88316 Pag. 201 | Ajudante geral 14,11 x 0,8585* = 12,11 *- fator utilizado pelo SINAPI – 2 ajudantes |  | 24,22 |

COMPOSIÇÕES DE CUSTO CESAMA

| CESAMA | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L – CHP DIURNO. AF_11/2015 – CHP + 2 AJUDANTES | CH | 210,77 |
| --- | --- | --- | --- |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO CESAMA

| CESAMA | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L – CHP DIURNO. AF_11/2015 – CHP + 2 AJUDANTES | CH | 267,67 |
| --- | --- | --- | --- |

- PREÇO = CUSTO  x  TAXA DE BDI (27%)

ANEXO II

DEFINIÇÃO DO BDI

- Tabela consultada em :

https://www.justica.gov.br/.../anexo-iv-planilha-de-bdi.pdf