TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição  de Agar Saboreaux, Caldo Triptona, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Bacillus Atrophaeus, Cepa de S. aureus, KIT para Saxitoxina, Kit para Microcistina, Frasco de vidro borosilicato, Tubo de Ensaio, Fita adesiva para Autoclave e Meio MR-VP, para o Laboratório Central da CESAMA.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1  Material utilizado rotineiramente nas análises microbiológicas, em amostras de água e efluentes, pelo Laboratório Central da CESAMA.

2.2   Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão.

2.3 Conforme Lei 123/06, a CESAMA está obrigada a realizar licitações com participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para as compras de itens com valores até R$ 80.000,00. Porém, cabe-nos ressaltar que para o item 05 não foi possível encontrar 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, portanto, utilizando-se do disposto no art. 49, inciso II da Lei Complementar 123/06, o item 05 será para ampla concorrência

2.4	Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Req item	Código	 Item

Unidade   Quantidade

1 - 76350- 002.014.0006-5  AGAR SABOURAUD DEXTROSE - FRASCO 500GR                  FR                  1

Descrição do Item 	Embalagem: 500g

Insumo crítico: Não

Composição em g/L

Peptona Micológica    10,0

Dextrose                                                       40,0

Ágar                              15,0

pH final: 5,6 ± 0,2 a 25°C

Características:

Aparência do pó: cor bege claro, pó homogêneo e livre circulante.

Sinônimos: Sabouraud Dextrose Agar.

2 - 76350- 002.027.0007-0 CALDO TRIPTONA DE SOJA  FRASCO 500GR                         FR               1

Descrição do Item 	Embalagem: 500g

Composição em g/L:

Fosfato de potássio bibásico

Digesto enzimático de farinha de soja

Cloreto de sódio

Triptona

pH final: 7,3 ± 0,2 a 25°C

3 - 76350- 002.140.0063-7 INDICADOR BIOLOGICO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS   CX             2

Descrição do Item 	Indicador biológico para controle de esterilização a vapor contendo Geobacillus

stearothermophilus auto contido – população de 105 (dez elevado a quinta

potência).

Embalagem: 50 unidades.

4 - 76350- 002.140.0018-4 INDICADOR BIOLOGICO BACILLUS ATROPHAEUS                    CX              1

Descrição do Item 	Indicador biológico para controle de esterilização a seco contendo Bacillus

atrophaeus (Bacillus subtilis var.niger) – população de 106 (dez elevado a sexta

potência.

Embalagem: 100 unidades.

Sinônimo: Bacillus subtilis var.niger

5 - 76350-	002.027.0011-9	CEPA S. AUREUS LIOFILIZADO                             CX              1

Descrição do Item 	RASTREAVEL ISO GUIDE 34, CERTIFICADO DE ANALISE, DE 1° PASSA GEM. REF.:

0485-CRM S.AUREUS 49885

6 - 76350-	002.109.0007-0	MICROCISTINA EM PLACA                                  KIT             5

Descrição do Item 	M041: Microcistina DM ELISA

Embalagem: 01 placa com 96 poços, kit quantitativo para determinação de

microcistinas/nodularinas  em amostras de água , contendo:

-    Microplacas  (12  x  8  tiras)  cobertas  com  um  segundo  anticorpo  (caprino

anti camundongo);

-    6 frascos contendo Padrões (Standards): 0; 0.15; 0.40; 1.0; 2.0 e 5.0 ppb;

-    1 controle (Control): 0.75 ppb;

-    1 frasco contendo Solução anticorpo (monoclonal anti microcistinas);

-    1 frasco contendo Microcistina-HRP (Conjugate);

-    1 frasco contendo Diluente/zero;

-    1 frasco contendo Solução de lavagem (Wash Solution) 5X concentrada;

-    1 frasco contendo Solução de cor (Color Solution) (TMB);

-    1 frasco contendo Solução de parada (Stop Solution).

7 - 76350-	002.176.0001-8	SAXITOXINA EM PLACA                                      KIT            1

Descrição do Item 	Saxitoxina PSP ELISA Kit

Embalagem: 01 placa com 96 poços, kit quantitativo para determinação de

saxitoxinas em amostras de água, contendo:

-          Microplacas (12 x 8 tiras) cobertas com um segundo anticorpo (anti-coelho);

-          6 frascos contendo Padrões (Standards): 0; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2 e 0.4 ng/mL;

-          1 frasco contendo Solução anticorpo (anti-saxitoxinas de coelhos);

-          1 frasco contendo Solução Saxitoxina-HRP (Conjugate);

-          1 frasco contendo Diluente de amostra 10x concentrado;

-          1 frasco contendo Solução de lavagem (Wash Solution) 5X concentrada;

-          1 frasco contendo Solução de cor (Color Solution) (TMB);

-          1 frasco contendo Solução de parada (Stop Solution).

8 - 76350- 002.057.0007-1 FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO (TRANSPARENTE)              PÇ           200

Descrição do Item 	Frasco de laboratório

Especificação:

Frasco em vidro borossilicato, graduado (conforme Figura 1), completo, com tampa

de rosca azul (guarnição integrada, Polipropileno) e anel corta-gotas (Polipropileno)

para escoamento sem respingos;

Autoclavável.

Capacidade: 250mL

Rosca DIN GL: 45

d: 64mm

h: 143

9 - 76350- 002.161.0007-0 TUBO DE ENSAIO C/ TAMPA DE ROSCA E BATOQUE 16 X 160MM    PÇ           150

Descrição do Item 	FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERA

TURAS. DIAMETRO = 16MM; ALTURA = 160MM

10 - 79976-	002.182.0000-1	FITA ADESIVA AUTOCLAVE                                   ROL           1

Descrição do Item 	Papel crê a base de fita de celulose, tinta termoreativa, estireno butadieno, resinas

acrílicas e adesivo à base de borracha natural e resina.

Rolo 19mm x 30m

11 - 79976-	002.106.0001-2	MEIO MR VP - FRASCO C/ 500GR                              FR           1

Descrição do Item 	COM CERTIFICADO DE ANALISE.

5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

| ITEM | Descrição do material | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGAR SABOURAUD DEXTROSE - FRASCO 500GR - | 1 | R$ 321,49 | R$ 321,49 |
| 2 | CALDO TRIPTONA DE SOJA FRASCO 500GR | 1 | R$ 277,99 | R$ 277,99 |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS | 2 | R$ 28,70 | R$ 57,40 |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO BACILLUS ATROPHAEUS - | 1 | R$ 1.593,24 | R$ 1.593,24 |
| 5 | CEPA S. AUREUS LIOFILIZADO - | 1 | R$ 608,49 | R$ 608,49 |
| 6 | MICROCISTINA EM PLACA - | 5 | R$ 3.028,59 | R$ 15.142,95 |
| 7 | SAXITOXINA EM PLACA - | 1 | R$ 3.598,42 | R$ 3.598,42 |
| 8 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO (TRANSPARENTE) - | 200 | R$ 25,23 | R$ 5.046,00 |
| 9 | TUBO DE ENSAIO C/ TAMPA DE ROSCA E BATOQUE 16 X 160MM | 150 | R$ 5,48 | R$ 822,00 |
| 10 | FITA ADESIVA AUTOCLAVE - | 1 | R$ 31,04 | R$ 31,04 |
| 11 | MEIO MR VP - FRASCO C/ 500GR - | 1 | R$ 379,82 | R$ 379,82 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 27.878,84 |
| Pesquisa feita direta com fornecedores, Banco de Preços, sítios eletrônicos e contratos anteriores devidamente atualizados monetariamente conforme artigo 17 do RILC e Bc de preços. Para as requisições de compra nº 76350 e 79976 o preço de referencia foi obtido através da média entre os valores considerados válidos. Após a análise do orçamentista houve a desconsideração de valores elevados e abaixo do praticado no mercado visando a economicidade visto que não foram apresentados menos de três preços exceto para os itens 5. |  |  |  |  |

6.ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega será realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

6.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.3.1Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da Contratada.

6.3.2 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.4 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos    materiais.

6.4.1	O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

6.5	Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da Contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.5.1	A substituição de que trata o item 6.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação formal da CESAMA, sujeitando-se a empresa, na inobservância, às penalidades previstas neste Edital.

6.5.2	A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

6.6	Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

6.7	Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

7.CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E RESCISÃO

7.1 A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.2 O prazo contratual é de 70 (setenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

7.3 São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

7.4 A licitante vencedora se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

7.5 Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

7.6 Ocorrendo a hipótese descrita no item 7.5, serão convocadas, sucessivamente, para contratação as licitantes classificadas imediatamente após a desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

7.7 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidos no § 1º, art. 81 da Lei Federal nº 13.303/16.

7.8 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

7.8.1 Conforme, art. 71 da Lei Federal 13.303/16 toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

7.9	A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

7.10 Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

7.11 A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG.

7.12    No que se refere a inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 194 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

7.13 A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

7.14 Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

7.15 A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo decontratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

7.16 A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

7.17 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução da contratação até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

8. DO PAGAMENTO

8.1 A CESAMA efetuará os pagamentos30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

8.1.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

8.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

8.2.1 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

8.2.1.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

8.2.2 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

8.3 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

8.4 Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

8.5 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.6 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

8.7 A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ordem de Compra, no que couber.

8.8 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

8.9 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

8.10 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

8.11 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

8.12 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1	Observar o prazo mínimo de validade dos materiais fornecidos, conforme definido neste Termo.

9.2	Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

9.3	Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

9.4	Responsabilizar-se pela quantidade dosmateriais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

9.5	Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

9.6	Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

9.7	Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.5. Os produtos que não forem retirados dentro do receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

10. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

10.1 Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

10.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.3 Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

10.4 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

10.5 Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

11.CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

13.DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

13.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

13.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

13.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

13.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

13.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

13.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

13.9 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no original

Ronaldo Gradim Reis

AGQ

Aprovado por:

___assinado no original____

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DRTO