**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

É objeto da presente licitação vidrarias de laboratório (provetas, balões volumétricos, bastão de vidro, cubetas, erlenmeyers, kitassato, entre outros), frascos de coleta e papel filtro para execução de análises físico-químicas, nas especificações e quantidades constantes deste termo de referência.

**2. JUSTIFICATIVAS**

2.1 Materiais utilizados rotineiramente pelo Laboratório Central da CESAMA durante o processo de controle da qualidade da água para consumo humano, em cumprimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021 e para controle de qualidade de processo analítico em conformidade com a ABNT ISO/IEC 17025.

2.2 A aquisição de tais materiais proporcionará garantia da validade dos resultados obtidos pelo Laboratório Central, propiciando a manutenção do reconhecimento de competência técnica junto a RMMG, refletindo em segurança na qualidade da água para a sociedade.

2.3 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.4 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a **vedação** de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

**3. RECURSOS FINANCEIROS**

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da Cesama.

**4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 1 | 104278 | 002.028.0018-0 | **Balão volumétrico 1000mL** | Peça | 5 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Balão volumétrico em vidro borosilicatocom tampa em polietileno**.** * Capacidade nominal: 1000 mL * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A. * Ponto a calibrar:1000 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 0,30 mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 2 | 104278 | 002.028.0020-2 | **Balão volumétrico 2000mL** | Peça | 2 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Balão volumétrico em vidro borosilicatocom tampa em polietileno**.** * Capacidade nominal: 2000 mL * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A. * Ponto a calibrar:2000 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 0,60 mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 3 | 104278 | 002.009.0001-3 | **Bastão de vidro** | Peça | 10 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| Bastão de vidro alcalino diâmetro 5 x 300mm | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 4 | 104278 | 002.019.0007-7 | **Cadinho de porcelana** | Peça | 40 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Cadinho em porcelana forma alta, resistente a ácido clorídrico, vitrificado (com exceção do fundo externo). * Capacidade (mL): 250 * Diâmetro superior (cm): 7,3 * Diâmetro inferior (cm): 4,9 * Altura (cm):10 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 5 | 104278 | 002.019.0001-7 | **Cápsula e pistilo de porcelana de 150 mL** | Peça | 1 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Cápsula (também chamado gral ou almofariz) é um utensílio que serve para moer pequenas quantidades de produtos, por vezes misturando vários ingredientes. O Pistilo em porcelana serve para efetuar as moagens de materiais em almofariz. * Com bico vertedor; * Autoclavável; * Uso em temperatura ambiente; * Vitrificado com exceção do fundo externo e a parte interna. * Volume: aproximadamente 150 mL * Diâmetro: aproximadamente 103 mm | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 6 | 104278 | 002.046.0009-3 | **Copo de filtração** | Peça | 4 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Copo de filtração de aproximadamente 300 mL em vidro borossilicato, tipo Pyrex, graduado e 47 mm de base, para sistema de filtração tipo. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 7 | 104278 | 002.039.0008-1 | **Cubeta redonda de vidro com tampa (para espectrofotômetro)** | Caixa | 7 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Cubeta redonda de vidro com tampa, diâmetro 25,4 mm, com marcação de volume de 10, 20 e 25 mL compatível com o uso no espectrofotômetro Hach DR 2800. * Caixa com 06 (seis) células | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 8 | 104278 | 002.039.0013-2 | **Cubetas Aquacolor cloro** | Peça | 15 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Cubetas de amostra de 23,5 mm (tampas pretas). * Código: 500.000.0038. Para uso no equipamento AquaColor Cloro –Policontrol, similar ou de melhor qualidade. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 9 | 104278 | 002.050.0005-0 | **Erlenmeyer boca estreita com borda e gradução 250 mL** | Peça | 40 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Boca estreita, com borda e graduação**.** Duran®, DIN ISO 1773 * Capacidade (mL): 250 * Diâmetro boca externa (mm): 38 * Diâmetro externo do frasco máximo (mm): 85 * Altura (mm): 140 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 10 | 104278 | 002.050.0005-0 | **Frasco de boca larga polipropileno 1000mL** | Peça | 30 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Fabricado em polipropileno translúcido; * Autoclável (121 °C) * Sem graduação; * Tampa rosqueável antivazamento, com cone de obturação, sem lacre; * Boca larga; * Capacidade: 1000 mL * Peso: aproximadamente 108 g * Dimensões: * Diâmetro da boca: 50 mm * Altura da boca: 2,5 cm * Altura do corpo: 19,5 cm | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 11 | 104278 | 002.056.0003-5 | **Frasco kitassato com saída superior** | Peça | 4 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3 * Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca * Tarja com tamanho grande para facilitar a marcação * Possui saída superior de vidro * Capacidade: 2000 mL * Diâmetro Superior: 45 mm * Diâmetro Inferior: aproximadamente 165 mm * Altura: aproximadamente 277 mm | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 12 | 104278 | 002.116.0019-2 | **Membrana de fibra de vidro** | unidade | 1000 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Microfibra de vidro borossilicato de alto grau, livre de ligantes; * Permite o uso com temperaturas de até 550ºC; * Gramatura: 64 g / m2; * Velocidade de filtração: 47 s * Tamanho do poro: 1,5 µm; * Diâmetro: 47 mm * Referências: Whatman 934AH; Gelman A/E; Millipore AP40; E-D ScientificSpecialties 161, similar ou de melhor qualidade. Justificativa: Material utilizado para determinação de sólidos suspensos totais, parâmetro com reconhecimento de competência pela Rede Metrológica de Minas Gerais, em conformidade com a ABNT ISO/IEC 17025. As marcas são citadas no Standard MetlhodsExaminationWaterandWastewater, 23 ed, 2017 (2540 D). | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 13 | 104278 | 001.615.0004-9 | **Pistilo em porcelana** | Peça | 1 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Especificação: Pistilo em porcelana com cabo de porcelana. Aproximadamente 13 cm. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 14 | 104278 | 002.135.0011-6 | **Proveta 1000 mL** | Peça | 5 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios de calibração, abaixo estipulados. * Base de polietileno. * Capacidade Nominal: 1000 mL * Intervalo de graduação (mL): 10,0 mL * Pontos a calibrar: * 250 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 2,0 mL * 500 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 2,0 mL * 1000 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 5,0 mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 15 | 104278 | 002.135.0008-6 | **Proveta 100mL** | Peça | 15 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios de calibração, abaixo estipulados. * Base de polietileno. * Capacidade Nominal: 100mL * Intervalo de graduação (mL): 1,0 mL * Pontos a calibrar: * 50 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 0,5mL * 100 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 1,0 mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 16 | 104278 | 002.135.0009-4 | **Proveta 250mL** | Peça | 15 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios de calibração, abaixo estipulados. * Base de polietileno. * Capacidade Nominal: 250mL * Intervalo de graduação (mL): 2,0 mL * Pontos a calibrar: * 100 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 1,0mL * 250 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 2,0 mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 17 | 104278 | 002.135.0002-7 | **Proveta 500mL** | Peça | 5 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios de calibração, abaixo estipulados. * Base de polietileno. * Capacidade Nominal: 500mL * Pontos a calibrar: * 250mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 2,0mL * 500mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 3,0 mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 18 | 104278 | 002.135.0007-8 | **Proveta 50mL** | Peça | 10 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. * As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material deverá atender aos critérios de calibração, abaixo estipulados. * Base de polietileno. * Capacidade Nominal: 50mL * Intervalo de graduação (mL): 1,0 mL * Pontos a calibrar: * 25mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 0,50mL * 50 mL: Tolerância (erro + Incerteza expandida) = 0,50mL | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 19 | 104278 | 002.078.0006-0 | **Reboiler de vidro borossilicato**  **190mL** | Peça | 30 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Reboiler de vidro borossilicato 190 mL para equipamento determinador de gordura te-044-8/50 Tecnal. | | | | | |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Req item** | **Código** | **Item** | **Unidade** | **Quantidade** |
| 20 | 104278 | 002.042.0004-2 | **Tampa de dessecador** | Peça | 2 |
| **Descrição do Item** | | | | | |
| * Tampa para dessecador com luva. * Diâmetro: 320 mm. | | | | | |

**5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

5.1. A estimativa do valor do objeto da contratação foi realizada a partir dos seguintes critérios:

* Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados de forma combinada em conformidade com o item 2.4 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC - direta com fornecedores, Banco de Preços, sítio eletrônico e contratos anteriores devidamente corrigidos monetariamente. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação constam na planilha. Após a análise do orçamentista, foram desconsiderados os valores elevados e abaixo do praticado no mercado visando a economicidade e ampla concorrência. O último custo entrou na composição da média para os itens 7 e 16.

5.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contrataçãoa média dos valores obtidos na pesquisa de preços em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).



**6. ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

6.1 A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo departamento competente.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Suprimentos**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08às 11h30min e de 14 às 17horas.

6.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4 Durante os serviços de transporte e descarga a contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no **item 6.2**.

6.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.9 A substituição de que trata o **item 6.8** deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

6.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado no Contrato.

6.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

6.12 O regime de execução será empreitada por preço global por item

**7.MEDIÇÕES E PAGAMENTO**

**7.1Medições**

7.1.1 As medições serão elaboradas pelo gestor/fiscal do contrato designado pela Cesama, e deter-se-ão sobre os materiais entregues.

7.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem entrega de materiais no período supramencionado.

**7.2 Pagamentos**

7.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições, 30 (trinta) dias após a execução do objeto ou parte dele com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

7.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

7.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

7.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br) e [compras@cesama.com.br](mailto:compras@cesama.com.br).

7.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

7.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do contrato.

7.2.7 O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

7.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

7.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

7.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

7.2.11 Será utilizado oIPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será data da apresentação da proposta comercial.

7.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, está se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

7.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

7.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

7.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no**item 7.2.1**, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

**8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1.Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

8.2.Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a entrega dos materiais, e tudo que for necessário para a fiel execução do contrato.

8.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitado.

8.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

8.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

8.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

8.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

8.8Providenciara correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito aentrega dos materiais.

8.9Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazosestabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

**9. OBRIGAÇÕES DA CESAMA**

9.1 Emitir as solicitações, após a assinatura do Contrato.

9.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.3Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os  
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.4 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.

9.6 Exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, segundosuas especificações e prazos.

9.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelaempresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dopresente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros emdecorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostosou subordinados.

9.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, porescrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstasno Termo de Referência.

9.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitaspor escrito devidamente assinadas e protocoladas.

**10. JULGAMENTO**

10.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

**11. PENALIDADES**

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

11.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de até 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) para cada dia de atraso, sobre o valor global do Contrato.

11.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no **item 12.1.1** ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**12.CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO**

12.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

12.3O prazo de vigência contratual é de **90 (Noventa)** dias contados a partir da assinatura do contrato.

12.4 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato conforme estabelecido no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

12.5 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

12.6 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

12.7 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

12.8 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

12.9 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias  
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA,  
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre  
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

12.10O prazo previsto **item 12.9** poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

12.11Decorrido o prazo do **item anterior** e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

12.12Ocorrendo a hipótese descrita no **item 12.11,** serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei Federal n° 13.303/16 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

12.13 A empresa Contratada deverá iniciar a entrega de materiais, objeto deste Termo de Referência, no prazo **de até60 (sessenta) dias** contados a partir da assinatura do Contrato e/ou da solicitação formal por parte da CESAMA.

**13. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO**

13.1No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.2A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

13.3Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.4A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III. judicial, nos termos da legislação.

13.5A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze)dias.

13.6Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para acontinuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o**item 13.5** será de 30 (trinta) dias.

13.7Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização.

**14. DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

14.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

14.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

14.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

14.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

14.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

14.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

14.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

14.10A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vívian Nazareth Oliveira Fernandes**

**ACQ**

Aprovado por:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Marcelo Mello do Amaral**

**DRDE**