TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

## Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de válvulas, ventosas e demais peças e assemelhados do sistema de distribuição de água, pesquisa de vazamento e macromedição, na cidade de Juiz de Fora e distritos da região.

# JUSTIFICATIVAS

## Considerando a necessidade de contratação de mão de obra especializada, onde se faz necessária a utilização de ferramentas e equipamentos específicos, bem como apoio externo de tornearia mecânica, fresa, solda, serralheria e demais serviços que não fazem parte da atividade fim da CESAMA;

## Considerando que tais serviços se fazem necessários nas Elevatórias de água e esgoto, Reservatórios, Estações de Tratamento (ETAs e ETEs), Barragens e unidades de captação, poços profundos, peças e tubulações ao longo de redes e adutoras, essenciais para o pleno funcionamento da atividade fim da CESAMA;

## Considerando que esta contratação refere-se a Serviço Comum de Engenharia, cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela administração, mediante especificações usuais do mercado, enquadrando-se no art. 3º, inciso VIII do Decreto nº 10.024/19 e art. 3º inciso VIII do Decreto Municipal nº 13.892/20;

## Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

## Justifica-se a presente contratação pelos elementos supracitados, garantindo-se o pleno funcionamento dos serviços de saneamento prestados pela CESAMA, objetivando a preservação do direito humano à água potável e ao saneamento, conforme Resolução A/RES/64/292 da ONU.

## Ainda que haja diferentes serviços a serem executados, relativos ao presente Termo de Referência, todos eles são similares e componentes de uma mesma rotina de trabalho. Haverá perda de escala dada a inconstância da necessidade de manutenção corretiva, onde desmembrá-los em diferentes objetos seria prejudicial e praticamente inviável, para os fins de otimização dos serviços e efetividade dos resultados, controle, orientação e direcionamento da empresa contratada, inclusive quanto a questões logística e sua imprevisibilidade, terminando por gerar um maior ônus para a CESAMA e para a CONTRATADA. Tendo-se a unicidade do objeto, garante-se assim maior atratividade e ampliação da competitividade do certame, viabilizando a participação de empresas não sediadas no município de Juiz de Fora e garantindo-se uma remuneração estável do contrato. Dessa forma, justifica-se o não parcelamento do objeto.

# RECURSOS FINANCEIROS

## Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

## A empresa contratada deverá possuir sede, filial ou escritório de apoio na cidade de Juiz de Fora com acessibilidade para veículos de transporte de carga, tendo em vista a necessidade recorrente do transporte de equipamentos pesados e/ou volumosos, nos trajetos Sede da Empresa / campo / CESAMA, de forma alternada;

## Os trabalhos deverão ser realizados por uma equipe composta por, no mínimo, 01 (um) auxiliar técnico, de nível médio, no mínimo, e 01 (um) auxiliar mecânico, com formação mínima de 1º grau. Recomenda-se que o auxiliar técnico deverá ter o seguinte perfil:

## Habilidade para manusear sistemas de informática com conhecimento básico em Excel;

## Experiência na área de saneamento, com conhecimento de sistemas de distribuição de água, conhecimentos em controle de pressão, vazão, pesquisa de vazamentos;

## Capacidade para realizar serviços em ambientes como interior de poços de visita, em redes e adutoras em meio a matagais, pisos barrentos, brejos.

## Para todos os serviços contratados, é considerada uma parcela de administração local, contemplando a atuação de 01 (um) engenheiro, durante 01 (uma) hora diária, a fim de atender às demandas solicitadas pela contratante, bem como para fiscalização e controle dos funcionários da contratada;

## Os trabalhos deverão ser executados em dupla de funcionários, sendo um auxiliar técnico e um auxiliar mecânico, devendo a empresa contratada disponibilizar, no mínimo, de uma dupla para prestação das atividades. Em caso de ausência de algum desses funcionários, a falta deverá ser suprida imediatamente pela empresa contratada, com outro funcionário já habituado aos diversos serviços da rotina diária, preservando-se o quadro de equipe disposto no item 4.2;

## Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira com jornada de 8 (oito) horas diárias e aos sábados, domingos e feriados, atendendo à demanda extra ou emergências do plantão da CESAMA. As jornadas de 8 (oito) horas diárias, podem ser estendidas a critério da CESAMA conforme necessidade. As programações serão efetuadas no final do expediente do dia anterior e repassadas ao supervisor da empresa contratada para que este efetue o planejamento das atividades da equipe de campo, podendo haver uma programação prévia de serviços rotineiros para vários dias, reservando à CESAMA o direito de interrompê-los devido a alguma emergência;

## A empresa contratada será responsável pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis em sua postura profissional;

## Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e para o transporte de seus funcionários se dá por conta da contratada.

## Todos os serviços a serem contemplados constam da tabela conseguinte, a saber:

Tabela 1. Objeto de Licitação - Lista de Serviços

| Item | Descrição dos serviços |
| --- | --- |
| 1 | Pitometria |
| 1.1 | Furação e instalação de TAP |
| 1.2 | Instalação e levantamento de dados de EP (estação pitométrica) |
| 1.3 | Traçado de curva de velocidade |
| 1.4 | Medição de vazão |
| 1.5 | Verificação de erro de macromedidor |
| 1.6 | Medição de pressão com manômetro |
| 1.7 | Instalação de registrador de pressão |
| 1.8 | Traçado de curva de bomba |
| 1.9 | Traçado da curva de perda de carga |
| 2 | Válvulas de controle |
| 2.1 | Regulagem |
| 2.2 | Manutenção em piloto e regulagem |
| 2.3 | Substituição de piloto e regulagem |
| 2.4 | Substituição de diafragma e regulagem |
| 2.5 | Modificação de circuito externo, montagem e regulagem |
| 3 | Ventosas |
| 3.1 | Manutenção de ventosas |
| 4 | Válvula de retenção |
| 4.1 | Manutenção |
| 5 | Apoio à Geofonia |
| 5.1 | Pesquisa de vazamentos e apoio à identificação de ligações clandestinas |

## A empresa contratada deverá realizar serviços de manutenção, regulagem, limpeza, em diversos tipos de válvulas de controle, como as de retenção, de nível, reguladoras de pressão, de alívio, sustentadoras de pressão, ventosas, e demais válvulas de controle de sistemas de captação e distribuição de água;

## A empresa contratada deverá realizar serviços de perfuração em tubulações de diversos diâmetros, em elevatórias e reservatórios, adutoras de água bruta e tratada, ao longo de redes de distribuição, para instalação de registro de derivação (TAP), com a criação da Estação Pitométrica (EP), conforme Tabela 1. A perfuração deverá ser executada com o uso da máquina Muller, que permite a perfuração, abertura de rosca e instalação do TAP nas tubulações em carga;

## A empresa contratada deverá realizar serviços de medição de vazão em adutoras de água bruta e tratada, em tubulações ao longo de redes de distribuição de diversos diâmetros, nas elevatórias e reservatórios. As medições serão realizadas da seguinte forma:

## através do método de pitometria, com uso do tubo pitot, sendo realizada sem a utilização de tubo “U” e líquidos manométricos;

## através de medidor ultrassônico.

### O método a ser usado em cada medição será definido pela CESAMA (DEMC), conforme métodos descritos no item 4.11;

## A empresa contratada, em situações emergências ou em apoio às atividades de manutenção de válvulas e ventosas, deverá possuir capacidade para realizar serviços de pesquisa de vazamentos, podendo ainda culminar na descoberta de ligações clandestinas, através de aparelhos de escuta de ruídos sobre tubulações de diversos diâmetros, em ramais de ligação, em adutoras de água bruta/tratada e ao longo de redes de distribuição. Os serviços, se realizados, contarão com o uso de aparelhos geofones eletrônicos e/ou mecânicos, podendo ser usado outros equipamentos que proporcionem melhor eficiência nos serviços. Esses serviços serão realizados por toda a extensão de ruas e avenidas em Juiz de Fora e Distritos;

### Os serviços de pesquisa de vazamento em apoio à geofonia se darão exclusivamente em caráter temporário, sempre quando da indisponibilidade de equipes próprias da CESAMA para a realização de atividades emergenciais ou em casos de apoio a outros serviços já desempenhados pela própria empresa ora CONTRATADA;

## A empresa contratada deverá realizar serviços de medição de pressão instantânea através de manômetros, em diversos pontos da cidade, podendo ser em ramais de ligações de água, em elevatórias, reservatórios, em redes de distribuição e adutoras. No caso de medição em ramais, com retirada de hidrômetros, deverá ser observada na recolocação a instalação de lacres, anotando em formulário próprio a numeração desses componentes;

## A empresa contratada deverá realizar serviços de instalação de aparelho registrador gráfico de pressão, mecânico ou eletrônico (fornecidos pela CESAMA), podendo ser em residências de Usuários da CESAMA, em elevatórias, reservatórios, em redes de distribuição e adutoras;

## Além das obrigações legais citadas no item 7, subitens 7.1 a 7.14, a empresa deverá zelar pelo cumprimento de responsabilidades técnicas constante nos subitens de 4.15, a citar:

### Comprometer-se a disponibilizar supervisor, responsável por receber as demandas de serviços a serem realizados pela equipe de campo, programar suas atividades e retornar com as ordens de serviço devidamente realizadas para serem atestadas pela fiscalização do DEMC. Este supervisor deverá estar disponível, ainda que através de contato telefônico, para eventual acionamento da equipe em caso de emergências mesmo no caso de sábados, domingos e feriados;

### Comprometer-se a ter telefones fixos e móveis para comunicação ágil e disponibilizar pessoal necessário para, caso haja necessidade, atender a CESAMA durante todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados

### Quando da apresentação da fatura para recebimento dos serviços executados, informar e descrever todos os itens e procedimentos utilizados conforme estabelecido no subitem 6.1.1 deste Termo de Referência;

### Possuir sede, filial ou escritório de apoio na cidade de Juiz de Fora, local em que deverão ficar todos os equipamentos, ferramentas, veículos e funcionários, considerando a necessidade de atuação rápida nos casos de rotina e emergência. Tal necessidade justifica-se pela maior agilidade pretendida nos serviços e resoluções, tanto nas questões técnico-operacionais, quanto nas burocráticas, e de logística;

## Os veículos da empresa contratada também deverão atender a requisitos mínimos de aceitabilidade, a citar:

### Manter, pelo menos, um veículo a disposição de seus funcionários, em condições de transportar equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços, inclusive o transporte de pessoal, em bom estado de conservação e funcionamento. A qualquer tempo e sem qualquer prévia comunicação a CESAMA se reserva o direito de vistoriar os veículos da empresa contratada. Fica a cargo desta, no caso de algum acidente, defeito ou qualquer impossibilidade do uso do veículo, substituí-lo imediatamente, estando sujeita, caso não atenda, às penalidades previstas neste termo de referência;

### Utilizar veículo "segurado", de tal forma que cubra, no mínimo, danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, devendo a CESAMA receber da CONTRATADA, cópias autenticadas das apólices de seguro;

### Nos sinistros ocorridos, será de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de danos materiais, morais e corporais, inclusive de terceiros;

### Providenciar, quando do vencimento, a renovação do seguro sob pena de arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o veículo permanecer parado por falta de providências, incorrendo ainda em multa prevista no Edital;

### Fornecer sempre no prazo legal, no Departamento de Medição e Controle da CESAMA, a documentação relativa ao licenciamento do veículo, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o veículo estiver parado por falta de providência, incorrendo ainda em multa prevista no Edital;

### Providenciar adesivo (fixo ou ímã) de acordo com o modelo fornecido pela CESAMA e deverá ser colocado nas portas dianteiras do veículo, com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA CESAMA”;

### Caso o veículo a serviço da CESAMA, pertencente à empresa contratada, for utilizado para serviços particulares da mesma ou por uso indevido de seus colaboradores, não poderá portar os adesivos especificados no item 4.16.6;

### Em casos de multas de trânsito aplicadas ao veículo, estas serão de total responsabilidade da CONTRATADA e estarão vinculadas aos respectivos motoristas.

## Os veículos deverão estar aptos à implantação do Sistema de Rastreamento e Monitoramento, especificado pelos itens seguintes:

### A CONTRATADA deverá fornecer à CESAMA, no início da vigência do Contrato, ferramentas de gestão informatizadas para a utilização do sistema de rastreamento e monitoramento, compatíveis com o sistema utilizado pela CESAMA. A CESAMA usará o GPS como apoio para apontamento das horas efetivamente trabalhadas;

### A CONTRATADA deverá dar total manutenção a este sistema, para que o mesmo esteja sempre atendendo às necessidades da CESAMA;

### A CONTRATADA deverá providenciar a imediata manutenção do sistema, quando requisitada e informada pela CESAMA, e deverá informar por escrito as providências tomadas.

## A CONTRATADA deverá fornecer uniforme a toda equipe, que deverá mantê-lo sempre limpo, conservado, sem remendos e terá gravado a sigla e o nome da CONTRATADA, bem como os dizeres “A SERVIÇO DA CESAMA”. Deverá compor o uniforme: calça, camisa e capa de chuva;

### Caso a CONTRATADA faça uso de motorista para a condução do veículo (não sendo elemento da dupla), este deverá estar identificado com uniforme e crachá fornecido pela CONTRATADA, igual aos funcionários da equipe;

## A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) que forem exigidos pela CESAMA, aos seus funcionários, obrigando-se a fiscalizar a utilização de tais equipamentos pelos mesmos;

## A empresa contratada deverá em suas dependências disponibilizar para os serviços ora contratados, no mínimo, todos os equipamentos abaixo citados:

- Jogo de Chave de boca (mínimo até 3")

- Jogo de chave estria (mínimo até 3")

- Jogo de chave combinada (mínimo até 3")

- Jogo de chave estojo (tipo catraca)

- Chave de grifo (14")

- Chave de grifo (24")

- Chave ajustável, tipo inglesa (10")

- Alicate universal

- Alicate de pressão

- Arco de serra

- Agulheiro - de maçarico - para desentupir vias de Válvulas de controle

- Talhadeira, marreta, alavanca

- Manômetros com escalas: 0-50 mca; 0-100 mca; 0-200 mca

- Bicos de diversas medidas (espigão para adaptar em mangueiras)

- Tubo de Pitot tipo Cole para medições de vazão em tubulações entre 100 e 900 mm

- Medidor de vazão ultrassônico

- Gerador portátil monofásico a gasolina

- Bomba submersível saída 2”

- Geofones mecânicos ou eletrônicos.

## Todos os equipamentos e ferramentas listados no item 4.20 se darão por conta da contratada;

## A listagem do item 4.20 expõe os principais equipamentos e/ou ferramentas para a execução dos serviços, podendo ocorrer a necessidade de utilização de outros não listados. Para estes casos, as custas de aquisição e guarda também serão de responsabilidade da contratada;

## Todos os funcionários deverão possuir treinamentos continuados conforme normas do Ministério do Trabalho – MTE, tais como NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35;

## A empresa contratada deverá dar destinação final aos resíduos gerados nos serviços de manutenção realizados para a CESAMA, atendendo aos dispositivos legais vigentes quanto à legislação ambiental.

# VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

## A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços foi realizada a partir do critério de composição de custo unitário, utilizando-se a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), o Banco de Preço de Serviços da COPASA-MG e pesquisas de mercado, para obter o valor por empreitada por preço unitário, em conformidade com o Art. 20 do RILC de 2022, que satisfaz os Art. 42 e 43 da Lei Federal nº 13.303/2016;

## A utilização da base de preço SINAPI satisfaz o Art. 21 do RILC/2022 e o Art. 31, § 2º da Lei Federal nº 13.303/2016, enquanto a utilização do Banco de preço de Serviços da COPASA-MG satisfaz o Art. 21 do RILC/2022 e Art. 31, §3º da Lei Federal nº 13.303/2016, e a pesquisa de mercado, o item 2.4 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC. Tem-se, portanto, o indicador técnico utilizado;

### Justifica-se a escolha dos fornecedores consultados pelo fato de serem   empresas tradicionais especializadas do ramo. Foram feitos diversos contatos telefônicos e por e-mail, partindo-se de contatos prévios e obtidos em busca em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. Foi utilizada a média dos valores obtidos na pesquisa como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação. As consultas foram realizadas entre os dias 27 de abril e 02 de maio de 2023;

## Para as duas primeiras referências de preço (SINAPI e COPASA) mencionadas no item 5.2, tem-se como período base o mês de março de 2023, enquanto que a terceira referência de preço (pesquisa de mercado) refere-se a maio de 2023. Cabe ressaltar que, quando realizada a pesquisa de mercado, maio de 2023, as referências de preço SINAPI e COPASA mais recentes à época tinham o período base referenciado a março de 2023;

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_MG_202303_NaoDesonerado.pdf

BASE COPASA MARÇO 2023.pdf

### Adotou-se para a tabela SINAPI a localidade estadual de Minas Gerais;

## Para a composição dos quantitativos indicados neste termo de referência, foi considerada a realização de 220 horas/mês de prestação de serviço ordinário e 272 horas/ano de prestação de serviço em finais de semana, feriados ou acionamentos emergenciais;

### As horas de serviço em horários excepcionais foram estimadas de acordo com a utilização da CESAMA deste item em contratos anteriores, tendo-se como referência o montante acumulado entre dez/18 e nov/19, que totalizaram 272 horas. Este intervalo foi adotado por corresponder à maior demanda histórica em um período ininterrupto de 12 meses;

## O valor global estimado para o cumprimento do contrato de 12 (doze) meses é de R$ 381.642,09 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos), considerando uma composição desonerada da folha de pagamentos;

### A adoção do orçamento desonerado advém da maior economicidade em relação ao orçamento não desonerado, em que se tem um valor global de 
R$ 398.698,71;

## A planilha orçamentária utilizada na obtenção dos preços é vista na 
Tabela 2;

Tabela 2. Custo total estimado

## A composição unitária dos itens dispostos na Tabela 2 podem ser vistas na Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6:

Tabela 3. Memória de Cálculo CPU-01

Tabela 4. Memória de Cálculo CPU-02

Tabela 5. Memória de Cálculo CPU-03

Tabela 6. Memória de Cálculo CPU-04

## Considerando a natureza dos serviços, as previsões poderão oscilar mensalmente para mais ou para menos. A CESAMA não garantirá realizações mensais mínimas;

## No valor global estão inclusos todos os custos, encargos e incidências, diretos ou indiretos, as demais despesas diretas e indiretas que recaiam sobre a prestação dos serviços, bem como o cumprimento à legislação previdenciária vigente;

## No valor global também estão inclusos todos os custos com o uso de equipamentos e ferramentas, despesas com o sistema de rastreamento e monitoramento, despesas operacionais, deslocamento do veículo, abastecimento com combustível, lavagem, lubrificação, troca de óleo, pneus, manutenção elétrica e mecânica, multas, seguro, licenças, documentação, necessárias para a livre circulação do veículo.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

## MEDIÇÕES

### As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor/fiscal do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

### As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

### As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

## PAGAMENTOS

### A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços ou da etapa deste com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.;

### Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente;

### O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada;

### A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para os e-mails nfe@cesama.com.br, demc@cesama.com.br, foalmeida@cesama.com.br,  hpizzo@cesama.com.br, e lrocha@cesama.com.br;

### O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário;

### Deverá constar da descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do contrato.

### O pagamento SOMENTE será efetuado:

## Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

## Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

## Após o cumprimento do disposto no item 6.2.8.

### Para efetivação do pagamento, a contratada deverá:

a)	Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

b)	Apresentar cópia do contra cheque assinado pelo empregado ou comprovante do depósito de pagamento, e folha de ponto de cada empregado;

b.1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

c)	Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constantes no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

d)	Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

e) Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

### Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

### Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho;

### Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade;

### O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo;

### Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será de 12 meses após a elaboração do orçamento, ou seja, 05/2023;

#### Para o primeiro reajuste, o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é data de elaboração do orçamento em 05/2023);

#### Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada;

### Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, essa se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento;

### A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

### Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

### A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue;

### A CESAMA poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.1.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da CESAMA. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos;

## Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados;

## Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada;

## Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato;

## Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA;

## Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA;

## Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;

## Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço;

## Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA;

## Executar os serviços descritos na especificação e em planilha, atentando para as normas técnicas e conduta profissional e em especial atenção aos itens:

## Normas Regulamentadoras do MTE;

## Normas Relativas ao meio ambiente.

## Encaminhar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (smt@cesama.com.br), no prazo máximo de 07 (sete) dias após a assinatura do contrato, os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

## a)	PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme legislação aplicável a contratada;

## b)	PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

## c)	PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação aplicável a contratada;

## d)	Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

## e)	ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

## f)	Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA.

## Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.11, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho;

## A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 7.11;

## Fornecer aos funcionários, uniforme com identificação da empresa bem como todos os EPIs necessários à execução dos serviços;

# OBRIGAÇÕES DA CESAMA

## Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato;

## Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

## Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas;

## Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

## Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência;

## Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos;

## A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados;

## Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência;

## Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito, devidamente assinadas e protocoladas.

## Promover treinamento básico a um dos funcionários da empresa contratada, para conhecimento de nosso sistema de informações georreferenciadas, com o intuito dos trabalhos serem realizados a partir do conhecimento das características de nosso sistema de captação e distribuição de água.

# JULGAMENTO

## O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

# PENALIDADES

## Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato;

### O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) para cada dia de atraso, sobre o valor global do Contrato;

## Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 10.1.1 ou multa-penalidade de 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

# CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

## O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão;

## São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos;

## O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses contados a partir da data  da assinatura do contrato;

## O prazo de execução do contrato será coincidente com o prazo de vigência contratual;

## O regime de execução do Contrato será empreitada por preço unitário;

## O contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade;

## Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 71 da Lei 13.303/16, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, de acordo com o IPCA acumulado no período;

## A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16;

## Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato;

## Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados;

## Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade;

## Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado;

## A empresa Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e/ou da solicitação formal por parte da CESAMA;

## O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC;

## O prazo previsto no item 11.14 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da CESAMA;

## Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente;

## Ocorrendo a hipótese descrita no item 11.16, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a CESAMA deverá revogar a licitação;

## A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento), conforme disposto no art. 78 da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016;

## Fica reservado à fiscalização o direito de solicitar da contratada, a qualquer tempo, a documentação de pessoal (quadro de pessoal e carteiras de trabalho), de veículos (CRLVs), notas de aquisição de materiais e demais documentos inerentes à contratação, além daqueles mencionados neste Termo de Referência e seus anexos;

# DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

## No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC).

## A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

## Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC).

## A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

III.  judicial, nos termos da legislação.

## A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I, do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

## Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a
continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o
item 12.5 será de 90 (noventa) dias;

## Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização;

# GARANTIA CONTRATUAL

## Para assegurar a plena execução do objeto contratual será exigida a garantia contratual de 05% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas;

# EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

## Para habilitação os seguintes documentos / comprovações serão exigidos:

## Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem. O visto do CREA/MG só será solicitado ao vencedor da licitação;

## Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em manutenção de válvulas de controle;

## Comprovação de aptidão para desempenho do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

## Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado OU através de declaração por escrito de contratação futura acompanhada da anuência do profissional;

## Atestado de Visita Técnica fornecido pela CESAMA, comprovando que a licitante solicitou e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. A visita técnica poderá ser agendada com a chefia do Departamento de Medição e Cadastro Técnico, senhor Fábio de Oliveira Almeida, através do telefone (32) 3692-9439 OU declaração por escrito do Contratado de que não vê necessidade de visita aos locais e assume toda a responsabilidade pela logística de fornecimento e execução.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

## A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra;

## A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral;

## A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas;

## Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo;

## A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos;

## A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término;

## Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação;

## A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC;

## Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018;

## A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

_______________________                                 ____________________

Fábio de Oliveira Almeida			  Júlio Walter Sanábio Freesz	
    Chefe Depto. Medição e Controle                   Gerente de Desenvolvimento

Autorizado/Aprovado por:

______________________

Marcelo Mello do Amaral

Diretor de Desenvolvimento e Expansão