**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

***Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais diversos em ferro fundido para aplicação em redes de saneamento (tubos, conexões, registros, anéis de borracha, ...) para uso da CESAMA***.

**2. JUSTIFICATIVAS**

2.1 Aquisição para reposição gradual do estoque conforme demanda, os itens são utilizados pelos departamentos regionais em manutenções de redes, além da utilização em novas redes e substituições conforme planejamento da GEDE.

2.2 A reposição desses materiais de estoque é necessária para garantir a contínua operação dos sistemas de distribuição de água evitando desabastecimento e outros transtornos à população.

2.3O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois além da natureza do bem – material de consumo –, de ser meramente utilizado nas atividades de apoio, sem se agregar ao produto final da nossa empresa; há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de manter o estoque e garantir a manutenção das atividades da Companhia, pois não é possível definir a exata quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de consumo dos mesmos. Vide hipóteses legais previstas no art. 6º, incisos I e II, do Decreto Municipal nº 15.857/23, combinado comart. 73 do RILC.

2.4Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão

2.5 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a **vedação** de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

**3. RECURSOS FINANCEIROS**

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

**4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**ARQUIVO ANEXO**

**5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

5.1A estimativa do valor do objeto da contratação foi realizada a partir dos seguintes critérios:

Pesquisa Direta, Sítios Eletrônicos, Banco de Preços e Último Custo (PE SRP 109/22 e 34/23) devidamente corrigido pelo IPCA acumulado no período, utilizados de forma combinada conforme art. 23 do Manual de Planejamento das Contratações.

Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a mediana em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **Descrição do material** | **UNID** | **Quant.** | **Média/Mediana Unitária** | **Média/Mediana Total** |
| **1** | 018.020.0003-8 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 100MM - AJE | PÇ | 100 | **R$ 15,96** | **R$ 1.596,00** |
| **2** | 018.020.0004-6 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 125MM - AJE | PÇ | 25 | **R$ 21,88** | **R$ 547,00** |
| **3** | 018.020.0021-6 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 150MM - AGS | PÇ | 10 | **R$ 17,71** | **R$ 177,10** |
| **4** | 018.020.0005-4 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 150MM - AJE | PÇ | 50 | **R$ 23,90** | **R$ 1.195,00** |
| **5** | 018.020.0019-4 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 200MM - AGS | PÇ | 10 | **R$ 26,67** | **R$ 266,70** |
| **6** | 018.020.0006-2 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 200MM - AJE | PÇ | 50 | **R$ 31,25** | **R$ 1.562,50** |
| **7** | 018.020.0022-1 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 250MM - AGS | PÇ | 10 | **R$ 29,17** | **R$ 291,70** |
| **8** | 018.020.0007-0 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 250MM - AJE | PÇ | 20 | **R$ 41,26** | **R$ 825,20** |
| **9** | 018.020.0008-9 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 300MM - AJE | PÇ | 20 | **R$ 58,61** | **R$ 1.172,20** |
| **10** | 018.020.0011-9 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 450MM - AJE | PÇ | 6 | **R$ 87,01** | **R$ 522,06** |
| **11** | 018.020.0017-8 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 550MM - AJE | PÇ | 4 | **R$ 240,31** | **R$ 961,24** |
| **12** | 018.020.0013-5 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 600MM - AJE | PÇ | 8 | **R$ 174,33** | **R$ 1.394,64** |
| **13** | 018.020.0002-0 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 75MM - AJE | PÇ | 50 | **R$ 8,93** | **R$ 446,50** |
| **14** | 018.020.0022-7 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 80MM - AGS | PÇ | 10 | **R$ 9,47** | **R$ 94,70** |
| **15** | 018.020.0018-6 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 80MM - AJE | PÇ | 10 | **R$ 15,04** | **R$ 150,40** |
| **16** | 018.020.0016-0 | ANEL DE BORRACHA PARA FºFº 900MM - AJE | PÇ | 2 | **R$ 378,98** | **R$ 757,96** |
| **17** | 018.030.0005-8 | ARRUELA DE BORRACHA 200MM - ABF | PÇ | 10 | **R$ 8,62** | **R$ 86,20** |
| **18** | 018.030.0006-6 | ARRUELA DE BORRACHA 250MM – ABF | PÇ | 10 | **R$ 11,65** | **R$ 116,50** |
| **19** | 018.030.0007-4 | ARRUELA DE BORRACHA 350MM - ABF | PÇ | 2 | **R$ 18,69** | **R$ 37,38** |
| **20** | 018.030.0016-3 | ARRUELA DE BORRACHA 450MM - ABF | PÇ | 2 | **R$ 33,87** | **R$ 67,74** |
| **21** | 018.030.0008-2 | ARRUELA DE BORRACHA 550MM - ABF | PÇ | 2 | **R$ 45,90** | **R$ 91,80** |
| **22** | 018.030.0002-3 | ARRUELA DE BORRACHA 75MM - ABF | PÇ | 25 | **R$ 3,83** | **R$ 95,75** |
| **23** | 018.030.0014-7 | ARRUELA DE BORRACHA 800MM - ABF | PÇ | 5 | **R$ 194,87** | **R$ 974,35** |
| **24** | 018.051.0006-8 | CAP FºFº JE DE 300MM | PÇ | 15 | **R$ 802,00** | **R$ 12.030,00** |
| **25** | 018.075.0001-2 | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 45° DN 300MM | PÇ | 4 | **R$ 1.531,74** | **R$ 6.126,96** |
| **26** | 018.075.0005-5 | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90° DN 100MM | PÇ | 3 | **R$ 382,55** | **R$ 1.147,65** |
| **27** | 018.077.0008-9 | CURVA C/ FLANGES FºFº 90° DN 150MM - PN16 | PÇ | 10 | **R$ 617,09** | **R$ 6.170,90** |
| **28** | 018.077.0007-0 | CURVA C/ FLANGES FºFº 90° DN 200MM - PN16 | PÇ | 2 | **R$ 1.170,63** | **R$ 2.341,26** |
| **29** | 018.077.0009-7 | CURVA C/ FLANGES FºFº 90° DN 300MM - PN16 | PÇ | 1 | **R$ 2.478,12** | **R$ 2.478,12** |
| **30** | 018.072.0020-5 | CURVA C/ PONTA E BOLSA F°Fº JE 45° DN 150MM | PÇ | 15 | **R$ 527,14** | **R$ 7.907,10** |
| **31** | 018.082.0010-2 | EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA DN 80 | PÇ | 3 | **R$ 307,68** | **R$ 923,04** |
| **32** | 018.080.0001-3 | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 300MM - PN10/16 | PÇ | 5 | **R$ 1.121,34** | **R$ 5.606,70** |
| **33** | 018.080.0007-2 | EXTREMIDADE C/FLANGE E BOLSA FºFº JE 400MM - PN10 | PÇ | 1 | **R$ 2.574,03** | **R$ 2.574,03** |
| **34** | 018.100.0001-7 | HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES DE 100MM - NBR5667/7675-HCS10 | PÇ | 2 | **R$ 4.434,66** | **R$ 8.869,32** |
| **35** | 018.146.0004-3 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 100MM | PÇ | 40 | **R$ 634,20** | **R$ 25.368,00** |
| **36** | 018.146.0016-7 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 125MM | PÇ | 5 | **R$ 457,75** | **R$ 2.288,75** |
| **37** | 018.146.0009-4 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 150MM | PÇ | 75 | **R$ 784,19** | **R$ 58.814,25** |
| **38** | 018.146.0005-1 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 500MM | PÇ | 4 | **R$ 5.527,12** | **R$ 22.108,48** |
| **39** | 018.146.0013-2 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 50MM | PÇ | 180 | **R$ 358,74** | **R$ 64.573,20** |
| **40** | 018.146.0002-7 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 75MM | PÇ | 60 | **R$ 586,68** | **R$ 35.200,80** |
| **41** | 018.146.0020-5 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 80MM | PÇ | 70 | **R$ 443,08** | **R$ 31.015,60** |
| **42** | 018.150.0012-0 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20MM X 80MM(P/DIAM 150) | PÇ | 100 | **R$ 13,80** | **R$ 1.380,00** |
| **43** | 018.150.0006-6 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20MM X 110MM(P/DIAM 300,350) | PÇ | 100 | **R$ 16,49** | **R$ 1.649,00** |
| **44** | 018.169.0030-4 | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 80MM X 50MM -PN10 | PÇ | 15 | **R$ 265,26** | **R$ 3.978,90** |
| **45** | 018.169.0030-7 | REDUCAO C/ FLANGES F.F. DE 450MM X 350MM | PÇ | 1 | **R$ 4.783,90** | **R$ 4.783,90** |
| **46** | 018.172.0011-9 | REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 300MM X 200MM | PÇ | 2 | **R$ 1.233,13** | **R$ 2.466,26** |
| **47** | 018.180.0002-4 | REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 100MM - PN16 | PÇ | 5 | **R$ 976,69** | **R$ 4.883,45** |
| **48** | 018.180.0007-5 | REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 150MM - PN 16 | PÇ | 5 | **R$ 1.552,97** | **R$ 7.764,85** |
| **49** | 018.180.0004-0 | REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 200MM - PN 16 | PÇ | 4 | **R$ 2.868,82** | **R$ 11.475,28** |
| **50** | 018.180.0006-7 | REGISTRO CHATO BOLSAS E CABECOTE P/FºFº DN 300MM - PN 16 | PÇ | 3 | **R$ 5.549,27** | **R$ 16.647,81** |
| **51** | 018.181.0003-7 | REGISTRO CHATO BOLSAS E VOLANTE P/FºFº DN 100MM - PN16 | PÇ | 2 | **R$ 1.057,28** | **R$ 2.114,56** |
| **52** | 018.182.0003-1 | REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 150MM - PN16 | PÇ | 15 | **R$ 1.482,41** | **R$ 22.236,15** |
| **53** | 018.182.0010-4 | REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 200MM - PN16 | PÇ | 15 | **R$ 2.721,00** | **R$ 40.815,00** |
| **54** | 018.182.0008-2 | REGISTRO CHATO FLANGE E CABECOTE P/FºFº DN 80MM - PN16 | PÇ | 3 | **R$ 893,38** | **R$ 2.680,14** |
| **55** | 018.183.0017-7 | REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/ F°F° DN 80MM - PN16 | PÇ | 3 | **R$ 840,06** | **R$ 2.520,18** |
| **56** | 018.183.0009-5 | REGISTRO CHATO FLANGE E VOLANTE P/FºFº DN 150MM - PN16 | PÇ | 15 | **R$ 1.535,57** | **R$ 23.033,55** |
| **57** | 017.220.0007-4 | REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 140MM (DE 160MM) | PÇ | 1 | **R$ 1.488,43** | **R$ 1.488,43** |
| **58** | 018.198.0010-5 | TE C/ BOLSAS E FLANGE F.F. JE DE 100MM X 50MM PN -10 | PÇ | 1 | **R$ 474,48** | **R$ 474,48** |
| **59** | 018.198.0030-1 | TE C/ BOLSAS E FLANGE F.F. JE DE 300 X 100MM PN16 | PÇ | 1 | **R$ 1.492,01** | **R$ 1.492,01** |
| **60** | 018.198.0030-8 | TE C/ BOLSAS E FLANGE F.F. JE DE 350MM X 200MM PN 10 | PÇ | 1 | **R$ 3.063,76** | **R$ 3.063,76** |
| **61** | 018.196.0009-2 | TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 150MM X 75MM | PÇ | 2 | **R$ 675,40** | **R$ 1.350,80** |
| **62** | 018.196.0007-6 | TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 150MM X 100MM | PÇ | 1 | **R$ 564,40** | **R$ 564,40** |
| **63** | 018.196.0010-6 | TE C/ BOLSAS FºFº JE DN 500MM X 500MM | PÇ | 1 | **R$ 8.238,81** | **R$ 8.238,81** |
| **64** | 018.199.0006-1 | TE C/ BOLSAS FºFº X PVC JE DN 150MM X DE 85MM | PÇ | 2 | **R$ 662,95** | **R$ 1.325,90** |
| **65** | 018.200.0024-9 | TE C/ FLANGES FºFº DN 350MM X 350MM - PN10 | PÇ | 1 | **R$ 4.256,08** | **R$ 4.256,08** |
| **66** | 018.207.0027-5 | TOCO C/ FLANGES F.F. DE 80MM X 0,90 | PÇ | 1 | **R$ 1.144,14** | **R$ 1.144,14** |
| **67** | 018.207.0027-6 | TOCO C/ FLANGES F.F. DE 100MM X 0,30 | PÇ | 2 | **R$ 684,12** | **R$ 1.368,24** |
| **68** | 018.212.0005-5 | TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-7 JE DN 300 | MT | 24 | **R$ 761,66** | **R$ 18.279,84** |
| **69** | 018.212.0012-8 | TUBO C/ PONTA E BOLSA FºFº K-9 JE DN 80 | MT | 60 | **R$ 584,03** | **R$ 35.041,80** |
| **70** | 018.218.0001-0 | VALVULA AWWA FLANGE BORBOLETA C/ACION.MANUAL DE 800MM PN-10 | PÇ | 1 | **R$ 51.399,25** | **R$ 51.399,25** |
| **71** | 018.218.0008-7 | VALVULA AWWA FLANGE BORBOLETA C/ACION.REDUTOR DN 350 PN10 | PÇ | 1 | **R$ 12.516,70** | **R$ 12.516,70** |
| **72** | 018.225.0013-3 | VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO DN 400MM | PÇ | 1 | **R$ 12.378,30** | **R$ 12.378,30** |
| **73** | 018.225.0019-2 | VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO DN 150 | PÇ | 15 | **R$ 1.554,82** | **R$ 23.322,30** |
| **74** | 018.225.0016-8 | VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 250MM | PÇ | 2 | **R$ 3.744,40** | **R$ 7.488,80** |
| **75** | 018.225.0019-7 | VALVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN 80MM PN16 | PÇ | 5 | **R$ 974,56** | **R$ 4.872,80** |
| **76** | 018.224.0006-6 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL PORT. UNICA DN 75MM - PN10 | PÇ | 5 | **R$ 1.367,46** | **R$ 6.837,30** |
| **77** | 018.232.0006-0 | VENTOSA SIMPLES FUNCAO FºFº COM ROSCA 1 1/2" | PÇ | 2 | **R$ 460,00** | **R$ 920,00** |
| **78** | 018.232.0001-0 | VENTOSA SIMPLES FUNCAO FºFº COM ROSCA 1/2" | PÇ | 2 | **R$ 328,24** | **R$ 656,48** |
| **79** | 018.235.0006-6 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO C/ FLANGE DN 80MM PN10/16 | PÇ | 2 | **R$ 956,91** | **R$ 1.913,82** |
| **80** | 018.172.0007-0 | REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 150MM X 100MM | PÇ | 1 | **R$ 319,07** | **R$ 319,07** |
| **81** | 018.174.0004-5 | REDUCAO C/ PONTA E BOLSA FºFº X PVC JE DN 100MM X DE 60MM | PÇ | 2 | **R$ 188,07** | **R$ 376,14** |
| **82** | 018.225.0015-0 | VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO TIPO WAFER DN100 – CLASAR | PÇ | 1 | **R$ 1.215,01** | **R$ 1.215,01** |
| **83** | 018.051.0003-3 | CAP FºFº JE DE 100MM | PÇ | 2 | **R$ 139,83** | **R$ 279,66** |
| **84** | 018.075.0041-1 | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 90° DN 80MM | PÇ | 2 | **R$ 229,26** | **R$ 458,52** |
| **85** | 018.076.0001-8 | CURVA C/ FLANGES DISSIMETRICA 90° - DN 100 X 75 MM P/HIDRANTE | PÇ | 2 | **R$ 643,38** | **R$ 1.286,76** |
| **86** | 018.075.0010-1 | CURVA C/ BOLSAS FºFº JE 45° DN 150MM | PÇ | 5 | **R$ 417,12** | **R$ 2.085,60** |
| **87** | 018.090.0007-6 | FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA 4F DN 50MM - PN10/PN16 | PÇ | 5 | **R$ 90,80** | **R$ 454,00** |
| **88** | 018.235.0001-3 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO C/ FLANGE DN 50MM PN -10 | PÇ | 5 | **R$ 632,03** | **R$ 3.160,15** |
| **89** | 018.146.0007-8 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 300MM | PÇ | 6 | **R$ 1.701,02** | **R$ 10.206,12** |
| **90** | 018.030.0013-9 | ARRUELA DE BORRACHA 500MM - ABF | PÇ | 10 | **R$ 30,46** | **R$ 304,60** |
| **91** | 018.146.0006-0 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 200MM | PÇ | 10 | **R$ 1.018,96** | **R$ 10.189,60** |
| **92** | 018.146.0008-6 | LUVA DE CORRER FºFº JM DN 250MM | PÇ | 10 | **R$ 1.494,25** | **R$ 14.942,50** |
| **93** | 018.144.0007-9 | LUVA DE CORRER FºFº JE DN 100MM | PÇ | 15 | **R$ 421,59** | **R$ 6.323,85** |
| **94** | 018.172.0008-9 | REDUCAO C/ PONTA E BOLSA F.F. JE DE 200MM X 150MM | PÇ | 4 | **R$ 684,52** | **R$ 2.738,08** |
| **TOTAL:** | | | | | | **R$ 712.137,91** |

**6. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO**

6.1 A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de **30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Suprimentos**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

6.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4 Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

6.5 O veículo utilizado para entrega dos **materiais** no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no **item 6.2**.

6.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.9 A substituição de que trata o **item 6.8** deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência.

6.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

6.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Termo de Referência.

**7. CONDIÇÕES GERAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

7.1. A Ata de Registro de Preços e suas contrataçõesobedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.2 São partes integrantes da Ata de Registro de Preços e de suas contratações, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

7.3. O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

7.4. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

7.4.1. Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

7.4.2. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da contratação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

**8. INEXECUÇÃO E RESCISÃO DA ATA E DAS SUAS CONTRATAÇÕES**

8.1 No que se refere à inexecução e a rescisão da ata e de suas contratações, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

8.2 A inexecução total ou parcial da ata ou e de suas contrataçõespoderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

8.3 Constituem motivo para rescisão da ata e de suas contrataçõesos especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

8.4 A rescisão poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III. judicial, nos termos da legislação.

8.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de **10 (dez) dias**.

8.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

**9.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses** contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

9.1.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso de acordo com o art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

9.1.2 Prorrogada a Ata de Registro de Preços conforme disposto no art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), através da assinatura de Termo Aditivo à ata, os quantitativos também serão renovados **até o limite originalmente registrado**.

9.2 Poderá aderir a Ata de Registro de Preçosqualquer outra estatal regida pela Lei 13.303/2016 desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de pesquisa de mercado.

9.2.1 O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pela empresa aderente.

9.2.2 Compete a estatal aderente

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

9.3 As Estatais do município de Juiz de Fora/MG, não poderão aderir àAta de Registro de Preços para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o registro de preços, salvo com a devida justificativa aprovada pela autoridade competente.

9.4O quantitativo total das contratações pelas empresas aderentes àAta de Registro de Preçosnão deverá ultrapassar os limites fixadosno art. 84, §§ 5º e 6º do RILC.

**10. DO PAGAMENTO**

10.1A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

10.1.1Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

10.1.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

10.1.3A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br) e [fmesquita@cesama.com.br](mailto:fmesquita@cesama.com.br).

10.1.4O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

10.1.5Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número da Ordem de Compra ou outro instrumento contratual encaminhado pela CESAMA.

10.1.6O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

10.1.7Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

10.1.8Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

10.1.9 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

10.1.10Será utilizado o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo como índice para reajuste de preços do contrato, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

10.1.11Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

10.1.12 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da contratação.

10.1.13Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

10.1.14 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso oobjeto tenha sido executado.

10.1.15A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no**item 10.1**, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

**11. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA**

11.1.Executar o objeto contratado, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

11.2.Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a eventual contratação, e tudo que for necessário para a sua fiel execução.

11.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

11.4 Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

11.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

11.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

11.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

11.8Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

11.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazosestabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

**12. OBRIGAÇÕES DA CESAMA**

12.1 Emitir o pedido através deOrdem de Compra, ou outro instrumento contratual.

12.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

12.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e as condições estabelecidas.

12.4 Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

12.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

12.6 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundosuas especificações e prazos.

12.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela  
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da  
Ata de Registro de Preços e suas contratações, bem como por qualquer dano causado a terceiros emdecorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostosou subordinados.

12.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por  
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas  
neste Termo de Referência.

12.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

**13. JULGAMENTO**

13.1 O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO**, representado pelo **MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM**, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

**14. PENALIDADES**

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no instrumento contratual, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

14.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora 0,5 (zero vírgula cinco por cento), para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da contratação.

14.2. Pela inexecução, total ou parcial do instrumento contratual, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no **item 14.1.1** ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor daContratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**15. DISPOSIÇÕES GERAIS**

15.1 As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra e/ou Serviço ou outro instrumento contratual, nos termos do art. 80, do RILC.

15.9 Aplica-se a esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

15.10A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega*.

Assinado no original

Fabiana Vicente de Mesquita  
Chefe Dpto. De Suprimentos

Autorizado/Aprovado por

Assinado no original

Juliane Nogueira  
Gerente de Infraestrutura

Assinado no original

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rafaela Medina Cury

Diretora Financeira e Administrativa