TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Implantação do Sistema de Registro de Preços (SRP) pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual contratação de empresa para a  execução, sob demanda, de serviços que acrescentem vazão tratada e elevem a confiabilidade operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES); ampliem a macromedição de esgoto e a disponibilidade de informações para a gestão; realizem interligações de redes coletoras a coletores e interceptores existentes, com pequenas extensões de rede quando necessárias; e implementem melhorias em Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) já implantadas, garantindo operação segura e contínua.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratação visa atender às demandas operacionais da CESAMA relativas à ampliação e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Juiz de Fora, garantindo o incremento da capacidade de coleta, transporte e tratamento de esgoto e o fortalecimento da confiabilidade operacional das unidades do sistema.

2.2. Considerando a natureza técnica e sob demanda dos serviços, optou-se pela utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), instrumento que assegura agilidade, padronização de custos e eficiência administrativa, sendo inviável a definição prévia de quantitativos exatos.

2.3. Trata-se de Serviço Comum de Engenharia, que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, envolvendo intervenções de manutenção, adequação e adaptação de bens e sistemas com preservação de suas características originais. Enquadrando-se no art. 32, inciso IV, da Lei nº 13.303/2016, a saber, modalidade Pregão, destinada à contratação de bens e serviços comuns.

2.4. A contratação em lote único é justificada pela necessidade de integração operacional e controle técnico unificado, cuja fragmentação comprometeria a eficiência e a economicidade.

2.5. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em consórcio neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação serão oriundos do caixa próprio da CESAMA.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. A descrição completa dos serviços, encontra-se no Anexo 2 – Caderno de Especificações Técnicas dos Serviços, que integra este Termo de Referência.

4.2. As intervenções compreendem interligações de redes coletoras a coletores e interceptores existentes, com pequenas extensões de rede quando necessárias, ampliação da macromedição de esgoto e melhorias em EEE já existentes.
4.3. Incluem-se as intervenções complementares necessárias à plena execução dos serviços, abrangendo atividades de infraestrutura, recomposição e adequação das áreas afetadas, conforme a planilha orçamentária (Anexo I), elaborada com base em composições e insumos de bases oficiais (SINAPI/MG, DNIT/MG, SETOPLESTE/MG e SUDECAP/MG).

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1. Os valores estimados foram obtidos a partir de sistemas e bases oficiais (SINAPI/MG, DNIT/MG, SETOPLESTE/MG e SUDECAP/MG), observadas a Lei nº 13.303/2016, o RILC/CESAMA e o Manual de Planejamento das Contratações.

5.1.1. Os custos de planejamento, programação, controle, gerenciamento e administração estão incluídos nos preços unitários dos itens/bases operacionais.

5.2. O valor estimado para 12 (doze) meses é de R$ 9.642.430,07 (nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e sete centavos), conforme Anexo 1 – Planilha de Orçamento e Anexo 5 – Cronograma Físico-Financeiro.

5.3. O valor estimado é referencial e foi definido com base em levantamento técnico das demandas (interligações, macromedição e melhorias em EEE), incluindo intervenções complementares necessárias.

5.4. A planilha de referência servirá de base para as propostas e para o julgamento pelo critério de maior percentual de desconto linear.

6. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. O serviço será executado conforme as necessidades da CESAMA, a partir do recebimento da solicitação formalizada por Ordem de Serviço ou outro instrumento contratual, na qual estará definido o prazo para sua execução.

6.2. Os serviços serão executados nos endereços indicados pela CESAMA, abrangendo unidades e áreas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Juiz de Fora, conforme definido em cada Ordem de Serviço, que especificará o local e os horários de execução.

6.3. Os serviços deverão ser executados conforme os padrões técnicos usuais adotados pela CESAMA, atendendo integralmente às especificações contidas no Anexo 2 e às orientações da fiscalização, tanto no que se refere aos métodos executivos quanto à qualidade dos materiais e acabamentos.

6.4. A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento do objeto.

6.4.1. O objeto deverá ser recebido:

a)	provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b)	definitivamente, pelo fiscal e pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório;

c)	parcialmente, relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela.

6.4.2. Para o recebimento do objeto aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

7. CONDIÇÕES GERAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

7.1. A Ata de Registro de Preços e suas contratações obedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.2. São partes integrantes da Ata de Registro de Preços e de suas contratações, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

7.3. O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

7.4. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

7.4.1. Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

7.4.2. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da contratação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

7.4.3. A contratação poderá ser prorrogada limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

7.4.4. Trata-se de serviços voltados ao alcance dos objetivos e metas estabelecidos para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no triênio 2026–2028, conforme o planejamento da CESAMA. Considerando que a plena execução dessas ações exige um horizonte temporal superior a 12 meses, faz-se necessária a previsão de continuidade contratual.

7.5. O Regime de Execução será por de empreitada por preço unitário.

7.6. Fica reservado à fiscalização o direito de solicitar da contratada, a qualquer tempo, a documentação de pessoal (quadro de pessoal e carteiras de trabalho), de veículos (CRLV's), notas de aquisição de materiais e demais documentos inerentes a contratação, além daqueles mencionados neste Termo de Referência e seus anexos.

7.7. A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais poderá subcontratar partes do objeto, até o limite 30% (trinta por cento).

7.7.1. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor a serem verificadas no ato da assinatura de contrato.

7.7.2. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

a) do processo licitatório do qual se originou a contratação;

b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

8. INEXECUÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA E RESCISÃO DAS SUAS CONTRATAÇÕES

8.1. CANCELAMENTO DA ATA

8.1.1. A Cesama poderá cancelar o registro de preços, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

I - descumprimento parcial ou total, por parte do FORNECEDOR, das condições da ARP;

II - quando o FORNECEDOR não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Cesama;

III - nas hipóteses de inexecução parcial ou total da contratação decorrente da ARP;

IV - nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o FORNECEDOR se recusar a adequá-los na forma solicitada pela Cesama, prevista no edital e na ARP;

V - por razões de interesse público, devidamente comprovado em processo administrativo próprio;

VI - por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

VII - quando o FORNECEDOR for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a CESAMA;

VIII - quando o FORNECEDOR for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

IX - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

X - por ordem judicial.

8.1.2. A notificação da Cesama para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao FORNECEDOR por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no DOM (Diário Oficial Eletrônico do Município).

8.1.3. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se a execução do objeto, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pela Cesama.

8.1.4. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer a execução do objeto.

8.1.5. O cancelamento da ARP não afasta a necessidade de apuração de responsabilidade do FORNECEDOR, quando este der causa ao cancelamento.

8.1.6. O cancelamento do registro será formalizado por despacho da autoridade competente da CESAMA, assegurado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa.

8.1.7.	Em quaisquer das hipóteses acima, concluídos os trâmites, a CESAMA fará o devido apostilamento no processo administrativo da licitação e divulgará no site www.cesama.com.br a nova ordem de registro.

8.1.8.	A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente:

a) 	Por decurso de prazo de vigência;

b) 	Quando não restarem fornecedores registrados.

8.2. RESCISÃO CONTRATUAL

8.2.1. No que se refere à inexecução e a rescisão das contratações advindas da ARP, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

8.2.2. A inexecução total ou parcial das contratações poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

8.2.3. Constituem motivo para rescisão das contratações os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

8.2.4. A rescisão poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

8.2.5. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

8.2.6. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

9.2. Poderá aderir a Ata de Registro de Preços qualquer outra estatal regida pela Lei 13.303/2016desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de pesquisa de mercado.

9.2.1. O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pela empresa aderente.

9.2.2. Compete a estatal aderente

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

9.3. As Estatais do município de Juiz de Fora/MG, não poderão aderir à Ata de Registro de Preços para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o registro de preços, salvo com a devida justificativa aprovada pela autoridade competente.

9.4. O quantitativo total das contratações pelas empresas aderentes à Ata de Registro de Preços não deverá ultrapassar os limites fixados no art. 84, §§ 5º e 6º do RILC.

10. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

10.1. Medições

10.1.1. As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor designado, tendo por base os serviços executados e aceitos no período, preferencialmente do dia 1º ao 30/31, conforme Anexo 5 – Cronograma Físico-Financeiro.

10.1.2. As medições somente ocorrerão quando houver serviços concluídos e aceitos e poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente (data-limite para emissão da ordem de faturamento).

10.1.3. Os custos de planejamento, programação, controle, gerenciamento e administração estão incluídos nos preços unitários dos itens/bases operacionais.

10.2. Pagamentos

10.2.1. A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a execução do serviço juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

10.2.2. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

10.2.3. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

10.2.4. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br, mamaral@cesama.com.br e mazevedo@cesama.com.br.

10.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

10.2.6. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número da Ordem de Serviço, do Contrato ou outro instrumento contratual encaminhado pela CESAMA.

10.2.7. O pagamento SOMENTE será efetuado:

a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b)	Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

c) Após o cumprimento do disposto no item 10.2.7.1.

10.2.7.1. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto a Nota Fiscal:

- Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

- Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

b.1) Terá força de contracheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Devendo neste caso, apresentar FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA.

- arquivo de Detalhamento da Guia FGTS, onde consta o nome de todos os trabalhadores e valor recolhido para cada um, bem como o total da guia a ser paga, e o comprovante de pagamento devido;

- DARF Previdenciário, relativo aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta contratação, com devidos comprovantes de pagamento

- Certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho

- Todas as comprovações deverão ser do período de referência ao pagamento.

10.2.7.2. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário-mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura.

10.2.7.3. O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

10.2.8. Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

10.2.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

10.2.10. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

10.2.11. Será utilizado o INCC como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data de elaboração do orçamento em OUTUBRO/2025.

10.2.12. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

10.2.13. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da contratação.

10.2.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

10.2.15. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o objeto tenha sido executado.

10.2.16. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 10.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto contratado, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

11.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a eventual contratação, e tudo que for necessário para a sua fiel execução.

11.3. Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

11.4. Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

11.4.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o que apresentar vícios, defeitos ou incorreções.

11.5. Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

11.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

11.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

11.8. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

11.9. Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

11.10. A CONTRATADA deverá, antes do início das atividades, apresentar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho (smt@cesama.com.br), em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato:

a) PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;

b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

c) Nome e telefone do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da Contratada.

11.11. Até a primeira medição (vide 10.1), a CONTRATADA deverá encaminhar:

a) Fichas de EPIs dos empregados;

b) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os empregados designados.

11.12. Havendo substituição de pessoal, os documentos do subitem 11.11 deverão ser apresentados previamente ao início das atividades do novo empregado.

11.12.1 A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 11.11.

11.13. Deverão ser observadas as NRs do MTE aplicáveis, em especial NR-18, NR-33 e NR-35.

11.14. A CESAMA poderá suspender total ou parcialmente os serviços em caso de descumprimento das normas de segurança.

11.15. Devem ser rigorosamente observadas todas as diretrizes do Anexo 3 – Orientações de Segurança.

12. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

12.1. Emitir o pedido através de Ordem de Serviço, ou outro instrumento contratual após assinatura do contrato.

12.2. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

12.3. Fornecer as instruções necessárias à execução e as condições estabelecidas.

12.4. Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

12.5. Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

12.6. Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

12.7. A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.8. Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Termo de Referência.

12.9. Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

13. JULGAMENTO

13.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO, que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da Cesama, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

13.2. As contratações derivadas da ARP observarão as variações da tabela adotada, respeitando-se o percentual de desconto, quando identificada alta volatilidade nos preços de mercado, nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 15.857/2023.

13.3. O regime é de empreitada por preço unitário.

14. PENALIDADES

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no instrumento contratual, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

14.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora 0,5% (zero vírgula cinco por cento), para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da contratação.

14.2. Pela inexecução, total ou parcial do instrumento contratual, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 14.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

14.3. As penalidades serão aplicadas mediante processo administrativo, assegurados contraditório e ampla defesa.

14.4. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos ou cobradas administrativamente/judicialmente, se necessário.

15. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

15.1. Disposições Gerais

15.1.1. Documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista conforme o RILC/CESAMA.

15.1.2. A proposta deverá cobrir todos os custos (diretos/indiretos), encargos sociais, tributos, transporte, seguros, equipamentos, EPIs e demais despesas.

15.2. Aceitabilidade da Proposta

15.2.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentem valores inexequíveis, inconsistências evidentes ou que não observem o desconto linear ofertado sobre a planilha de referência.

15.2.2. Os preços unitários propostos deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos, incluindo encargos sociais, tributos, transporte, seguros, ferramentas, equipamentos, mobilização, desmobilização e demais despesas necessárias à execução integral dos serviços.

15.2.3. O critério de aceitabilidade observará os valores máximos unitários constantes da planilha orçamentária anexa, sendo admitido apenas o desconto único que incidirá linearmente sobre os valores de referência.

15.3. Qualificação Técnica

15.3.1. Capacidade profissional do responsável técnico, mediante CATs do CREA, com ARTs correlatas, comprovando aptidão para serviços compatíveis com o objeto.

15.3.2. Capacidade técnico-operacional da licitante, por Atestados em nome da empresa que comprovem execução de serviços equivalentes, tais como:

a) execução/interligação de redes coletoras e interceptores;

b) estruturas em concreto armado associadas a SES;

c) assentamento de tubulações e recomposição de pavimentos;

d) serviços civis em EEE ou estruturas equivalentes, com capacidade mínima de 50 L/s.

15.3.3. A exigência de profissional habilitado fundamenta-se na Lei nº 5.194/1966 e no Decreto nº 10.024/2019 (art. 3º, VIII).

15.4. Qualificação Econômico-Financeira

15.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

15.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (exigíveis e devendo ser apresentados na forma da lei, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; e ITG 1.000 – Manual de Contabilidade Simplificada para Micros e Pequenas Empresas), devendo ser observado o Princípio da Comparabilidade;

15.4.3. Demonstração de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por centro) do valor máximo aceitável do certame para utilização no período de 12 meses;

15.4.4. Comprovação de boa situação financeira apurada através dos índices:

Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula:

LC = AC / PC

Sendo LC = Liquidez Corrente, AC = Ativo Circulante e PC = Passivo Circulante.

Grau de Endividamento menor ou igual a 0,60 (zero vírgula sessenta), calculado pela fórmula:

GE = (PC + PNC) / AT

Sendo GE = Grau de endividamento, PC = Passivo Circulante, PNC = Passivo

Não Circulante; e AT = Ativo Total.

16. GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Será exigida garantia contratual de 5% do valor do contrato (art. 81, VIII, Lei nº 13.303/2016; art. 103, RILC).

16.2. A garantia poderá ser prestada nas modalidades legais, com vigência compatível com o contrato, e será restituída após o recebimento definitivo e a verificação de inexistência de pendências.

17. MATRIZ DE RISCO

17.1. A alocação de responsabilidades entre a CESAMA e a Contratada encontra-se definida no Anexo 4 - Matriz Simplificada de Riscos deste Termo de Referência, conforme art. 101, XVI do RILC/CESAMA.

17.2. Considerando a natureza sob demanda e o regime de empreitada por preço unitário, os riscos foram mapeados de forma a reduzir as incertezas contratuais e garantir equilíbrio técnico e econômico entre as partes.

17.3. A Matriz Simplificada de Riscos visa assegurar a adequada gestão de eventos imprevistos durante a execução contratual, definindo as responsabilidades de cada parte quanto a atrasos, sinistros, falhas de fornecimento e demais situações que possam afetar o desempenho ou o custo dos serviços.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

18.2. A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

18.3. A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

18.4. Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

18.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

18.6. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

18.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

18.8. A contratação será formalizada mediante contrato, nos termos do art. 80, do RILC.

18.9. Aplica-se a esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

18.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

18.10.  A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original

Marcelo Mello do Amaral

Analista de Saneamento III - Engenheiro

assinado no original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Analista de Saneamento III - Engenheiro

Autorizado/Aprovado por:

assinado no original

Lincoln Santos Lima

Diretor Presidente