TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de válvulas, ventosas e demais peças e assemelhados do sistema de distribuição de água, pesquisa de vazamento e macromedição na cidade de Juiz de Fora e distritos da região.

# JUSTIFICATIVA

Trata-se de serviço de mão de obra especializada, onde se faz necessária a utilização de ferramentas e equipamentos específicos e demais serviços que não fazem parte da atividade fim da CESAMA, executados em tubulações ao longo de redes de distribuição de água de diversos diâmetros, nas elevatórias e reservatórios.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

# RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA (Destinação Específica – ARSAE - Manutenção).

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 A empresa contratada deverá realizar serviços de manutenção, regulagem, limpeza, em diversos tipos de válvulas de controle, como as de retenção, de nível, reguladoras de pressão, de alívio, sustentadoras de pressão, ventosas, e demais válvulas de controle de sistemas de captação e distribuição de água.

Todos os serviços conforme tabela no subitem 4.1.1. deste Termo de Referência.

Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e o transporte por conta do executor.

4.1.1.

| Item | Descrição dos serviços |
| --- | --- |
| 1- | Pitometria |
| 1.1- | Furação e instalação de TAP |
| 1.2- | Instalação e levantamento de dados de EP (estação pitométrica) |
| 1.4- | Traçado de curva de velocidade |
| 1.5- | Medição de vazão |
| 1.6- | Verificação de erro de macromedidor |
| 1.7 | Medição de pressão com manômetro |
| 1.8 | Instalação de registrador de pressão |
| 1.9 | Traçado de curva de bomba |
| 1.10 | Traçado da curva de perda de carga |
| 2- | Válvulas de controle |
| 2.1- | Regulagem |
| 2.2- | Manutenção em piloto e regulagem |
| 2.3- | Substituição de piloto e regulagem |
| 2.4- | Substituição de diafragma e regulagem |
| 2.5- | Modificação de circuito externo, montagem e regulagem |
| 3- | Ventosas |
| 3.1- | Manutenção de ventosas |
| 4 | Válvula de retenção |
| 4.1 | Manutenção |
| 5 | Geofonia |
| 5.1 | Pesquisa de vazamentos, ligações clandestinas |

4.1.2. Os trabalhos deverão ser realizados por uma equipe composta no mínimo de 1 técnico de nível médio (mínimo) e um auxiliar técnico (formação mínima de 1º grau). O Técnico deverá ter o seguinte perfil:

- Habilidade para manusear sistemas de informática com conhecimento básico em Excel;

- Experiência na área de saneamento, com capacidade para análises em sistemas de distribuição de água, conhecimentos em controle de pressão, vazão, pesquisa de vazamentos;

- Capacidade para realizar serviços em ambientes como interior de poços de visita, em redes e adutoras em meio a matagais, pisos barrentos, brejos

4.2. Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira com jornada de 8 (oito) horas diárias e aos sábados, domingos e feriados, atendendo à demanda extra ou emergências do plantão da CESAMA. As jornadas de 8 (oito) horas diárias, podem ser estendidas a critério da CESAMA conforme necessidade. As programações serão efetuadas no final do expediente do dia anterior e repassadas ao supervisor da empresa contratada para que este efetue o planejamento das atividades da equipe de campo, podendo haver uma programação prévia de serviços rotineiros para vários dias, reservando à CESAMA o direito de interrompe-los devido a alguma emergência.

4.3 A empresa contratada deverá realizar serviços de perfuração em tubulações de diversos diâmetros, em elevatórias e reservatórios, adutoras de água bruta e tratada, ao longo de redes de distribuição, para instalação de registro de derivação (TAP), com a criação da Estação Pitométrica (EP), conforme tabela no subitem 4.1.1. A perfuração deverá ser executada com o uso da máquina Muller, que permite a perfuração, abertura de rosca e instalação do TAP nas tubulações em carga.

4.3.1. Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e o transporte por conta do executor.

4.4. A empresa contratada deverá realizar serviços de medição de vazão  em adutoras de água bruta e tratada, em tubulações ao longo de redes de distribuição de diversos diâmetros, nas elevatórias e reservatórios. As medições serão realizadas da seguinte forma:

- através do método de pitometria, com uso do tubo pitot, sendo realizada sem a utilização de tubo “U” e líquidos manométricos.

- através de medidor ultrassônico.

4.4.1. O método a ser usado em cada medição será definido pela Cesama (DEMC).

4.4.2. Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e o transporte por conta do executor.

4.5. A empresa contratada deverá realizar serviços de pesquisa de vazamentos e de ligações clandestinas, através de aparelhos de escuta de ruídos sobre tubulações de diversos diâmetros, em ramais de ligação, em adutoras de água bruta/tratada e ao longo de redes de distribuição. Os serviços deverão ser realizados com o uso de aparelhos geofones eletrônicos e/ou mecânicos, podendo ser usado outros equipamentos que proporcionem melhor eficiência nos serviços. Esses serviços serão realizados por toda a extensão de ruas e avenidas em Juiz de Fora e Distritos.                                                                                                                     4.5.1. Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e o transporte por conta do executor.

4.6. A empresa contratada deverá realizar serviços de medição de pressão instantânea através de manômetros, em diversos pontos da cidade, podendo ser em ramais de ligações de água, em elevatórias, reservatórios, em redes de distribuição e adutoras. No caso de medição em ramais, com retirada de hidrômetros, deverá ser observado na recolocação a instalação de lacres, anotando em formulário próprio a numeração desses componentes.

4.6.1. Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços e o transporte por conta do executor.

4.7 A empresa contratada deverá realizar serviços de instalação de aparelho registrador gráfico de pressão, mecânico ou eletrônico (fornecidos pela Cesama), podendo ser em residências de Usuários da Cesama, em elevatórias, reservatórios, em redes de distribuição e adutoras.

4.7.1. Todo o transporte de pessoal necessário para a execução dos serviços por conta do executor.

4.8. Os trabalhos deverão ser executados em dupla de funcionários, sendo um técnico e um auxiliar técnico, devendo a empresa eventual contratada disponibilizar no mínimo uma dupla. Em caso de ausência de algum(ns) desses funcionários, a falta deverá ser suprida imediatamente pela empresa contratada, com outro(s) funcionário(s) já habituado(s) aos diversos serviços da rotina diária.

4.9. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

4.9.1. A empresa contratada compromete-se a disponibilizar supervisor em sua sede administrativa, responsável por receber as demandas de serviços a serem realizados pela equipe de campo, programar suas atividades e retornar com as ordens de serviço devidamente realizadas para serem atestadas pela fiscalização do DEMC. Este supervisor deverá estar disponível, ainda que através de contato telefônico, para eventual acionamento da equipe em caso de emergências mesmo no caso de sábados, domingos e feriados.

4.9.2. A empresa contratada compromete-se a ter telefones fixos e móveis para comunicação ágil e disponibilizar pessoal necessário para, caso haja necessidade, atender a CESAMA durante todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

4.9.3. A empresa contratada será responsável pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis em sua postura profissional.

4.9.4. A empresa contratada, quando da apresentação da fatura para recebimento dos serviços executados, deverá informar e descrever todos os itens e procedimentos utilizados conforme estabelecido no subitem 6.1.1 deste Termo de Referência;

4.9.5. A empresa contratada deverá possuir sede e/ou filial na cidade de Juiz de Fora, local em que deverão ficar todos os equipamentos, ferramentas, veículos e funcionários, considerando a necessidade de atuação rápida nos casos de rotina e emergência.

4.9.6. A empresa contratada deverá manter pelo menos um veículo a disposição de seus funcionários, em condições de transportar equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços, inclusive o transporte de pessoal, devendo esse veículo ter no máximo 5 anos de fabricação. A qualquer tempo e sem qualquer prévia comunicação a CESAMA se reserva o direito de vistoriar os veículos da CONTRATADA. Fica a cargo da empresa contratada, no caso de algum acidente, defeito ou qualquer impossibilidade do uso do veículo, substituí-lo imediatamente, estando sujeita, caso não atenda, às penalidades previstas neste termo de referência.

4.9.7. O veículo deverá ser "segurado" de tal forma que cubra no mínimo danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, devendo a CESAMA receber da CONTRATADA cópias autenticadas das apólices.

4.9.7.1. Nos sinistros ocorridos, será de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de danos materiais, morais e corporais, inclusive de terceiros.

4.9.7.2. A CONTRATADA deverá providenciar, quando do vencimento, a renovação do seguro sob pena de arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o veículo permanecer parado por falta de providências, incorrendo ainda multa prevista no Edital.

4.9.7.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer sempre no prazo legal, na Gerência de Técnica da CESAMA, a documentação relativa ao licenciamento do veículo, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o veículo estiver parado por falta de providência, incorrendo ainda na multa prevista Edital.

4.9.7.4. A CONTRATADA deverá providenciar adesivo (fixo ou ímã) de acordo com o modelo fornecido pela CESAMA e deverá ser colocado nas portas dianteiras do veículo, com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA CESAMA”.

4.9.7.5. Caso o veículo a serviço da Cesama, pertencente à CONTRATADA, for utilizado para serviços particulares da mesma ou por uso indevido de seus colaboradores, não poderá portar os adesivos especificados no item acima.

4.9.7.6. Em casos de multas de trânsito aplicadas ao veículo, estas serão de total responsabilidade da CONTRATADA e estarão vinculadas aos respectivos motoristas.

4.9.8.  SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VIA WEB

4.9.8.1. A CONTRATADA deverá fornecer à CESAMA no início da vigência do Contrato ferramentas de gestão informatizadas para a utilização do sistema de rastreamento e monitoramento, compatíveis com o sistema utilizado pela CESAMA. A CESAMA usará o GPS como apoio para apontamento das horas efetivamente trabalhadas.

4.9.8.2. A CONTRATADA deverá dar total manutenção a este sistema, para que o mesmo esteja sempre atendendo às necessidades da CESAMA.

4.9.8.3. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata manutenção do sistema quando informada pela CESAMA, e deverá informar por escrito as providencias tomadas.

4.9.9. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes a toda a equipe que deverá mantê-lo sempre limpo, conservado, sem remendos e terá gravado a sigla e o nome da CONTRATADA, bem como os dizeres “A SERVIÇO DA CESAMA”. Deverá compor o uniforme: calça, camisa e capa de chuva.

4.9.9.1. Caso a CONTRATADA faça uso de motorista para a condução do veículo (não sendo elemento da dupla), este deverá estar identificado com uniforme e crachá fornecido pela CONTRATADA igual aos funcionários da equipe.

4.9.10. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual – EPI que sejam exigidos pela Cesama, aos seus funcionários, obrigando-se a fiscalizar a utilização de tais equipamentos pelos mesmos.

4.9.11. A empresa contratada deverá, em suas dependências, disponibilizar para os serviços ora contratados, no mínimo, todos os equipamentos citados abaixo:

- Jogo de Chave de boca (mínimo até 3")

- Jogo de chave estria (mínimo até 3")

- Jogo de chave combinada (mínimo até 3")

- Jogo de chave estojo (tipo catraca)

- Chave de grifo (14")

- Chave de grifo (24")

- Chave ajustável, tipo inglesa (10")

- Alicate universal

- Alicate de pressão

- Arco de serra

- Agulheiro - de maçarico - para desentupir vias de Válvulas de controle

- Talhadeira, marreta, alavanca

- Manômetros com escalas: 0-50 mca; 0-100 mca; 0-200 mca

- Bicos de diversas medidas (espigão para adaptar em mangueiras)

- Tubo de pitot tipo cole com diversos comprimentos

- Máquina Miller para furação em rede de água em carga

- Medidor de vazão ultrassônico

- Geofones mecânicos e eletrônicos

- Obs. 1: Todos os equipamentos e ferramentas listados neste subitem por conta do executor

- Obs. 2: A listagem acima representa os principais equipamentos e/ou ferramentas para a execução dos serviços, podendo ocorrer a necessidade de outros não listados que também serão de responsabilidade do executor

# VALORES ESTIMADOS

| Ítem | Descrição dos ítens | Quantidades | Valores (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Custo da equipe hora normal | 1 | 76,07 / hora |
| 02 | Custo da equipe hora (final de semana e feriados) | 1 | 137,35 / hora |

O valor global estimado (conforme planilha de orçamento anexa a este Termo) para o cumprimento do contrato de 12 (doze) meses, projetando a realização de 220 horas/mês (ítem 1) e 32 horas/mês (ítem) 2, é de R$ 253.567,20 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

O cronograma previsto estima uma realização de R$ 21.130,60 mensais. Considerando a natureza dos serviços estas previsões poderão oscilar mensalmente para mais ou para menos. A CESAMA não garantirá realizações mensais mínimas

A equipe é composta por um técnico, um auxiliar técnico e um veículo com ferramentas e equipamentos.

No valor global estão inclusos todos os custos, encargos e incidências, diretos ou indiretos, as demais despesas diretas e indiretas que recaiam sobre a prestação dos serviços, bem como o cumprimento à legislação previdenciária vigente.

No valor global também estão inclusos todos os custos com o uso de equipamentos e ferramentas, despesas com o sistema de rastreamento e monitoramento, despesas operacionais, deslocamento do veículo, abastecimento com combustível, lavagem, lubrificação, troca de óleo, pneus, manutenção elétrica e mecânica, multas, seguro, licenças, documentação, necessárias para a livre circulação do veículo.

O arquivos ANEXO I - Cronograma Físico-Financeiro e ANEXO I – Orçamento integram este Termo de Referência.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

    - As medições serão elaboradas mensalmente pelo fiscal do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro.

    - As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

    - A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

    - As medições serão realizadas mediante apresentação das Ordens de Execução de Serviço devidamente recebidas pelo requisitante, através de assinatura, e anexando relatório detalhado com no mínimo as seguintes informações: local do serviço, descrição do serviço realizado, equipamento atendido (modelo, nº de série e fabricante).

  - Pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos através de medições mensais, na primeira quinta-feira em até 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

    - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00 (mil reais), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

      - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do Contrato.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

- Após o cumprimento do disposto no item 6.2.4.

    - Para efetivação do pagamento, a Contratada deverá:

- Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

- Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

- Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constantes no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

      - Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura.

    - O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

    - A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

# Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido neste Termo, no Edital e seus anexos, atentando para as normas técnicas e conduta profissional.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Apresentar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (Rua Monsenhor Gustavo Freire, 75 - Bairro São Mateus), os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção, conforme legislação;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

    - Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.8, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

    - A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 7.8.

  - Indicar ao Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA, antes do início dos serviços, o Técnico de Segurança do Trabalho responsável pelos mesmos.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de

Execução de Serviços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

  - Promover treinamento prático aos funcionários da contratada, para um técnico e um auxiliar técnico, podendo participar mais uma dupla que ficará apta a substituir, caso necessário, a dupla titular. O treinamento será executado por técnicos da Cesama, abrangendo instruções e acompanhamento no campo nas execuções de serviços diários, sobre as manutenções de válvulas, a manipulação dos equipamentos, medições de vazão, as instalações de equipamentos.                          Após o treinamento, pelo período que contratada e os treinadores da CESAMA em acordo julgarem necessário, a equipe da contratada realizará os serviços acompanhada de um técnico da CESAMA. Somente após a conclusão dessa fase serão emitidas ordens de serviços e começarão a ser apontadas as horas para efetivo pagamento.

  - Promover treinamento básico a um dos funcionários da empresa contratada, para conhecimento de nosso sistema de informações georeferenciadas, com o intuito dos trabalhos serem realizados a partir do conhecimento das características de nosso sistema de captação e distribuição de água.

  - A CESAMA fornecerá para a equipe, um telefone celular corporativo, habilitado para chamadas exclusivas para telefones da CESAMA. Este aparelho ficará sob a guarda da CONTRATADA, a qual se responsabilizará por perda e danos do aparelho. Alertamos que quando estiver dirigindo o motorista não deverá utilizar o referido aparelho devendo outro elemento da equipe atender e também realizar as chamadas necessárias.

- JULGAMENTO

Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores, e é do tipo menor preço, sob o critério de julgamento pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO OFERTADO, que irá incidir linearmente sobre os preços unitários estimados pela CESAMA, e regime de empreitada por preço unitário, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

10.1. Para habilitação os seguintes documentos / comprovações também deverão ser exigidos:

a) Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do estado de origem. O visto do CREA/MG só será solicitado ao vencedor da licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em manutenção de válvulas de controle, conforme ítem 4 deste Termo de Referência.

c) Comprovação de aptidão para desempenho do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

d) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e de Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado.

e) Atestado de Visita Técnica fornecido pela CESAMA, comprovando que a licitante solicitou e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. A visita técnica poderá ser agendada com a Gerencia Técnica, Engº Luis Eduardo do Amaral Faria, através do telefone (32) 3692-9104.

10.2. Para a proposta, a licitante deverá apresentar somente o percentual de desconto ofertado.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito público, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.

  - O início dos serviços ocorrerá imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pelo departamento competente da CESAMA.

    - A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços os documentos exigidos no item 7.8 deste Termo.

  - A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto.

    - O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

    - O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CESAMA.

    - Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 57, inciso II da Lei 8666/93, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, nos termos regulamentados pelo Decreto Executivo Municipal nº 8542, de 09/05/2005, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para as medições dos serviços realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual.

  - Na forma estabelecida no §1º, art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme § 2º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato, a empresa deverá comprovar, na data da assinatura, a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o Contrato possa ser assinado.

- RESCISÃO

  - A rescisão do Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária:

- Falir, entrar em recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

- Transferir as obrigações decorrentes desta licitação, sem a prévia anuência do Diretor Presidente da CESAMA;

- Não prestar o serviço dentro dos prazos propostos e de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;

- Não apresentar as certidões atualizadas de regularidade do INSS, do FGTS e da Justiça do Trabalho.

  - A interrupção do prazo estabelecido neste Edital, somente será possível nos seguintes casos:

- Motivo comprovado de força maior, imediatamente levado ao conhecimento do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatório, o qual decidirá a seu exclusivo critério;

- Por ordem da CESAMA para paralisar a execução do Contrato;

- Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade administrativa.

  - O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CESAMA, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos descritos nos Artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

| Márcio Dutra Pereira Departamento de Medição e Cadastro Técnico | Luis Eduardo do Amaral Faria Gerente Técnico |
| --- | --- |
| Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão |  |